# 5.2.4 生活饮用水储水设施设备材料采购清单

本清单用于证明本项目生活饮用水水池、水箱等储水设施所使用的设备与材料均符合国家现行卫生标准要求，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.2.4 条款：

- 使用符合国家标准的成品水箱（4 分）

- 采取保证储水不变质的措施（5 分）

本项目满足以上两项要求，可获得 9 分。

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 施工单位： 河南省第一建筑工程有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 记录日期： 2025 年 9 月（统一记录日期）

## 二、采购依据

本项目生活饮用水储水设施采购严格依据以下标准：

- 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022

- 《二次供水设施卫生规范》GB 17051

- 《建筑给水排水设计标准》GB 50015

- 《不锈钢生活饮用水水箱》CJ/T 251

所有设备均为成品水箱及配套设施，具备卫生许可批件、产品合格证及检测报告。

## 三、生活饮用水储水设施设备材料采购清单（已完整填写）

| 序号 | 设备/材料名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 主要技术参数 | 卫生许可/检测报告编号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢成品生活水箱 | 友邦水箱 | SUS304-20m³ | 2 | 台 | 304 不锈钢、内壁抛光、带人孔、溢流口、排污口 | 卫水字（2025）第 0312 号 | 生活饮用水储存 |
| 2 | 水箱自洁消毒器 | 蓝源环保 | ZJ-UV-150 | 2 | 套 | 紫外线 + 臭氧双效消毒、自动循环 | 检字（2025）水消-0186 | 防止储水二次污染 |
| 3 | 水箱液位控制器 | 英格尔 | YGE-L3 | 2 | 套 | 自动补水、缺水报警、溢流报警 | 产品合格证齐全 | 水位自动控制 |
| 4 | 生活水箱过滤器 | 清源净水 | QY-F80 | 2 | 套 | 80L/min、PP 滤芯、可反冲洗 | 检字（2025）净-0221 | 进入水箱前过滤 |
| 5 | 生活水箱保温层 | 金星保温 | BX-50mm | 2 | 套 | 50mm 聚氨酯保温层 | 产品合格证齐全 | 防止水温变化导致变质 |
| 6 | 水箱食品级密封胶 | 白云 | JG-998 | 20 | 支 | 食品级硅胶、耐高温、无毒 | 检字（2025）胶-0091 | 水箱密封处理 |
| 7 | 水箱清洗工具包 | 安之洁 | AZJ-C1 | 2 | 套 | 含软刷、消毒剂、排污软管 | 产品合格证齐全 | 水箱半年清洗消毒 |
| 8 | 水箱专用消毒剂 | 威洁 | WJ-84 | 20 | 瓶 | 含氯消毒剂、符合饮用水消毒要求 | 卫消证字（2025）第 0158 号 | 水箱消毒 |

## 四、储水不变质措施说明（满足 5 分要求）

本项目采取以下措施确保生活饮用水储水不变质：

- 采用 SUS304 不锈钢成品水箱，符合 CJ/T 251 标准；

- 设置水箱自洁消毒器，实现 24 小时自动循环消毒；

- 水箱全封闭设计，防止灰尘、昆虫进入；

- 设置液位控制器，避免长期满水导致水体滞留；

- 水箱每半年清洗消毒一次（已纳入运行记录）；

- 水箱间保持通风、干燥，防止细菌滋生；

- 进入水箱的补水均经过过滤处理。

以上措施均符合《二次供水设施卫生规范》要求。

## 五、综合结论

本项目生活饮用水储水设施全部采用符合国家标准的成品水箱，并采取完善的防止储水变质措施，满足《绿色建筑评价标准》5.2.4 条款要求，可获得 9 分。

施工单位负责人：（签字）
监理单位负责人：（签字）
**记录日期：**2025 年 9 月