# 卫生器具产品说明书

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.10 条款申报｜全部卫生器具水效等级达到 2 级｜本条得 8 分）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.10 使用较高水效等级的卫生器具条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目全部卫生器具的水效等级均达到 2 级；

- 卫生器具产品说明书、技术参数、节水性能均符合国家现行标准；

- 满足 7.2.10-1 条款要求，可获得 8 分；

- 本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 办公楼

- 工程地点： 浙江省杭州市

- 建设单位： XXX 房地产有限责任公司

- 设计单位： XXX 建筑设计有限责任公司

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《水效标识管理办法》

- 《水嘴水效限定值及水效等级》GB 25501-2019

- 《坐便器用水效率限定值及水效等级》GB 25502-2017

- 《淋浴器用水效率限定值及水效等级》GB 28378-2019

国家要求：

- 全部卫生器具水效等级达到 2 级 → 得 8 分

# 四、卫生器具产品说明书及水效等级

以下为本项目实际采用的卫生器具型号、技术参数及水效等级情况：

## 4.1 坐便器（重力式节水型）

### 产品信息

- 型号： CWC-3050

- 类型： 重力式冲水坐便器

- 额定冲水量： 4.2 L

- 最小冲水量： 3.8 L

- 排污管径： 50 mm

### 水效等级

- 水效等级：2 级（符合 GB 25502-2017）

### 产品性能

- 冲洗均匀度 ≥ 95%

- 排污功能合格

- 返臭量 ≤ 0.05 L

结论：满足绿色建筑节水要求。

## 4.2 小便器（节水型）

### 产品信息

- 型号： UWC-1080

- 额定冲水量： 1.2 L

- 最小冲水量： 1.0 L

### 水效等级

- 水效等级：2 级（符合 GB 25502-2017）

### 产品性能

- 冲洗均匀度 ≥ 90%

- 排污性能良好

结论：满足绿色建筑节水要求。

## 4.3 洗面盆水嘴（节水型）

### 产品信息

- 型号： F-201

- 额定流量： 4.0 L/min（0.1 MPa）

- 起泡器： 内置节水型起泡器

### 水效等级

- 水效等级：2 级（符合 GB 25501-2019）

### 产品性能

- 流量稳定，喷射均匀

- 具备节水限流结构

结论：满足绿色建筑节水要求。

## 4.4 厨房水嘴（节水型）

### 产品信息

- 型号： K-302

- 额定流量： 5.0 L/min

### 水效等级

- 水效等级：2 级（符合 GB 25501-2019）

### 产品性能

- 具备节水限流装置

- 喷射均匀、无飞溅

结论：满足绿色建筑节水要求。

## 4.5 淋浴器（节水型）

### 产品信息

- 型号： S-601

- 额定流量： 7.0 L/min

### 水效等级

- 水效等级：2 级（符合 GB 28378-2019）

### 产品性能

- 喷淋均匀度 ≥ 90%

- 节水效果显著

结论：满足绿色建筑节水要求。

# 五、综合判定

经核查：

- 本项目全部卫生器具水效等级均达到 2 级；

- 产品说明书及水效标识齐全；

- 满足绿色建筑 7.2.10-1 条款要求。

本条最终得分：8 分。

# 六、结论

本项目采用的卫生器具均为节水型产品，水效等级达到国家标准 2 级，完全满足绿色建筑节水要求，为建筑节水性能提升提供了有效支撑。

本文件为正式申报材料，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
供货单位（盖章）：
编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月