# 室外雨水排水平面说明文件

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.2 条款申报｜场地雨水外排总量控制说明）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.2 场地雨水外排总量控制

- 本项目得分情况： 年径流总量控制率未达到 55%，得 0 分

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本文件用于：

- 说明本项目室外雨水排水系统的总体设计；

- 展示雨水排水平面布置情况；

- 说明雨水管网、雨水口、检查井、排放方向等内容；

- 作为绿色建筑评价 8.2.2 条款 的正式申报材料；

- 与《年径流总量控制率计算书》《雨水控制利用专项设计》形成完整证据链。

# 三、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《室外排水设计标准》GB 50014

- 《海绵城市建设技术指南（试行）》

- 项目总平面图、竖向设计图、雨水系统设计图

# 四、场地雨水排水设计原则

- 分区排水、就近收集：根据场地高程分区组织雨水排放；

- 雨污分流：雨水系统与污水系统完全分离；

- 快速排放为主：因本项目未达到海绵设施要求，采用传统排水方式；

- 保证不积水：雨水口布置密度满足规范要求；

- 与市政雨水管网顺畅衔接：确保排水安全。

# 五、室外雨水排水平面布置说明

## 5.1 场地高程与排水方向

- 场地整体呈 西北高、东南低；

- 雨水沿自然坡度向东南方向排放；

- 竖向设计保证无倒坡、无积水点。

## 5.2 雨水管网布置

- 主干管沿场地东侧布置，管径 DN400；

- 支管沿道路两侧布置，管径 DN300–DN200；

- 管材采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管（PE）；

- 管道坡度满足最小流速要求（≥0.75 m/s）。

## 5.3 雨水口布置

- 雨水口共设置 28 个；

- 布置于道路两侧、广场边缘、建筑出入口附近；

- 雨水口间距控制在 25–35 m；

- 雨水口采用铸铁篦子，防滑、防堵塞。

## 5.4 检查井布置

- 雨水检查井共设置 32 座；

- 井径 DN1000；

- 布置在转弯、汇合、坡度变化处；

- 井盖采用重型球墨铸铁井盖。

## 5.5 雨水排放方向

- 场地雨水最终排入 市政雨水管网（DN800）；

- 排放口设置防倒灌措施；

- 排放流向与市政排水系统一致。

# 六、室外雨水排水平面图（文字说明版）

注：本文件为 Word 版说明文件，正式图纸由 CAD/PDF 图纸另行提交。

### 平面图主要内容：

- 场地边界、道路、绿地、建筑轮廓；

- 雨水主干管、支管布置；

- 雨水口位置编号（R1–R28）；

- 检查井位置编号（J1–J32）；

- 管径、坡度、流向箭头；

- 排放口位置及标注；

- 场地高程点与排水坡向。

# 七、雨水排水系统运行情况

- 雨水排水系统运行稳定；

- 暴雨情况下无明显积水点；

- 雨水排放顺畅，与市政系统衔接良好；

- 因海绵设施不足，年径流总量控制率未达到 55%。

# 八、综合评价

- 本项目雨水排水系统设计合理；

- 排水平面布置清晰、规范；

- 排水安全可靠；

- 但因海绵设施不足，未达到年径流总量控制率 55%；

- 本条 得分：0 分。

本条评价结论：不达标（按标准计 0 分）。

# 九、附件目录

- 室外雨水排水平面 CAD 图

- 雨水系统设计图

- 竖向设计图

- 雨水管网计算书

- 年径流总量控制率计算书（已生成）

# 十、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月