# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 主体结构与围护结构计算书

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.2 条款）

## 一、封面信息

项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目
建设单位： 河南工业大学
编制单位： ——
编制日期： ——

## 二、编制依据

本计算书依据以下国家标准、规范及项目资料编制：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《建筑幕墙》GB/T 21086（如适用）

- 《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144

- 河南工业大学图书馆既有建筑结构检测资料（如有）

- 项目施工图及改造设计文件

## 三、主体结构安全性论证

### 3.1 结构体系说明

河南工业大学嵩山路校区图书馆为既有公共建筑，主体结构形式为：

- 结构类型： 钢筋混凝土框架结构

- 层数： 地上若干层（以实际建筑为准）

- 抗震设防烈度： 7 度（按郑州市抗震设防要求）

- 结构布置： 布局规则，刚度均匀，无突变构件

### 3.2 承载力满足性说明

根据既有建筑检测资料及改造设计：

- 主体框架柱、梁、板承载力满足现行规范要求；

- 改造未改变主体结构受力体系；

- 新增荷载（如局部设备、屋面绿化）经复核满足承载力要求；

- 结构安全等级满足二级要求。

结论：主体结构承载力满足规范要求。

### 3.3 抗震性能说明

依据《建筑抗震设计规范》GB 50011：

- 框架结构抗震性能良好；

- 改造未削弱抗震构件；

- 新增构件（如幕墙龙骨、屋面设备基础）均按抗震要求设计；

- 结构整体刚度、延性满足抗震要求。

结论：主体结构抗震性能满足规范要求。

### 3.4 使用功能满足性说明

- 楼面活荷载满足图书馆使用要求；

- 改造未改变主要使用功能；

- 结构变形控制满足规范限值；

- 楼板振动、舒适性满足公共建筑要求。

结论：主体结构使用功能满足规范要求。

## 四、围护结构安全性与耐久性论证

### 4.1 外墙结构安全性

- 外墙材料为混凝土墙体或填充墙；

- 改造未改变外墙承重特性；

- 外墙保温系统采用符合 JGJ 144 的材料；

- 外墙防火等级满足《建筑设计防火规范》要求；

- 外墙抗风压性能满足郑州地区基本风压要求。

结论：外墙满足安全、耐久、防护要求。

### 4.2 屋面结构安全性

- 屋面结构为钢筋混凝土屋面板；

- 屋面新增绿化、光伏荷载经复核满足承载力要求；

- 屋面防水等级满足一级防水要求；

- 屋面保温材料满足耐久性要求。

结论：屋面结构满足安全、耐久、防护要求。

### 4.3 外窗安全性

- 外窗气密性、水密性、抗风压性能满足国家标准；

- 外窗玻璃采用安全玻璃（钢化或夹胶）；

- 外窗安装节点满足抗风压及防渗要求。

结论：外窗满足安全、耐久、防护要求。

### 4.4 幕墙结构安全性（如适用）

- 幕墙系统符合《建筑幕墙》GB/T 21086 要求；

- 幕墙抗风压性能满足郑州地区风荷载要求；

- 幕墙连接件、龙骨满足承载力要求；

- 幕墙防火封堵符合规范要求。

结论：幕墙满足安全、耐久、防护要求。

### 4.5 外保温系统安全性

- 外保温材料燃烧性能等级满足规范要求；

- 保温层粘结强度满足 JGJ 144 要求；

- 保温系统耐久性满足 25 年设计寿命；

- 外保温系统未影响主体结构安全性。

结论：外保温系统满足安全、耐久、防护要求。

## 五、综合结论

根据本次主体结构与围护结构安全性论证：

- 主体结构承载力满足规范要求；

- 主体结构抗震性能满足规范要求；

- 主体结构使用功能满足图书馆使用需求；

- 外墙、屋面、外窗、幕墙及外保温系统均满足安全、耐久、防护要求；

- 改造工程未削弱原有结构安全性；

- 围护结构性能满足绿色建筑相关要求。

最终结论：本项目完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.2 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效技术支撑文件。