# 利废材料产品检测报告

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.17 条款申报｜本项目得分：6 分）

## 一、文件用途

本报告作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.17 选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目所采用利废建材（粉煤灰混凝土、矿渣水泥）的产品检测情况；

- 检测项目、检测方法、检测结果及结论；

- 检测数据与材料掺量说明、用量比例计算书、材料决算清单一致，可追溯；

- 支撑本项目满足“二种及以上利废建材，各占比 ≥30% → 得 6 分”的要求。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 项目

- 工程地点： XXX 市 XXX 区

- 建设单位： XXX 建设发展有限公司

- 施工单位： XXX 建工集团有限公司

- 监理单位： XXX 工程监理有限公司

- 检测机构： XXX 建筑材料检测中心（CMA 资质）

- 检测日期： 2025 年 9 月

# 三、检测依据

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

- 《粒化高炉矿渣粉用于水泥和混凝土》GB/T 18046

- 《通用硅酸盐水泥》GB 175

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

# 四、利废建材检测明细

以下为本项目采用的 两类利废建材 的检测情况：

## 4.1 粉煤灰混凝土（利废建材第 1 类）

### 4.1.1 送检材料信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 材料名称 | 粉煤灰混凝土 |
| 强度等级 | C30 / C40 / C50 |
| 供应单位 | XXX 混凝土有限公司 |
| 取样部位 | 梁、板、柱、剪力墙 |
| 见证取样人 | XXX（监理） |
| 送检日期 | 2025/09/05 |

### 4.1.2 检测项目

- 抗压强度（7d、28d）

- 坍落度

- 含气量

- 粉煤灰掺量检测

- 氯离子含量

- 密度

### 4.1.3 检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28d 抗压强度 | ≥设计强度 | 达到/超过设计值 | 合格 |
| 坍落度 | 设计范围 ±20mm | 在允许范围内 | 合格 |
| 粉煤灰掺量 | ≥15%（参考） | XX% | 合格 |
| 氯离子含量 | ≤0.06% | XX% | 合格 |
| 密度 | 设计要求 | 符合 | 合格 |

### 4.1.4 综合结论

粉煤灰混凝土各项检测指标均满足国家标准及设计要求，掺量符合利废建材要求。

## 4.2 矿渣水泥（利废建材第 2 类）

### 4.2.1 送检材料信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 材料名称 | 矿渣硅酸盐水泥 |
| 强度等级 | P.S 32.5 / 42.5 |
| 供应单位 | XXX 水泥厂 |
| 取样部位 | 砂浆、地面工程 |
| 见证取样人 | XXX（监理） |
| 送检日期 | 2025/09/10 |

### 4.2.2 检测项目

- 细度

- 凝结时间（初凝、终凝）

- 抗折强度

- 抗压强度

- 安定性

- 矿渣掺量检测

### 4.2.3 检测结果

| 检测项目 | 标准要求 | 实测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初凝时间 | ≥45 min | XX min | 合格 |
| 终凝时间 | ≤600 min | XX min | 合格 |
| 抗压强度（3d/28d） | ≥标准值 | 达到/超过标准值 | 合格 |
| 安定性 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 矿渣掺量 | ≥20%（参考） | XX% | 合格 |

### 4.2.4 综合结论

矿渣水泥各项检测指标均满足国家标准及设计要求，掺量符合利废建材要求。

# 五、利废建材检测总体评价

- 本项目采用 粉煤灰混凝土、矿渣水泥 两类利废建材；

- 两类材料均完成见证取样与检测；

- 检测结果全部合格，满足国家标准及设计要求；

- 支撑本项目在 7.2.17 条款中获得 6 分。

本条最终得分：6 分。

# 六、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 检测机构（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月