# 工程竣工质量报告

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.5 条款申报｜工业化建造预制构件占比证明文件）

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件

- 本项目得分情况： 主体结构为混凝土结构，预制构件体积占比 ≥ 50%，得 10 分

- 文件类型： 工程竣工质量报告

- 竣工日期： 2025 年 12 月

- 编制日期： 2025 年 12 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本报告用于：

- 对本项目竣工质量进行全面总结；

- 说明预制构件施工质量、安装精度及验收情况；

- 作为绿色建筑评价 9.2.5 条款（10 分） 的正式申报材料；

- 与《预制构件体积统计和占比计算书》《设计变更文件》共同构成完整证据链。

# 三、工程概况

## 3.1 建筑概况

| 项目内容 | 信息 |
| --- | --- |
| 建筑功能 | 图书馆（阅览、书库、办公、设备用房） |
| 建筑面积 | 约 18,500 m² |
| 结构形式 | 钢筋混凝土框架结构 |
| 地上层数 | 5 层 |
| 地下层数 | 1 层 |
| 抗震设防烈度 | 7 度 |
| 耐火等级 | 一级 |

## 3.2 工业化建造概况

- 采用预制叠合板、预制楼梯段、预制外墙挂板、预制构造柱等；

- 预制构件体积占比 ≥ 50%；

- 满足绿色建筑工业化建造要求。

# 四、施工过程质量控制

## 4.1 预制构件生产质量控制

- 构件由具备资质的工厂生产；

- 出厂前进行尺寸、强度、外观检查；

- 每批构件均附带出厂合格证；

- 预制构件尺寸偏差控制在 ±5 mm 以内。

## 4.2 运输与堆放

- 采用专用运输车辆；

- 构件堆放采用软垫保护，防止棱角损伤；

- 现场堆放区域设置防雨、防尘措施。

## 4.3 安装施工质量控制

- 采用塔吊分区吊装；

- 预制构件安装前进行编号核对；

- 连接节点按设计要求灌浆、焊接或螺栓连接；

- 安装垂直度偏差 ≤ 3 mm；

- 叠合板安装缝隙控制在 10–15 mm。

## 4.4 质量验收

- 每道工序均经监理验收；

- 隐蔽工程验收记录齐全；

- 预制构件安装质量全部合格；

- 结构安全性满足规范要求。

# 五、竣工质量评定

## 5.1 结构工程质量

- 混凝土强度满足设计要求；

- 预制构件安装精度高、连接可靠；

- 结构整体性良好；

- 经检测，结构安全可靠。

## 5.2 工业化建造质量

- 预制构件表面平整、无裂缝；

- 连接节点施工规范；

- 叠合板与现浇层结合良好；

- 外墙挂板安装牢固、密封性良好。

## 5.3 绿色施工质量

- 施工扬尘控制良好；

- 建筑垃圾减少约 30%；

- 施工噪声控制达标；

- 现场材料堆放整齐、管理规范。

# 六、预制构件体积占比说明

根据《预制构件体积统计和占比计算书》：

- 预制构件总体积 ≥ 50%；

- 满足《绿色建筑评价标准》9.2.5 条款最高得分要求；

- 本项目最终得分：10 分。

# 七、竣工验收结论

经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位联合验收：

- 工程质量符合国家现行规范要求；

- 预制构件施工质量优良；

- 工程资料完整、真实、可追溯；

- 工程满足绿色建筑工业化建造要求；

- 同意工程竣工验收。

结论：本工程竣工质量合格，满足绿色建筑评价 9.2.5 条款要求。

# 八、附件目录

- 预制构件出厂合格证

- 预制构件安装记录

- 隐蔽工程验收记录

- 施工质量检查记录

- 竣工图（含预制构件标注）

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 12 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 12 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 12 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 12 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 12 月