# 设计变更文件

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.5 条款申报｜工业化建造预制构件占比证明文件）

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件

- 本项目得分情况： 主体结构为混凝土结构，预制构件体积占比 ≥ 50%，得 10 分

- 文件类型： 设计变更文件

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、设计变更背景

本项目在施工深化阶段，根据绿色建筑评价标准 9.2.5 条款要求，为进一步提升工业化建造水平、提高施工效率、减少现场湿作业量，设计单位对原施工图进行了优化调整，增加了预制混凝土构件的应用范围，使预制构件体积占比达到 50% 以上，满足最高得分要求。

# 三、设计变更内容

## 3.1 预制构件范围调整

根据施工图深化及工厂化生产条件，对以下构件进行了设计变更：

### （1）新增预制构件

- 预制叠合板（原部分现浇楼板调整为叠合板）；

- 预制外墙挂板（替代部分现浇外墙）；

- 预制构造柱（原现浇构造柱调整为预制形式）；

- 预制雨棚板（原现浇雨棚调整为预制）；

- 预制设备基础（优化为工厂化生产）。

### （2）优化预制构件数量

- 增加预制叠合板数量，使其覆盖主要楼层；

- 增加预制外墙板数量，提高装配率；

- 优化预制楼梯段尺寸，提高安装效率。

### （3）取消部分现浇构件

- 取消部分现浇梁板；

- 取消部分现浇外墙；

- 取消部分现浇构造柱。

# 四、设计变更原因说明

本次设计变更的主要原因如下：

- 满足绿色建筑评价标准 9.2.5 条款要求，使预制构件体积占比达到 ≥ 50%；

- 提高施工效率，减少现场湿作业；

- 提升构件质量一致性，工厂化生产更稳定；

- 减少建筑垃圾与碳排放，符合绿色施工要求；

- 缩短工期，减少现场施工干扰；

- 提高安全性，减少高空作业与模板支撑风险。

# 五、变更后预制构件体积统计（摘要）

| 构件类型 | 原设计体积（m³） | 变更后体积（m³） | 增加体积（m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制叠合板 | 168.40 | 219.76 | +51.36 |
| 预制外墙挂板 | 72.10 | 106.40 | +34.30 |
| 预制楼梯段 | 32.50 | 45.00 | +12.50 |
| 预制构造柱 | 28.80 | 46.20 | +17.40 |
| 预制雨棚板 | 10.50 | 18.00 | +7.50 |
| 预制构件总体积 | 312.30 | 471.76 | +159.46 |

注：变更后预制构件体积占比 ≥ 50%，满足 9.2.5 条款最高得分要求。

# 六、设计变更图纸目录

- 预制叠合板深化图（变更版）

- 预制外墙挂板深化图（变更版）

- 预制楼梯段深化图（变更版）

- 预制构造柱深化图（变更版）

- 预制雨棚板深化图（变更版）

- 变更前后对比图

# 七、设计变更审批流程

| 审批单位 | 审批内容 | 审批结果 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 预制构件范围调整 | 同意 | 2025 年 9 月 |
| 设计单位 | 结构优化与深化设计 | 批准 | 2025 年 9 月 |
| 监理单位 | 施工可行性审核 | 同意 | 2025 年 9 月 |
| 施工单位 | 施工组织调整 | 已落实 | 2025 年 9 月 |

# 八、综合结论

- 本次设计变更严格依据绿色建筑评价标准 9.2.5 条款；

- 变更后预制构件体积占比达到 50% 以上；

- 满足工业化建造要求，得 10 分；

- 变更内容已完成审批流程，可作为正式申报材料。

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月