# 建筑设备自控系统相关设备使用说明书

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.1.5 建筑设备管理系统自动监控管理功能条款的申报材料之一，用于说明本项目建筑设备自控系统（BAS）的主要设备构成、功能、技术参数及使用方法，可随系统截图、点位表、网络结构图等一并提交。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 建筑设备自动化系统（BAS）

- 说明书编制日期： 2025 年 9 月

## 三、建筑设备自控系统概述

本项目建筑设备管理系统采用 BAS（Building Automation System） 架构，通过中央监控平台实现对暖通空调、给排水、配电照明、电梯、环境监测等设备的自动监控与管理，具备：

- 实时监测功能

- 自动控制功能

- 报警与事件记录功能

- 历史数据存储与查询功能

- 远程管理与权限控制功能

系统平台采用开放式协议（BACnet / Modbus / TCP-IP），可与能耗监测系统、消防系统等进行数据联动。

## 四、主要设备使用说明

以下为本项目建筑设备自控系统中关键设备的使用说明（申报版）：

### 4.1 中央监控主机（BAS 服务器）

- 设备型号： BAS-SRV2025

- 主要功能：

  - 运行建筑设备管理系统软件

  - 存储实时数据、历史数据、报警记录

  - 提供多用户登录与权限管理

  - 支持远程访问与移动端监控

- 使用方法：

  - 启动服务器并登录系统管理界面；

  - 通过“实时监控”界面查看各子系统运行状态；

  - 通过“报警管理”界面处理系统报警；

  - 通过“历史数据”界面导出运行记录；

  - 定期进行数据备份。

### 4.2 楼宇控制器（DDC 控制器）

- 设备型号： DDC-IO168

- 主要功能：

  - 采集现场温度、湿度、压力、流量等信号

  - 控制风机盘管、新风机组、水泵等设备启停

  - 执行自动控制逻辑（PID 调节）

- 使用方法：

  - 检查电源与通讯连接；

  - 通过监控平台下载控制逻辑；

  - 通过手动/自动模式切换进行调试；

  - 运行中自动执行控制策略，无需人工干预。

### 4.3 温湿度传感器

- 设备型号： TH-2025

- 测量范围： 温度 -20~60℃，湿度 0~100%RH

- 主要功能：

  - 实时采集室内温湿度数据

  - 将数据上传至 DDC 控制器

- 使用方法：

  - 定期检查安装位置是否通风良好；

  - 每 12 个月进行一次校准；

  - 不得遮挡或覆盖传感器表面。

### 4.4 风机盘管控制器（FCU 控制器）

- 设备型号： FCU-CTRL88

- 主要功能：

  - 控制风机三速切换

  - 控制电动阀开度

  - 接收温度设定值与回风温度

- 使用方法：

  - 在监控平台设置温度设定值；

  - 控制器自动调节风机与阀门；

  - 可通过本地面板进行手动调试。

### 4.5 电动调节阀

- 设备型号： VLV-24A

- 主要功能：

  - 根据 DDC 输出信号自动调节开度

  - 控制冷/热水流量

- 使用方法：

  - 通电后自动执行控制指令；

  - 手动模式用于调试；

  - 定期检查阀体是否漏水。

### 4.6 能耗采集模块

- 设备型号： EN-CT2025

- 主要功能：

  - 采集电、水、冷量、热量等能耗数据

  - 上传至 BAS 平台用于能耗分析

- 使用方法：

  - 确保互感器安装方向正确；

  - 定期检查通讯状态；

  - 可通过平台导出能耗报表。

## 五、系统运行界面说明

系统平台主要界面包括：

- 首页总览界面： 显示全楼运行状态

- 暖通空调监控界面： 风机盘管、新风机组、水泵等设备状态

- 报警管理界面： 报警列表、处理记录

- 历史曲线界面： 温度、湿度、能耗等趋势图

- 权限管理界面： 用户分级管理

（可在正式申报时附系统截图）

## 六、维护与保养要求

- 每月检查一次 DDC 控制器通讯状态；

- 每季度检查传感器精度；

- 每半年备份一次系统数据库；

- 每年进行一次系统全面巡检；

- 设备故障需由专业人员处理。

## 七、结论

本项目建筑设备自控系统设备齐全、功能完善，满足《绿色建筑评价标准》6.1.5 条款关于“建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能”的要求。本说明书可作为绿色建筑二星级申报材料正式提交。

建设单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月