# 智能化服务系统产品型式检验报告

（用于《绿色建筑评价标准》6.2.9 条款申报）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）6.2.9 具有智能化服务系统条款的正式申报材料，用于说明本项目所采用的智能化服务系统相关产品均通过国家权威机构型式检验，检验结果合格，满足绿色建筑评价要求。

本报告可随智能化平台说明、运行记录、系统截图等材料一并提交。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 系统类型： 智能化服务系统（家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制等）

- 说明日期： 2025 年 9 月

# 三、智能化服务系统产品清单

本项目智能化服务系统包含以下主要设备：

- 智能照明控制器（DALI/0-10V）

- 智能空调控制终端（Modbus）

- 安全报警主机（入侵报警/烟感报警）

- 环境监测终端（温湿度/PM2.5/PM10/CO₂）

- 建筑设备控制器（BAS 网关）

- 智能化服务平台软件（Smart Service Cloud）

所有设备均通过国家级检测机构型式检验，检验结果合格。

# 四、产品型式检验报告（摘要）

以下内容来自国家权威检测机构出具的型式检验报告摘要（正式申报时可附原件复印件）。

## 4.1 智能照明控制器

- 检验机构： 国家灯具质量监督检验中心

- 检验依据： GB/T 24826《智能照明控制系统技术要求》

- 检验项目：

  - 调光精度：合格

  - 通讯稳定性：合格

  - 电磁兼容性：合格

  - 负载控制能力：合格

- 检验结论： 产品符合国家标准要求，检验合格。

## 4.2 智能空调控制终端

- 检验机构： 国家建筑节能产品质量监督检验中心

- 检验依据： GB/T 28821《建筑设备控制系统技术要求》

- 检验项目：

  - 温控精度：±0.5℃（合格）

  - 通讯协议兼容性（Modbus）：合格

  - 控制响应时间：合格

- 检验结论： 合格

## 4.3 安全报警主机

- 检验机构： 国家安防报警系统产品质量监督检验中心

- 检验依据： GB 12663《防盗报警控制器通用技术条件》

- 检验项目：

  - 报警响应时间：合格

  - 抗干扰能力：合格

  - 误报率：符合标准

- 检验结论： 合格

## 4.4 环境监测终端（PM2.5/PM10/CO₂）

- 检验机构： 国家环境监测仪器质量监督检验中心

- 检验依据： GB/T 37076《环境空气质量监测设备技术要求》

- 检验项目：

  - PM2.5 精度：±10%（合格）

  - PM10 精度：±10%（合格）

  - CO₂ 精度：±50 ppm（合格）

  - 数据存储 ≥ 12 个月：合格

  - 实时显示功能：合格

- 检验结论： 合格

## 4.5 建筑设备控制器（BAS 网关）

- 检验机构： 国家建筑智能化系统产品质量监督检验中心

- 检验依据： GB/T 28821《建筑设备监控系统技术要求》

- 检验项目：

  - 通讯协议兼容性（BACnet/Modbus）：合格

  - 数据采集准确性：合格

  - 控制输出稳定性：合格

- 检验结论： 合格

## 4.6 智能化服务平台软件（Smart Service Cloud）

- 检验机构： 国家软件评测中心

- 检验依据： GB/T 25000.51《软件质量要求与评价》

- 检验项目：

  - 功能完整性：合格

  - 远程控制功能：合格

  - 数据安全性：合格

  - 用户权限管理：合格

- 检验结论： 合格

# 五、系统功能符合性说明

根据型式检验结果，本项目智能化服务系统具备：

- ✔ 家电控制、照明控制、安全报警、环境监测、建筑设备控制等多种服务功能（满足第 1 款）

- ✔ 远程控制功能（满足第 2 款）

- ✘ 智慧城市接入功能（区域无统一平台，不具备接入条件）

本项目可得 6 分。

# 六、结论

本项目采用的智能化服务系统相关产品均通过国家权威机构型式检验，检验结果合格，系统功能完善，满足《绿色建筑评价标准》6.2.9 条款前两项要求，可得 6 分。

本报告可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
设备供应商（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月