# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 外部设施维修与管理记录

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.3 条款）

## 一、项目概况

本记录适用于河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目，建筑面积 5268 m²，位于郑州市中原区嵩山南路。本项目外部设施包括：

- 外遮阳系统

- 光伏太阳能设施

- 空调室外机位

- 外墙花池

本记录旨在满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.3 外部设施统一设计、施工及维护条件要求，对外部设施的运营维护情况进行系统记录。

## 二、编制依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《建筑外遮阳工程技术标准》JGJ 229

- 《太阳能光伏系统工程技术规范》GB 50797

- 《建筑设计防火规范》GB 50016

- 《建筑幕墙工程技术规范》JGJ 102（如适用）

- 河南工业大学后勤管理处设施维护制度

- 现场巡检记录与维修档案

## 三、运营管理制度

### 3.1 外部设施巡检制度

- 每季度开展一次外遮阳系统巡检；

- 每半年开展一次光伏系统专项巡检；

- 每季度检查空调室外机位运行情况；

- 每半年检查外墙花池结构、防水与排水情况；

- 暴雨、大风、冰冻等极端天气后进行专项检查。

### 3.2 维修保养制度

- 对外遮阳松动、损坏及时维修；

- 光伏板定期清洁，保持发电效率；

- 空调室外机位保持通风良好，及时清理杂物；

- 外墙花池定期检查防水层与排水系统；

- 所有维修均需记录并归档。

### 3.3 运营档案管理制度

- 建立外部设施维护档案；

- 保存巡检记录、维修记录、照片资料；

- 建立责任人制度，明确巡检与维修责任部门。

## 四、外部设施巡检记录

### 4.1 外遮阳系统巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构连接 | 是否松动、腐蚀 | 每季度 | 正常，无松动 |
| 遮阳叶片 | 是否破损、变形 | 每季度 | 正常 |
| 检修通道 | 是否畅通 | 每季度 | 畅通 |
| 表面清洁 | 是否积尘影响效果 | 每季度 | 已清洁 |

### 4.2 光伏太阳能设施巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏板表面 | 是否积尘、遮挡 | 每季度 | 已清洁，无遮挡 |
| 支架结构 | 是否松动、腐蚀 | 每半年 | 正常 |
| 电气线路 | 是否老化、破损 | 每半年 | 正常 |
| 发电效率 | 是否正常 | 每季度 | 正常 |
| 检修通道 | 是否畅通 | 每季度 | 畅通 |

### 4.3 空调室外机位巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机位承载力 | 是否稳固 | 每季度 | 稳固 |
| 通风条件 | 是否通风良好 | 每季度 | 良好 |
| 冷凝水排放 | 是否畅通 | 每季度 | 畅通 |
| 检修空间 | 是否满足要求 | 每季度 | 满足 |

### 4.4 外墙花池巡检记录

| 巡检项目 | 巡检内容 | 巡检频次 | 巡检结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构安全性 | 是否松动、开裂 | 每半年 | 正常 |
| 防水层 | 是否老化、破损 | 每半年 | 完好 |
| 排水系统 | 是否堵塞 | 每季度 | 畅通 |
| 植栽维护 | 是否健康生长 | 每季度 | 正常 |

## 五、维修与整改记录

| 日期 | 维修内容 | 责任单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.03 | 光伏板表面清洁 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.05 | 外遮阳局部螺栓紧固 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.07 | 空调室外机位排水管疏通 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2024.10 | 外墙花池排水孔清理 | 后勤管理处 | 已完成 |
| 2025.01 | 光伏线路检查与加固 | 后勤管理处 | 已完成 |

## 六、综合评价

根据巡检与维修记录：

- 外遮阳系统运行稳定，维护及时；

- 光伏系统发电效率正常，支架结构安全可靠；

- 空调室外机位通风良好，排水顺畅；

- 外墙花池结构安全、防水可靠，排水系统正常；

- 外部设施均具备良好的检修与维护条件；

- 运营管理制度完善，记录完整规范。

## 七、最终结论

本项目外遮阳、光伏设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施运行稳定、维护及时，具备良好的安装、检修与维护条件，完全满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.3 条款要求，可作为绿色建筑申报材料的有效支撑文件。