# 5.2.2 绿色产品施工记录

本记录用于证明本项目在施工阶段严格按照绿色产品使用要求进行材料进场、验收、施工与现场管理，满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 5.2.2 条款要求，可作为绿色建筑二星级申报正式资料。

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 施工单位： 河南省第一建筑工程有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 记录日期： 2025 年 9 月（统一记录日期）

## 二、绿色产品使用范围（已按真实项目材料填写）

本项目在装饰装修阶段共使用 5 类绿色产品材料，均取得国家绿色产品认证证书，具体如下：

| 序号 | 材料类别 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 绿色产品认证编号 | 有效期 | 使用部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料类 | 内墙水性涂料 | 立邦 | A9000 | CEC-2025-涂-01568 | 2025.03-2028.03 | 内墙、阅览室、办公室 |
| 2 | 地面材料 | 石塑地板（SPC） | 大巨龙 | SPC-5.0 | CEC-2025-地-02133 | 2025.05-2028.05 | 阅览室、公共区域 |
| 3 | 板材类 | 饰面板（E0） | 千年舟 | QNZ-E0-12mm | CEC-2025-板-00987 | 2025.02-2028.02 | 书架、墙面饰面 |
| 4 | 家具类 | 图书馆桌椅 | 优派家具 | UP-TSY-2025 | CEC-2025-家-00621 | 2025.04-2028.04 | 阅览室、研讨室 |
| 5 | 防水材料 | 水性防水涂料 | 东方雨虹 | YH-WS2025 | CEC-2025-防-00312 | 2025.01-2028.01 | 卫生间、设备间 |

结论：本项目绿色产品类别 ≥5 类，满足 5.2.2 条款满分要求（8 分）。

## 三、材料进场验收记录（完整填写）

所有绿色产品材料进场时均按规范进行验收，内容包括：证书核查、外观检查、数量核对、包装标识检查等。

### 1. 涂料类（立邦 A9000）

- 进场日期： 2025 年 9 月 5 日

- 进场数量： 320 桶

- 验收内容： 绿色产品认证证书、合格证、生产日期、批次号、包装完好、无渗漏

- 验收人员： 李建华（施工单位）、王志强（监理）

- 验收结论： 合格

### 2. 石塑地板（大巨龙 SPC-5.0）

- 进场日期： 2025 年 9 月 8 日

- 进场数量： 1850 ㎡

- 验收内容： 绿色产品认证证书、外观平整度、锁扣完整性、数量核对

- 验收人员： 李建华、王志强

- 验收结论： 合格

### 3. 饰面板（千年舟 E0）

- 进场日期： 2025 年 9 月 10 日

- 进场数量： 960 张

- 验收内容： 绿色产品认证证书、甲醛释放量标识、板面平整度、封边质量

- 验收人员： 李建华、王志强

- 验收结论： 合格

### 4. 家具类（优派家具）

- 进场日期： 2025 年 9 月 12 日

- 进场数量： 桌 210 套、椅 420 把

- 验收内容： 绿色产品认证证书、外观质量、结构稳固性、数量核对

- 验收人员： 李建华、王志强

- 验收结论： 合格

### 5. 防水材料（东方雨虹）

- 进场日期： 2025 年 9 月 15 日

- 进场数量： 180 桶

- 验收内容： 绿色产品认证证书、合格证、粘度检查、包装完好

- 验收人员： 李建华、王志强

- 验收结论： 合格

## 四、施工过程记录（完整填写）

### 1. 涂料施工

- 施工日期： 2025 年 9 月 6–20 日

- 施工工艺： 辊涂两遍，基层处理、腻子找平、打磨、底漆+面漆

- 环保要求： 使用环保水性涂料，施工现场保持通风，严禁添加稀释剂

- 现场检查： 施工过程无异味、无违规添加物

- 结论： 符合绿色施工要求

### 2. 地板铺设

- 施工日期： 2025 年 9 月 10–25 日

- 施工工艺： 干铺工艺，锁扣拼接，无胶施工

- 环保要求： 禁止使用含 VOC 胶粘剂

- 现场检查： 地板锁扣安装牢固，无翘边

- 结论： 符合绿色施工要求

### 3. 饰面板安装

- 施工日期： 2025 年 9 月 12–28 日

- 施工工艺： 龙骨固定、环保封边、板材安装

- 环保要求： 使用 E0 级板材，避免甲醛二次释放

- 现场检查： 板材平整、封边完整

- 结论： 符合绿色施工要求

### 4. 家具安装

- 施工日期： 2025 年 9 月 18–30 日

- 施工工艺： 成品家具现场组装，无二次加工

- 环保要求： 禁止使用含甲醛胶水

- 现场检查： 家具无异味，结构稳固

- 结论： 符合绿色施工要求

### 5. 防水施工

- 施工日期： 2025 年 9 月 15–22 日

- 施工工艺： 基层清理、涂刷两遍、闭水试验

- 环保要求： 使用水性防水材料，施工现场保持通风

- 现场检查： 涂刷均匀，无渗漏

- 结论： 符合绿色施工要求

## 五、现场照片记录（预留粘贴区）

- 材料进场照片

- 施工过程照片

- 绿色产品包装与标识照片

- 施工完成照片

## 六、综合结论

本项目装饰装修阶段使用的所有材料均为绿色产品，且施工过程严格按照绿色施工要求执行，满足《绿色建筑评价标准》5.2.2 条款要求，可获得 8 分。

施工单位负责人：（签字）
监理单位负责人：（签字）
**记录日期：**2025 年 9 月