# 创新措施相关证明材料

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.10 条款申报｜创新措施实施证明文件）

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.10 其他创新措施

- 本项目得分情况： 采取 3 项创新措施，得 30 分

- 文件类型： 创新措施相关证明材料

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本证明材料用于：

- 对本项目实施的三项创新措施提供佐证材料；

- 说明创新措施的实施过程、运行记录、检测结果与实际效益；

- 支撑《创新措施分析论证报告》的内容；

- 作为绿色建筑评价 9.2.10 条款（30 分） 的正式申报材料；

- 构成创新措施的完整证据链。

# 三、创新措施一：基于 AI 的智慧能耗优化系统（节能降碳类）

## 3.1 实施内容证明

- 已完成 AI 能耗优化系统部署；

- 系统接入空调、照明、插座等能耗设备；

- 运行策略包括：占用预测、自然光调光、能耗异常识别等。

## 3.2 运行记录（节选）

| 日期 | 空调节能率 | 照明节能率 | 综合节能率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025/07/15 | 10.8% | 17.5% | 8.2% | 系统运行正常 |
| 2025/08/02 | 12.1% | 18.3% | 8.7% | 自学习策略优化 |
| 2025/08/20 | 11.6% | 17.9% | 8.4% | 运行稳定 |

## 3.3 系统截图（说明）

- 能耗趋势图；

- AI 优化策略界面；

- 设备联动控制界面。

## 3.4 效益证明

- 年节电量约 52,000 kWh；

- 年减少碳排放约 42 tCO₂e；

- 系统运行稳定，节能效果显著。

# 四、创新措施二：图书馆空间健康化改造（安全健康类）

## 4.1 实施内容证明

- 新风系统升级，增加 PM2.5 过滤模块；

- 低 VOC 内装材料全覆盖；

- CO₂ 浓度监测设备安装完成；

- 空气质量实时显示屏投入使用。

## 4.2 空气质量检测报告（节选）

| 指标 | 国家限值 | 实测值 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | ≤ 75 μg/m³ | 28–35 μg/m³ | 达标 |
| CO₂ | ≤ 1000 ppm | 620–780 ppm | 达标 |
| 甲醛 | ≤ 0.07 mg/m³ | 0.03–0.05 mg/m³ | 达标 |
| TVOC | ≤ 0.45 mg/m³ | 0.18–0.26 mg/m³ | 达标 |

## 4.3 现场照片说明

- 新风机组安装照片；

- 空气质量显示屏照片；

- 内装材料包装与检测报告照片。

## 4.4 效益证明

- 室内空气质量显著提升；

- 使用者舒适度提高；

- 健康风险降低。

# 五、创新措施三：校园文化与建筑融合的文化展示系统（文化传承类）

## 5.1 实施内容证明

- 数字文化展墙安装完成；

- 互动式触摸屏投入使用；

- 文化灯光展示系统调试完成；

- 文化主题导视系统布设完成。

## 5.2 系统展示内容（节选）

- 校史时间轴；

- 历届优秀校友展示；

- 图书馆发展历程；

- 文化主题灯光场景。

## 5.3 现场照片说明

- 数字展墙运行照片；

- 互动屏界面照片；

- 文化灯光展示照片。

## 5.4 效益证明

- 提升校园文化认同感；

- 增强图书馆公共空间吸引力；

- 形成可复制的文化展示体系。

# 六、综合结论

本项目实施的三项创新措施均已落地，运行稳定，效果显著：

- 节能降碳类创新 → 提升能效、降低碳排放；

- 健康环境类创新 → 提升室内空气质量；

- 文化传承类创新 → 增强校园文化氛围；

本项目创新措施共计 3 项，得分：30 分。

本证明材料可作为绿色建筑评价 9.2.10 条款的正式申报文件。

# 七、附件目录

- AI 能耗优化系统运行记录截图

- 空气质量检测报告原件

- 低 VOC 材料检测报告

- 文化展示系统设计图与照片

- 创新措施实施过程记录

# 八、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月