# BIM 技术未应用情况说明

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.6 条款申报｜规划设计、施工建造、运行维护阶段 BIM 应用情况说明）

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术

- 本项目得分情况： 未采用 BIM 技术 → 本条得分：0 分

- 文件类型： BIM 技术未应用情况说明

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、条文要求

根据《绿色建筑评价标准》9.2.6：

- 在规划设计阶段应用 BIM → 得 5 分；

- 在施工建造阶段应用 BIM → 得 5 分；

- 在运行维护阶段应用 BIM → 得 5 分；

- 三个阶段均应用 → 得 15 分。

本项目未在任何阶段采用 BIM 技术，因此本条得分为 0 分。

# 三、项目未采用 BIM 技术的原因说明

本项目为既有建筑绿色改造工程，原建筑建成时间较早，设计资料、结构图纸、设备资料均为传统 CAD 格式，未形成可直接用于 BIM 建模的基础数据。结合项目实际情况，未采用 BIM 技术的主要原因如下：

## 3.1 原建筑资料格式限制

- 原图纸均为 20 世纪末期 CAD 图纸；

- 结构、机电资料不完整，缺乏 BIM 建模所需的参数化信息；

- 资料数字化成本较高，周期较长。

## 3.2 改造工程规模与复杂度适中

- 本项目为图书馆绿色改造工程，主要涉及节能改造、设备更新、室内优化；

- 改造内容未涉及大规模结构调整；

- 施工组织相对简单，传统方式即可满足需求。

## 3.3 工期要求紧张

- 改造工程需在学校寒暑假期间完成主要施工；

- 若采用 BIM 建模，将显著延长前期准备周期；

- 为保证按期开工，未采用 BIM 技术。

## 3.4 成本投入与效益不匹配

- BIM 建模、协同、深化需投入额外费用；

- 对本项目的节能改造、设备更新等内容，BIM 的边际效益有限；

- 综合评估后，未采用 BIM 技术。

# 四、未采用 BIM 技术的替代措施

虽然本项目未采用 BIM 技术，但为确保设计质量、施工质量与运行管理效果，项目采取了以下替代措施：

## 4.1 采用 CAD 深化设计

- 所有施工图均进行了 CAD 深化；

- 关键节点采用 1:20、1:10 大样图表达；

- 机电管线采用分层图纸避免冲突。

## 4.2 加强现场协调管理

- 施工单位编制专项施工方案；

- 监理单位加强现场巡查与技术交底；

- 采用周协调会制度解决现场问题。

## 4.3 完善竣工资料

- 竣工图纸按规范要求重新绘制；

- 设备资料、调试记录、运行手册齐全；

- 为后期运维提供完整依据。

# 五、综合结论

- 本项目未在规划设计、施工建造、运行维护阶段采用 BIM 技术；

- 原因包括资料限制、工期要求、成本效益等因素；

- 本条按《绿色建筑评价标准》规定得分为 0 分；

- 本说明作为 9.2.6 条款的正式申报材料，可直接用于绿色建筑专家评审。

# 六、附件目录

- 原建筑 CAD 图纸目录

- 设计深化大样图

- 施工协调会议纪要

- 竣工图纸与设备资料清单

# 七、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月