室外风环境模拟分析报告

设计编号：

工 程 地 点   ： 	郑州

建 设 单 位   ：

设 计 单 位   ：

设	计	人   ：

校	对	人   ：

审	定	人   ：

报 告 日 期   ： 	2025 年 12 月 21 日

采 用 软 件 	: 建筑通风 Vent2025

软 件 版 本 	: 20250505(PLUS)  正版授权码 	: T15538066820  
研 发 单 位 	: 北京绿建软件股份有限公司

室外风环境模拟分析报告

目	录

1 项目概况..................................................................................................................... 3

1.1 总平面图 .................................................................................................................................... 3

1.2 三维视图 .................................................................................................................................... 3

2 计算依据..................................................................................................................... 4

3 参考标准..................................................................................................................... 5

4 计算原理..................................................................................................................... 5

4.1 风场计算域 ................................................................................................................................ 5

4.2 网格划分 .................................................................................................................................... 6

4.3 边界条件 .................................................................................................................................... 8

4.4 湍流模型 ................................................................................................................................. 10

4.5 求解计算 ................................................................................................................................. 10

4.6 风速放大系数计算 ................................................................................................................. 11

5 结果分析................................................................................................................... 12

5.1 工况表...................................................................................................................................... 12

5.2 过渡季工况 ............................................................................................................................. 12

6 结论.......................................................................................................................... 16

6.1 过渡季、夏季工况达标判断 ................................................................................................ 16

第2页 共17页

室外风环境模拟分析报告

1   项目概况

1.1   总平面图

|  |  |  | 停车场 (人行区) |  | 儿童娱乐区 (人活动区) |  |  |  | 广场 (人活动区) |  |  |  | 游憩场 (人活动区) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人行道 (人行区) |  | 庭院 (人活动区) |  |  |  | 户外休息区 (人活动区) |  |  |  | 乔木林地 |

图 1.1-1	总平面图

1.2   三维视图

|  |  |  | 停车场 (人行区) |  | 儿童娱乐区 (人活动区) |  |  |  | 广场 (人活动区) |  |  |  | 游憩场 (人活动区) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第3页 共17页

室外风环境模拟分析报告

|  |  |  | 人行道 (人行区) |  | 庭院 (人活动区) |  |  |  | 户外休息区 (人活动区) |  |  |  | 乔木林地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

图 1.2-1	三维视图

2   计算依据

本项目主要参照资料为：

1. 	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

2. 	《建筑通风效果测试与评价标准》JGJ/T 309—2013

3. 	《绿色建筑评价技术细则》

4. 	委托方提供的总平面图、建筑专业设计图纸、设计效果图等图纸资料

第4页 共17页

室外风环境模拟分析报告

3   参考标准

室外风环境评价依据为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）中有关

室外风环境的条目要求。具体要求如下：

8.2.8 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风，评价总分值为 10

分，并按下列规则分别评分并累计：

1	在冬季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1）建筑物周围人行区距地高 1.5m 处风速小于 5m/s，户外休息区、儿童娱乐区风速

小于 2m/s，且室外风速放大系数小于 2，得 3 分；

2）除迎风第一排建筑外，建筑迎风面与背风面表面风压差不大于 5Pa，得 2 分。

2	过渡季、夏季典型风速和风向条件下，按下列规则分别评分并累计：

1）场地内人活动区不出现涡旋或无风区，得 3 分；

2）50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa，得 2 分。

4   计算原理

4.1   风场计算域

进行室外风场计算前，需要确定参与计算风场的大小，在流体力学中称为计算域，通常

为一个包围建筑群的长方体或正方体，本项目的风场计算域信息如下：

◆   过渡季工况风场计算域

表 4.1-1 过渡季工况风场计算域信息

顺风方向尺寸（m） 	宽度方向尺寸（m） 	高度方向尺寸（m）

464 	391 	129

第5页 共17页

室外风环境模拟分析报告

图 4.1-1	过渡季工况风场计算域图示

注：不同季节因风向不同，为了最大限度反映项目周围区域风场特征，根据不同风向划定不同的计算

域。

4.2   网格划分

网格划分决定着计算的精确程度并影响计算速度，网格太密会导致计算速度下降并浪费

计算资源；网格太疏导致计算精度不足结果不够准确，合理的网格方案需要考虑对计算域中

不同的部分采用不同的网格方案。建筑周围，远离建筑的区域，建筑物轮廓有明显的局部特

征（如尖角，凹槽，凸起等细微的外装饰），贴近地面的区域，均需采用不同的网格方案。

下面为本项目所采用的加密方案：

1）一般网格：指除靠近地面和建筑以外的网格，通常不需要特别加密处理

⚫ 	分弧精度：对于有圆弧特征的建筑局部，把圆弧分解为线段时，弦到弧的最大距离；

⚫ 	最大网格尺寸：计算域内最大网格的尺寸；

⚫ 	最小网格尺寸：计算域内最小网格的尺寸；

第6页 共17页

室外风环境模拟分析报告

⚫ 	建筑表面细分层厚度：靠近建筑的区域要进行细分，这个包围着建筑的区域边界与

建筑表面的距离为建筑表面细分层厚度；

2）地面网格

靠近建筑物的区域称为近场，远离建筑物的区域称为远场。

近场的地面网格需要加密，对应地面细分级数较大；而远场地面对应网格较疏，地

面细分级数较小。

以下为本项目的网格划分信息，上述网格方案对网格的控制分别体现在相应的网格参数

中：

表 4.2-1 过渡季网格划分信息

|  | 网格总数（个） |  |  | 网格类型 |  |  | 网格尺寸 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 318695 |  |  | 普通网格 |  |  | 分弧精度(m) |  | 0.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大网格尺寸(m) |  | 16.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最小网格尺寸(m) |  | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 建筑表面细分层厚度(m) |  | 4.0 |  |
|  |  |  |  | 地面网格 |  |  | 远场网格尺寸(m) |  | 8.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 近场网格尺寸(m) |  | 4.0 |  |

第7页 共17页

室外风环境模拟分析报告

图 4.2-1 网格图-过渡季  注：前述计算域随风向不同，所以相同的网格方案会产生不同的网格数量。

4.3   边界条件

图 4.3-1 风场边界类型示意图

上图展示了计算域中风场边界的类型，本小节将给出不同边界的边界条件。

第8页 共17页

室外风环境模拟分析报告

4.3.1   入口与出口边界条件

1）入口风速梯度

本项目中，入口边界条件主要包括不同工况下的风速和风向数据，其中入口风速采用下

列梯度风：





z











=

（4.3-1）



R

z

		

R

式中：

v, z——任何一点的平均风速和高度；

  、

R

R

z ——标准高度处的平均风速和标准高度值，《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 规定自然风场的标准高度取 10m，此平均风速对应入口风设置的数值；

a——地面粗糙度指数，本项目为 0.28；

表 4.3-1 地面粗糙度指数参考值

| 参考标准 | 地貌类别 | 地面粗糙度指数 |
| --- | --- | --- |
| 《绿色建筑评价技术细则》 | 空旷平坦地面 | 0.14 |
|  | 城市郊区 | 0.22 |
|  | 大城市中心 | 0.28 |

注：上述地面粗糙度指数参考《绿色建筑评价技术细则》关于 4.2.6 节条文说明，也可酌情参考《建 筑通风效果测试与评价标准》JGJT3099-2013 中 5.2.1 节

2）出口边界条件

本项目采用自由出流作为出口边界条件。

4.3.2   壁面边界条件

风场的两个侧面边界和顶边界设定为滑移壁面，即假定空气流动不受壁面摩擦力影响，

模拟真实的室外风流动。

风场的地面边界设定为无滑移壁面，空气流动要受到地面摩擦力的影响。

第9页 共17页

室外风环境模拟分析报告

4.4   湍流模型

湍流模型反映了流体流动的状态，在流体力学数值模拟中，不同的流体流动应该选择合

适的湍流模型才会最大限度模拟出真实的流场数值。

本项目依据《绿色建筑评价技术细则》推荐的标准 k-ε湍流模型进行室外流场计算。

下表为几种工程流体中常见的湍流模型适用性：

表 4.4-1 常用湍流模型适用范围

| 常用湍流模型 | 特点和适用工况 |
| --- | --- |
| standard k-ε 模型 | 简单的工业流场和热交换模拟，无较大压力梯度、分离、强曲率流，适用于初 始的参数研究 |
| RNG k-ε模型 | 适合包括快速应变的复杂剪切流、中等旋涡流动、局部转捩流如边界层分离、 钝体尾迹涡、大角度失速、房间通风、室外空气流动 |
| realizable k-ε 模型 | 旋转流动、强逆压梯度的边界层流动、流动分离和二次流，类似于 RNG |

4.5   求解计算  
4.5.1   数学模型

本项目采用 CFD（计算流体力学）方法对风场进行求解，即在所分析的计算域内建立

流体流动的质量守恒、动量守恒和能量守恒建立数学控制方程，其一般形式如下所示：

+ div

𝜕(𝜌𝜙)

𝜕𝑡

(𝜌𝑈𝜙) = div(Γ𝜙𝑔𝑟𝑎𝑑𝜙) + 𝑆𝜙  
该式中的φ可以是速度、湍流动能、湍流耗散率以及温度等物理量，参照下表

表 4.5-1 计算流体力学的控制方程

名称 	变量

|  | Γ𝜙 𝑆𝜙 连续性方程 1 0 0 x 速度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | u |  |  | 𝜇𝑒𝑓𝑓= μ + 𝜇𝑡 |  | − |  | 𝜕𝑃 𝜕𝑥 | + | 𝜕 𝜕𝑥 | (𝜇𝑒𝑓𝑓 | 𝜕𝑢 𝜕𝑥 | ) + | 𝜕 𝜕𝑦 | (𝜇𝑒𝑓𝑓 | 𝜕𝑣 𝜕𝑥 | ) + | 𝜕 𝜕𝑧 | (𝜇𝑒𝑓𝑓 | 𝜕𝑤 𝜕𝑥 | ) |  |
|  | y 速度 |  |  | V |  |  | 𝜇𝑒𝑓𝑓= μ + 𝜇𝑡 |  | − |  | 𝜕𝑃 𝜕𝑦 | + | 𝜕 𝜕𝑥 | (𝜇𝑒𝑓𝑓 | 𝜕𝑢 𝜕𝑦 | ) + | 𝜕 𝜕𝑦 | (𝜇𝑒𝑓𝑓 | 𝜕𝑣 𝜕𝑦 | ) + | 𝜕 𝜕𝑧 | (𝜇𝑒𝑓𝑓 | 𝜕𝑤 𝜕𝑦 | ) |  |
|  | z 速度 |  |  | w |  |  | 𝜇𝑒𝑓𝑓= μ + 𝜇𝑡 |  | − |  | 𝜕𝑃 𝜕𝑧 | + | 𝜕 𝜕𝑥 | (𝜇𝑒𝑓𝑓 | 𝜕𝑢 𝜕𝑧 | ) + | 𝜕 𝜕𝑦 | (𝜇𝑒𝑓? | 𝜕? 𝜕? | ? ? | 𝜕 𝜕? | ? | 𝜕? 𝜕? | ? ? |  |
|  | 湍流动能 |  |  | k |  |  | 𝛼𝑘𝜇𝑒𝑓𝑓 |  | 𝐺𝑘+ 𝐺𝐵− 𝜌𝜀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第10页 共17页

室外风环境模拟分析报告

| 名称 |  |  | 变量 |  | Γ𝜙 |  |  |  |  | 𝑆𝜙 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湍流耗散 |  |  | ε |  | 𝛼𝜀𝜇𝑒𝑓𝑓 |  |  |  | 𝐶1𝜀 |  | 𝜀 𝑘 | 𝜀 (𝐺𝑘+ 𝐶3𝜀𝐺𝐵) − 𝐶2𝜀𝜌 | 2 𝑘 | − 𝑅𝜀 |  |
| 温度 |  |  | T |  | 𝜇 𝑃𝑟 | + | 𝜇𝑡 𝜎𝑡 |  |  | 𝑆𝑇 |  |  |  |  |  |

上表中的常数如下：

𝐺𝑘= 𝜇𝑡𝑆

𝑖𝑗

2 	S = √2𝑆

𝑆𝑖𝑗

𝑆𝑖𝑗=

1

2

(

𝜕𝑢𝑖 𝜕𝑥𝑖

+

𝜕𝑢𝑖 𝜕𝑥𝑗

) 	𝐺𝐵= 𝛽𝑇𝑔

𝜇𝑡

𝜎𝑇

𝜕𝑇 𝜕𝑦

𝜇𝑡= ρ𝐶𝜇

𝑘

2

𝐶𝜇= 0.0845 	𝐶2𝜀= 1.68

𝐶3𝜀= 𝑡𝑎𝑛ℎ |

|

𝑣

𝜀

𝜎𝑇= 0.85 	𝜎𝐶= 0.7

0.6321

𝛼−1.3929 
𝛼0−1.3929

𝛼+2.3929 
𝛼0+2.3929

|

|

𝛼𝑘= 𝛼𝜀 由 |

如果μ ≪ 𝜇𝑒𝑓𝑓，则𝛼𝑘= 𝛼𝜀≈ 1.393

𝜂

𝜂0

3(1−

𝐶𝜇𝜌𝜂

)

𝜀

|

0.3679

=

𝜇

𝜇𝑒𝑓𝑓

√

计算。其中𝛼0 = 1.0

𝑢

2 + 𝑤2

2

𝑘

𝑆𝑘

𝜀

，其中η =

×

3)

(1+𝛽𝜂

𝑅𝜀=

，𝜂0  = 4.38，β = 0.012

4.5.2   算法说明

本项目采用 SIMPLE 算法求解上述方程组。  
4.6   风速放大系数计算

风速放大系数反映了高层建筑对风速的放大作用，通常指建筑物周围离地面高 1.5m 处

最大风速与开阔区域同高度风速之比。可采用下式平均风速随高度变化的指数函数进行风速

放大系数的计算：

′ =

𝑣

𝑣1.5𝐵

{

𝑣1.5𝑓

1.5 
10

𝑣1.5𝑓= 𝑣10𝑓(

𝛼

)

其中：



（4.6-1）

（4.6-2）

 ——风速放大系数；

1.5B

	——建筑物周围距离地面高 1.5 米处最大风速，该风速通过前述风速计算获取，

对应 1.5 高度处风速云图中的数据。

第11页 共17页



1.5f

室外风环境模拟分析报告

——远离建筑的开阔区域，距离地面 1.5 米高度处风速。



10f

——远离建筑的开阔区域，距离地面 10 米高度处风速，此处取室外风场入口边界

风速。

a——地面粗糙度指数，本项目为 0.28；

5   结果分析

5.1   工况表

本结果基于以下几个工况进行计算：

| 序号 |  |  | 季节 |  |  | 风速(m/s) |  |  | 风向 |  |  | 风向（°） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 过渡季 |  |  | 2.80 |  |  | S |  |  | 270.0 |  |  |

说明：风向逆时针为正，正东为 0°，正北为 90°，正西为 180°，正南为 270°。风向字母意义如下图所示：

图 5.1-1 风向示意图

5.2   过渡季工况

本项目过渡季工况的入口边界风速为 2.80m/s，风向为 S。

根据前述《绿色建筑评价标准》 对于夏季工况的要求，过渡季典型风速和风向条件下，

场地内人活动区不出现涡旋或无风区。通过该项标准指导设计确保合理的建筑布局，在过渡

第12页 共17页

室外风环境模拟分析报告

季形成有效的巷道风，优化街区自然通风环境，避免过渡季人活动区有明显气流旋涡和无风

区，从而造成闷热不适感。因此本项目需要分析人活动区的风速，并作出判断。

无风区的定义 通常当人活动区域风速≤0.2m/s 时，该区域风向标处于静止状态，在此

区域活动的人会有明显的无风感，则该区域为无风区。

注：无风区的定义参考《建筑设计资料集》第一分册，第二版。  
5.2.1   无风区计算分析

下图为整个计算域内风速分布云图，参考图中速度分布可以对项目中建筑布局进行优化。

分析下图，人活动区内未标示出风速小于 0.2m/s 的超限区域，因此人活动区风速满足绿标

要求，项目可采用现有建筑布局。

图 5.2-1 计算域内-1.5 米高度水平面风速云图-夏季

5.2.2   旋涡区分析

下图为计算域内的风速矢量图，分析下图可知，计算域内没有明显的旋涡产生，本项目

建筑布局基本合理。

第13页 共17页

室外风环境模拟分析报告

图 5.2-2 计算域内-1.5 米高度水平面风速矢量图

5.2.3   旋涡区/无风区达标结果汇总

表 5.2-1 过渡季无风区/旋涡区达标分析汇总

| 评价量 | 标准要求 | 是否有无风区/旋涡区 | 达标判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无风区 | 无风区面积为 0 | 否 | 是 |
| 旋涡区 | 旋涡区面积为 0 | 否 | 是 |

5.2.4   外窗内外表面风压差达标分析

分析《绿色建筑评价标准》，过渡季为充分利用自然通风获得良好的室内风环境，要求

50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa。

可见在夏季，为了获得良好室内风环境，首先要有良好的室外风环境。当外窗关闭时，

外窗内表面风压近似为 0，因此标准要求外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa，即为关窗状

态下外窗外表面的风压绝对值需大于 0.5Pa。只有外窗外表面的风压绝对值足够大时，才可

以确保良好的开窗通风效果，形成较好的室内风环境。

第14页 共17页

室外风环境模拟分析报告

下图为夏季工况下，建筑迎风面和背风面对应外窗表面的风压分布图，结合图例数值可

以清晰看到外窗表面风压小于 0.5Pa 的外窗区域。

图 5.2-3 建筑迎风面外窗表面风压云图-过渡季

图 5.2-4 建筑背风面外窗表面风压云图-过渡季   下表为依据上图提取的外窗外表面平均风压数据，相当于外窗室内外表面风压差数据，

并依据标准做出达标判断：

第15页 共17页

室外风环境模拟分析报告

表 5.2-2 建筑外窗室内外风压差达标判定表

| 建筑编号 | 可开启外窗总数 |  | 室内外风压差大于 0.5Pa 的外 窗总数 |  | 达标比例（%） 是否达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终二三维 _T6 | 141 | 121 |  |  | 85.82 | 是 |

说明：达标比例＝（室内外风压差大于 0.5Pa 的总数/可开启外窗总数）*100％

对于无外窗数据的建筑，下表依据建筑外表面平均风压数据，相当于建筑室内外表面风

压差数据，并依据标准做出达标判断：

表 5.2-3	建筑室内外风压差达标判定表

| 建筑编号 |  | 建筑表面积 |  |  | 室内外风压差大于 0.5Pa 的建筑表面积 |  |  | 达标比例 |  | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （㎡） |  |  | （㎡） |  |  | （%） |  |  |
| 10 号楼 | 3303.74 |  |  | 3124.04 |  |  | 94.56 |  |  | 是 |
| 9 号楼 | 3298.66 |  |  | 3154.84 |  |  | 95.64 |  |  | 是 |
| 第五餐厅 | 6192.36 |  |  | 5456.59 |  |  | 88.12 |  |  | 是 |
| 致远 | 4821.94 |  |  | 4034.28 |  |  | 83.67 |  |  | 是 |

说明：达标比例＝（室内外风压差大于 0.5Pa 的建筑表面积/建筑表面积）*100％

结论：本项目中所有建筑均满足“50%以上可开启外窗室内外表面的风压差大于 0.5Pa”

的要求。

6   结论

6.1   过渡季、夏季工况达标判断

表 6.1-1	过渡季、夏季工况达标判断表

|  | 评价项目 |  |  | 标准要求 |  |  | 项目计算结果 |  |  | 达标判定 |  |  | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无风区 |  | 场地内人活动区不出现涡旋 |  |  |  | 计算域无无风区 |  |  | 达标 3 分 |  |  |  |  |
|  | 旋涡区 计算域无旋涡区 外窗室内外表面 的风压差 |  |  | 或无风区，得 3 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50%以上可开启外窗室内外 表面的风压差大于 0.5Pa， 得 2 分。 |  |  | 可开启外窗室内外表面的风 压差满足标准要求 |  |  | 达标 |  | 2 分 |  |  |

第16页 共17页

室外风环境模拟分析报告

综合上述达标判断详表的信息，可知本项目得分为 5 分。

第17页 共17页