洛驿火车站贸易中心应急疏散管理制度

生效日期： 2026年1月1日
编制部门： 安全与运营管理部
审核人： 项目总负责人

第一章 总则

第一条 目的
为加强本中心的安全管理，预防和减少突发公共事件及火灾等事故发生时的人员伤亡，保障旅客、商户及员工的生命财产安全，依据《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》及绿色建筑三星级关于“安全耐久”与“运营管理”的高标准要求，制定本制度。

第二条 适用范围
本制度适用于洛驿火车站贸易中心（以下简称“中心”）内所有区域，包括但不限于：火车站候车大厅、进出站通道、贸易市集、商业店铺、办公区、设备间、停车场及附属公共区域。

第三条 指导原则
坚持“预防为主、防消结合、以人为本、快速响应”的原则，确保疏散通道畅通、标识清晰、预案完善、演练到位，实现人员安全、有序、高效疏散。

第二章 组织机构与职责

第四条 应急疏散指挥部
成立应急疏散指挥部，由项目负责人任总指挥，物业经理、安保主管、消防主管任副总指挥。

总指挥职责：全面负责应急疏散工作的指挥与协调，决定启动应急预案。

副总指挥职责：分别负责现场引导、秩序维护、后勤保障及与外部救援力量（如消防、医疗）的对接。

第五条 专项工作小组

疏散引导组：由安保人员及经过培训的楼层引导员组成。负责在各自责任区域内引导人员沿预定路线疏散，检查区域是否遗留人员。

秩序维护组：负责在主要出口、楼梯间及安全集结点维持秩序，防止发生拥挤、踩踏事件。

设备保障组：由工程部人员组成。负责确保应急照明、疏散指示、消防广播、电梯迫降等系统正常运行，并在必要时切断非消防电源。

通讯联络组：负责对内对外信息传递，播报疏散指令，保持与各小组的通讯畅通。

医疗救护组：由具备急救知识的人员组成。负责在集结点对受伤人员进行初步救护，并协助专业医疗人员。

第三章 疏散设施与标识管理

第六条 疏散通道与出口

保持畅通：疏散走道、安全出口、楼梯间严禁堆放杂物、设置障碍物或上锁。门厅、走廊宽度需满足人员密集场所的疏散要求（不低于1.4米）。

通道维护：定期检查疏散通道的地面平整度及防滑性，确保疏散路径安全。

第七条 应急照明与指示标志

全面覆盖：所有疏散走道、楼梯间、转角处及安全出口上方，必须设置符合GB 17945标准的消防应急照明灯和灯光疏散指示标志。

清晰可视：指示标志应指向明确，保持常亮或自动点亮功能正常。在主要动线交汇处增设地面疏散导流标志。

备用电源：应急照明系统应配备足够容量的备用电源（如EPS），确保在断电情况下持续工作时间不低于90分钟。

第八条 语音播报系统
在候车大厅、贸易市集等人员密集区域设置公共广播系统。在紧急情况下，能通过消防控制室强制切换为消防应急广播，以清晰、平缓的语音引导人员疏散，避免恐慌。

第四章 应急响应与疏散流程

第九条 响应等级
根据事故严重程度，将应急响应分为三级：

Ⅲ级响应（预警）：局部小范围隐患，需加强巡逻，做好疏散准备。

Ⅱ级响应（局部紧急）：单一区域发生险情，启动局部疏散预案。

Ⅰ级响应（全域紧急）：发生火灾、爆炸、结构破坏等严重威胁全域安全的险情，启动全域紧急疏散。

第十条 疏散程序

发现与确认：任何人发现险情，应立即报告消防控制室。值班人员迅速确认火情或灾情，并向指挥部报告。

启动预案：指挥部根据险情等级，下达启动应急预案指令，由通讯联络组通过消防广播播报疏散通知。

广播内容示例：“紧急通知，请各位旅客和商户保持镇静，在工作人员的指引下，从最近的疏散通道有序撤离。请勿使用电梯。”

现场引导：

疏散引导员迅速到位，利用手持扩音器、荧光棒等工具，指引人群向最近的安全出口疏散。

针对火车进出站人群，优先引导至站前广场的室外应急集结点。

针对贸易市集与商业区人员，分别引导至周边庭院或游憩场等开阔安全地带。

电梯管控：设备保障组立即将所有电梯迫降至首层并锁闭，禁止人员乘用电梯。确保无障碍电梯停靠首层，便于消防员使用。

清场与核查：疏散完毕后，各区域引导员负责检查责任区内有无滞留人员，并将结果上报指挥部。商户负责清点本店铺员工人数。

第五章 培训与演练

第十一条 全员培训

新员工培训：新入职员工必须接受不少于4学时的应急疏散培训，内容包括本制度、疏散路线、器材使用方法等

定期培训：每年至少组织两次全员性的应急知识培训，强化安全意识，确保所有员工“会报警、会疏散、会使用灭火器”。

第十二条 应急演练

演练频次：每半年至少组织一次综合性应急疏散演练。

演练内容：涵盖报警、广播、人员引导、伤员救护、设备联动、与外部救援力量衔接等全流程。

演练评估：演练结束后，由指挥部组织复盘，评估疏散用时、人员响应、设施运行等情况，对发现的问题进行整改，并修订完善预案。演练情况需形成书面记录存档。

第六章 检查与维护

第十三条 日常检查
安保人员每日对疏散通道、安全门、应急照明灯、疏散指示牌进行巡查，发现隐患立即上报。

第十四条 定期维护
工程部每周对应急照明系统、消防广播系统、电梯迫降功能进行测试；每月对疏散门、闭门器、顺位器进行保养，确保功能完好。

第十五条 台账管理
建立《应急疏散设施检查记录》、《疏散演练记录》、《员工培训记录》等台账，确保所有活动有据可查，符合绿色建筑运营管理的可追溯性要求。

第七章 附则

第十六条 本制度自发布之日起执行。如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。

第十七条 本制度由洛驿火车站贸易中心安全与运营管理部负责解释。