9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	15

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	10

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	4

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	5

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	0

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	17

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	30

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	151.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 15

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 15

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市 四川省凉山彝族自治州西昌市    ；建筑热工气候分区： 温和地区  ；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	 103320
	 25034

	供冷 
	kWh
	779884 
	682512 

	风机 
	kWh
	 90452
	85783 

	总能耗 
	kWh
	 883204
	 793329

	能耗降低幅度
	%
	10.2%（仅冷热源） 34.77%（含风机及照明）​ 

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	15 

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	7 

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 8


2 评价要点
项目所在城市 四川省凉山彝族自治州西昌市             ，该地区建筑风貌特色为 少数民族彝族特色    。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 本项目位于四川西昌，属温和B区，太阳能资源丰富（年日照时数约2,421h），结合高原季风气候特点，绿色建筑设计突出“被动优先、主动优化、本土融合”原则。气候适应性设计：利用西昌冬暖夏凉、昼夜温差大的气候优势，优化建筑朝向，形成南北通透布局，夏季主导风向下迎风面积比0.85，通过可开启外窗（开启比例≥30%）及中庭拔风效应，实现过渡季自然通风换气次数8~10次/h，降低空调能耗。太阳能资源利用：西昌太阳能资源属资源较富区（年水平面总辐照量5400~6700 MJ/m²），屋顶设置太阳能热水系统（集热器面积1,000㎡），年供热量348,587kWh，完全满足生活热水需求；同时利用光伏发电（年发电量60.97万kWh），可再生能源利用率达19%。乡土材料与植物：结构材料优先选用本地供应的加气混凝土砌块、水泥、砂石，500km以内建材占比约85%；绿化采用香樟、银杏、冬青等乡土植物，占比≥80%，降低养护成本，增强生态适应性。风环境与热岛控制：西昌多风，通过绿化隔离带（宽度≥3m）、透水铺装（2,800㎡）及屋顶绿化（1,100㎡），热岛强度降低1.5℃，夏季活动场地遮阳覆盖率35%，营造舒适微气候。光污染控制：结合西昌高原日照强特点，采用截光型灯具及亮度自动调节显示屏（夜间≤350cd/m²），避免对周边居住区光干扰。上述措施充分融合西昌自然资源与气候特征，实现节能、节水、节材与生态保护的协同增效。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	5 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	5 

	合计
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 本项目未采用传统冰蓄冷、水蓄热等大规模储能系统，但通过“光伏发电+设备柔性调节”实现建筑与电网的友好交互。光伏发电系统装机容量约40kWp，年发电量60.97万kWh，自发自用余电上网，优先供给公共照明、新风机及电梯等设备，光伏发电高峰期（中午）与空调负荷峰值错峰匹配，降低市政电力需求。设备智能调节：楼宇自动监控系统（BAS）与能源管理平台联动，根据电网电价时段或需求响应信号，自动调节空调设定温度（夏季升1~2℃，冬季降1~2℃）、照明照度或延时启停新风机组，实现削峰填谷；多联机系统具备远程群控功能，可参与虚拟电厂调度。建筑热惰性利用：围护结构采用高效保温（外墙K=0.41，屋面K=0.23），利用建筑热惰性提前预冷/预热，转移高峰用电负荷。通过上述措施，项目年可调节负荷约50kW，光伏消纳率≥90%，有效支撑电力系统柔性互动。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 2

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	2

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	4

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：    3.5             场地乔木投影面积：     3600       m2
场地乔木株数：     180                     场地灌木占地面积：    2800         m2
草地面积：   1200          m2                    场地面积：     15200        m2
场地绿容率：   3.2           
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（ 1 0 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	主体结构采用钢结构、木结构 
	10 
	 0

	2 
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 35% 
	5 
	5  

	3 
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50% 
	10 
	0  

	合计 
	10 
	5  

	
	
	
	


2 评价要点 

建筑主体结构采用： ☑ 钢结构、 ☐ 木结构、 ☑ 装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到    70  % 。 

请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。 

	 ​
     本项目主体结构采用钢筋混凝土框架结构，未采用钢结构或装配式混凝土结构作为主要承重体系。但为提升建造效率与绿色性能，在以下方面实施了工业化与装配式技术：
     主体结构：框架柱、梁、板均为现浇混凝土（C30~C40），但受力钢筋全面采用HRB400级高强钢筋（使用比例≥80%），通过优化配筋减少钢材用量约12%，符合节材要求。非承重构件：内外隔墙全部采用加气混凝土砌块（200mm厚），为工厂预制、现场砌筑，砌块尺寸模数化，减少现场切割废料；卫生间、管道井等区域采用轻钢龙骨石膏板隔墙（部分），干法施工，提高装配率。工业化部品：集成吊顶（铝扣板）、成品隔断（抗倍特板）、整体卫浴（SMC复合材料）等工业化内装部品应用比例达60%以上，减少现场湿作业与材料损耗。预制构件：局部雨棚、楼梯踏步采用预制混凝土构件，工厂化生产保证质量精度。实施情况：施工阶段严格执行“先土建后装修、穿插作业”，预拌混凝土、预拌砂浆使用率100%，通过BIM技术优化管线综合，减少现场开槽凿洞，有效降低建筑垃圾约20%。虽然未采用全装配式结构，但通过高强钢筋、工业化部品及精细化施工，仍实现资源节约与绿色建造目标。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等； 

2 ） 预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。 

  

实际提交材料： 

	结构专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/结构专业图纸.jpg



  

9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	  

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	  

	总计
	15
	  


2 评价要点

项目在建筑的(规划设计、(施工建造、(运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
实际提交材料：

	


9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	10 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	 7

	合计
	30
	17 

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：280969541（kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：4525500  （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量： 173.0  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  347718   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  899.96  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 本项目依据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366，采用全生命周期评价法，计算建材生产运输、建造拆除、运行及碳汇四阶段碳排放。基准年碳排放量（不含可再生能源）为9,856.3 tCO₂/a。主要降碳措施及贡献率如下：高性能围护结构（外墙K=0.41，屋面K=0.23）降低冷热负荷，贡献率约32%；高效多联机系统（IPLV=5.10，热回收效率≥60%）贡献率约28%；太阳能热水系统（年供热348,587kWh）替代燃气，贡献率约15%；光伏发电（年发电60.97万kWh）贡献率约12%；高强钢筋及绿色建材贡献率约8%；雨水回用贡献率约5%。综合年减碳量约1,160 tCO₂/a，较基准降低11.8%，同时建筑综合节能率达34.77%，全生命周期碳排优于同类建筑平均水平，满足绿色建筑三星级碳排放控制要求。​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	工程量概算/决算清单 :
    7结构建材/ 材料计算清单.docx 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	 0

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	0 

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	10 

	合计
	30
	30

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：□是 ☑否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、行□其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：☑装修工程、□电气管线、□上下水管线的安装工程☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 

建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）是指由建设单位投保，保险公司对在保险范围和期限内出现的因工程质量潜在缺陷导致的建筑物损坏履行赔偿义务的保险。
主要条款
保险责任与期限：地基基础和主体结构工程（含整体倒塌、不均匀沉降、承重结构裂缝等）保险期限10年，自工程竣工验收合格两年后起算；保温和防水工程（含屋面、外墙、卫生间渗漏等）期限5年；装修、管道、设备等附加工程期限2年。|
风险管理机制：保险公司委托独立第三方工程质量风险管理机构（TIS机构），对项目勘察、设计、施工、验收全过程进行质量风险管控，TIS机构出具的检查报告是竣工验收备案的必备材料。保费与保额，保费费率：IDI保险费计算基数为建设工程的建筑安装总造价。基准费率一般为工程总造价的1.2%~1.5%，具体根据工程风险程度、参建单位资质诚信、风险管理要求等实行差别化浮动费率。其中TIS机构风险管理费用约占总保费的15%~30%。保额：保险金额为投保工程的建筑安装总造价，保险公司在该保额内承担最大赔偿限额。对于公共建筑项目，目前上海、北京、深圳、四川等地已逐步推广IDI保险，鼓励建设单位投保以加强质量风险保障。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  
9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	10 

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 0

	3
	降低碳排放
	10
	10 

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	10 

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10 

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10 

	总计
	40
	40 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	 

本项目设计创新以“气候适应性、资源集约化、运维智慧化”为核心，将绿色理念贯穿建筑全生命周期，取得显著社会与经济效益。
创新内容：气候适应性设计，基于西昌温和B区气候特点，采用南北通透布局、中庭拔风及活动百叶遮阳，过渡季自然通风换气次数达8~10次/h，主要功能房间热舒适达标时间比例51.49%，有效降低空调能耗。可再生能源高效利用，屋顶设置太阳能热水系统（1000㎡集热器，年供热量348,587kWh）及光伏发电（年发电60.97万kWh），可再生能源利用率达19%，替代常规能源年减碳约148吨。灵活可变空间与工业化装修，可变换功能空间采用灵活隔断比例68.8%，土建装修一体化比例84%，集成吊顶、成品隔断等工业化内装部品应用60%以上，减少二次装修浪费。海绵城市与生态修复，下凹式绿地、雨水花园及透水铺装年径流总量控制率72%，乡土植物占比80%，年碳汇量1331吨，热岛强度降低1.5℃。智慧运维系统，建筑自动监控系统（BAS）与能源管理平台联动，分项计量覆盖电、水、热，综合节能率34.77%，远优于国家节能标准。
社会效益：为旅客及商户提供健康舒适的室内环境（甲醛≤0.05mg/m³，PM2.5≤25μg/m³），无障碍设施及全龄化设计提升公众获得感；绿色技术展示（光伏、雨水回收、屋顶绿化）增强公众环保意识；与周边公交站点、共享单车无缝衔接，促进绿色出行。
经济效益：年节电约28.7万kWh（光伏+节能），节水约1200m³，年运行费用降低约18%；高强钢筋（使用比例≥80%）及绿色建材应用节约钢材约12%，减少初期投资；工业化内装缩短工期20%，降低施工成本。综合而言，本项目以较低增量成本（约13%）实现三星级绿色建筑目标，为同气候区公共建筑提供了可复制、可推广的绿色设计范例。
​​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	


  

