[image: image22.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	

	设计编号：



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	河南-郑州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


33 建筑大样


94 规定性指标检查


94.1 工程材料


104.2 围护结构做法简要说明


114.3 体形系数


114.4 窗墙比


124.5 天窗


124.6 屋顶


134.7 外墙


164.8 挑空楼板


174.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


174.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


174.11 外窗


214.12 周边地面


214.13 采暖地下室外墙


214.14 变形缝


224.15 可开启窗扇


234.16 非中空窗面积比


244.17 规定性指标检查结论




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	河南-郑州

	气候分区
	寒冷B区

	计算建筑面积
	地上31990㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上4      地下0

	建筑高度
	16.8m

	计算建筑体积
	134356.43

	计算建筑外表面积
	29078.19

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.70

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
1层平面
[image: image5.wmf]
2层平面
[image: image6.wmf]
3层平面
[image: image7.wmf]
4层平面
[image: image8.png]



西南轴侧图
[image: image9.png]



东北轴侧图
[image: image10.png]



前视图
[image: image11.png]



后视图
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


4.2 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.385,D=4.469)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.548,D=3.002)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
5. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm
6. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=1.700)：
    传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.350
7. 外窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=1.700)：
    传热系数1.700W/㎡.K，窗太阳得热系数0.350
8. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	29078.19

	建筑体积(m3)
	134356.43

	体形系数
	0.22

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	4.200
	11941.63
	5137.22
	50154.83

	2
	4.200
	10281.81
	7036.62
	43183.59

	3
	4.200
	6175.80
	8577.30
	25938.35

	4
	4.200
	3590.40
	4736.64
	15079.67

	屋顶
	－
	－
	3590.41
	－

	合计
	16.80
	31989.63
	29078.19
	134356.43


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	2787.35
	4744.74
	0.59

	北向
	立面2
	3313.02
	4840.62
	0.68

	东向
	立面3
	1412.66
	2827.35
	0.50

	西向
	立面4
	1320.73
	2668.71
	0.49


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	/
	1~4
	/
	/
	2535.80
	2787.35

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	1~4
	8
	1.35
	10.80
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~4
	107
	2.25
	240.75
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	/
	1~4
	/
	/
	2876.52
	3313.02

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1~4
	194
	2.25
	436.50
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	/
	1~4
	/
	/
	1394.21
	1412.66

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	4
	2
	1.35
	2.70
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	3
	7
	2.25
	15.75
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	/
	1~4
	/
	/
	1233.88
	1320.73

	
	
	C0915
	0.90×1.50
	3
	2
	1.35
	2.70
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~2
	3
	1.80
	5.40
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~4
	39
	1.80
	70.20
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1
	1
	1.80
	1.80
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	1,4
	3
	2.25
	6.75
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
4.5 天窗
4.5.1 天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构
4.5.2 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
4.5.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
4.6 屋顶
4.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	90
	0.030
	0.320
	1.10
	2.727
	0.960

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.934
	3.542

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


4.7 外墙
4.7.1 外墙相关构造
4.7.1.1 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.449
	4.469

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39

	考虑线性热桥后K
	0.39 + 431.94/5924.87 = 0.46


4.7.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.675
	3.002

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.55


4.7.2 外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.214
	344.77
	73.78

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.110
	197.40
	21.71

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.110
	87.30
	9.60

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.110
	79.20
	8.71

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	4.20
	0.02

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.197
	95.86
	18.88

	
	合计
	
	132.72

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.214
	520.15
	111.31

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.110
	115.80
	12.74

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.110
	39.60
	4.36

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.110
	18.00
	1.98

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	21.00
	0.11

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.197
	2.00
	0.39

	
	合计
	
	130.88

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.214
	294.34
	62.99

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.110
	73.20
	8.05

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.110
	17.80
	1.96

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.110
	1.80
	0.20

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	12.60
	0.06

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.197
	18.50
	3.64

	
	合计
	
	76.90

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.214
	238.76
	51.10

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.110
	166.20
	18.28

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.110
	61.80
	6.80

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.110
	56.40
	6.20

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	25.20
	0.13

	
	外墙－挑空楼板
	OW-FW2
	0.197
	45.32
	8.93

	
	合计
	
	91.43

	总计
	
	431.94


4.7.2.1 热桥节点图
	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image12.png]



	[image: image13.png]20 o







	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image14.png]



	[image: image15.png]50, B0

500

70 60 70







	外墙－凹墙角：OW-C2
	外墙－挑空楼板：OW-FW2

	[image: image16.png]



	[image: image17.png]





4.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image19.png]J
Ty,
K +=20

K =



     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
4.7.4 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1884.94
	1.000
	0.39
	4.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.39 + 132.72/1884.94 = 0.46


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1416.72
	1.000
	0.39
	4.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.39 + 130.88/1416.72 = 0.48


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1331.94
	1.000
	0.39
	4.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.39 + 76.90/1331.94 = 0.45


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1291.27
	1.000
	0.39
	4.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.39 + 91.43/1291.27 = 0.46


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	5924.87
	1.000
	0.39
	4.47
	0.70

	考虑线性热桥后K
	0.39 + 431.94/5924.87 = 0.46

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


4.8 挑空楼板
4.8.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构
4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
4.10.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.180
	3.100
	1.25
	0.844
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.889
	3.764

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.90

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤1.2

	结论
	满足


4.11 外窗
4.11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
	80
	1.70
	0.35
	0.720

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1)

	2
	断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
	18
	1.70
	0.35
	0.720

	
	
	窗编号

	
	
	C0915，C1515，C1215

	
	来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1)


4.11.2 外遮阳类型
4.11.2.1 平板外遮阳
[image: image20.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	平板遮阳0
	0.500
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000


4.11.2.2 固定百叶外遮阳
[image: image21.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


4.11.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	/
	/
	2535.80
	80
	1.700

	2
	C0915
	1~4
	8
	1.35
	10.80
	18
	1.700

	3
	C1515
	1~4
	107
	2.25
	240.75
	18
	1.700

	立面总面积(㎡)
	2787.35
	立面平均传热系数
	1.700


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	/
	/
	2876.52
	80
	1.700

	2
	C1515
	1~4
	194
	2.25
	436.50
	18
	1.700

	立面总面积(㎡)
	3313.02
	立面平均传热系数
	1.700


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	/
	/
	1394.21
	80
	1.700

	2
	C0915
	4
	2
	1.35
	2.70
	18
	1.700

	3
	C1515
	3
	7
	2.25
	15.75
	18
	1.700

	立面总面积(㎡)
	1412.66
	立面平均传热系数
	1.700


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	/
	/
	1233.88
	80
	1.700

	2
	C0915
	3
	2
	1.35
	2.70
	18
	1.700

	3
	C1215
	1~2
	3
	1.80
	5.40
	18
	1.700

	4
	C1215
	1~4
	39
	1.80
	70.20
	18
	1.700

	5
	C1215
	1
	1
	1.80
	1.80
	18
	1.700

	6
	C1515
	1,4
	3
	2.25
	6.75
	18
	1.700

	立面总面积(㎡)
	1320.73
	立面平均传热系数
	1.700


4.11.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	/
	/
	2535.80
	80
	0.350
	0.350

	2
	C0915
	1~4
	8
	1.35
	10.80
	18
	0.350
	0.350

	3
	C1515
	1~4
	107
	2.25
	240.75
	18
	0.350
	0.350

	立面总面积(㎡)
	2787.35
	立面平均综合太阳得热系数
	0.350


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	/
	/
	2876.52
	80
	0.350
	0.350

	2
	C1515
	1~4
	194
	2.25
	436.50
	18
	0.350
	0.350

	立面总面积(㎡)
	3313.02
	立面平均综合太阳得热系数
	0.350


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	/
	/
	1394.21
	80
	0.350
	0.350

	2
	C0915
	4
	2
	1.35
	2.70
	18
	0.350
	0.350

	3
	C1515
	3
	7
	2.25
	15.75
	18
	0.350
	0.350

	立面总面积(㎡)
	1412.66
	立面平均综合太阳得热系数
	0.350


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1~4
	/
	/
	1233.88
	80
	0.350
	
	1.000
	0.350

	2
	C0915
	3
	2
	1.35
	2.70
	18
	0.350
	
	1.000
	0.350

	3
	C1215
	1~2
	3
	1.80
	5.40
	18
	0.350
	百叶遮阳0
	0.527
	0.184

	4
	C1215
	1~4
	39
	1.80
	70.20
	18
	0.350
	
	1.000
	0.350

	5
	C1215
	1
	1
	1.80
	1.80
	18
	0.350
	平板遮阳0
	0.779
	0.273

	6
	C1515
	1,4
	3
	2.25
	6.75
	18
	0.350
	
	1.000
	0.350

	立面总面积(㎡)
	1320.73
	立面平均综合太阳得热系数
	0.349


4.11.5 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	2787.35
	1.70
	0.35
	0.59
	K≤1.80, SHGC≤0.35
	满足

	北向
	立面2
	3313.02
	1.70
	0.35
	0.68
	K≤1.70, SHGC≤0.40
	满足

	东向
	立面3
	1412.66
	1.70
	0.35
	0.50
	K≤1.90, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面4
	1320.73
	1.70
	0.35
	0.49
	K≤1.90, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	8833.76
	1.70
	0.35
	0.59
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-3的规定

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.12 周边地面
4.12.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.10
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.685
	1.446

	保温材料层R
	0.61

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.13 采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构
4.14 变形缝

本工程无此项围护结构
4.15 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	1
	1002(最不利房间)
	一般商店
	幕墙
	未编号
	0.00
	有可开启窗扇

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C1515
	0.30
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.16 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	2787.35
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	3313.02
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	1412.66
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	1320.73
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.17 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	挑空楼板
	满足
	

	6
	非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
	满足
	

	7
	外窗
	满足
	

	8
	周边地面
	满足
	

	9
	可开启窗扇
	满足
	

	10
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。
 3 / 3

[image: image22.png]