绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 沐宅——农宅改造下的时光更迭
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  ★★
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
1、各类指标的评分项得分均不小于该评分项满分值的30%。√
2、全装修…………………………………………………………√
3、技术要求：
	技术指标内容
	自评情况
	申报星级要求
	是否达标

	围护结构热工性能的提高比例，或建筑供暖空调负荷降低比例
	围护结构提高5%或负荷降低%
	围护结构提高10%或负荷降低10%
	是

	节水器具用水效率等级
	2级
	2级
	是

	住宅建筑隔声性能
	达到低限标准限值和高要求标准限值的平均值
	卧室分户墙和卧室分户楼板两侧房间之间的空气声隔声性能（计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和DnT,w+Ctr）≥47dB，卧室分户楼板的撞击声隔声性能（计权标准化撞击声压级L'nT,w）≤60dB
	是

	室内主要空气污染物浓度降低比例
	20%
	20%
	是

	绿色建材应用比例
	20%
	10%
	是

	碳减排
	21%
	10%
	是

	外窗气密性能
	1级
	符合国家现行相关节能设计标准的规定，且外窗洞口与外窗本体的结合部位应严密
	是


4、得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	96.0
	88.0
	78.0
	163.0
	94.0
	100.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=101.9
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]8
a ;
8 5
&l s uf
m @ mw m
£
8
&L
uf
uf
/ A%
i
2 * i
&l B
k.
£
8
=E
=
uf = uf
] 4
5 L]
8 sk 8 o
wd o sE

E:2.3

2000
v

L

1000
-

2000

BT.20





三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	评分项
	4.2.1
	采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能
	10
	10

	
	4.2.2
	采取保障人员安全的防护措施
	15
	15

	
	4.2.3
	采用具有安全防护功能的产品或配件
	10
	10

	
	4.2.4
	室内外地面或路面设置防滑措施
	10
	10

	
	4.2.5
	采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明
	8
	8

	
	4.2.6
	采取提升建筑适变性的措施
	18
	14

	
	4.2.7
	采取提升建筑部品部件耐久性的措施
	10
	10

	
	4.2.8
	提高建筑结构材料的耐久性
	10
	10

	
	4.2.9
	合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料
	9
	9

	合计
	100.0
	96.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。建筑选址位于中国江苏省镇江市丹徒区，周边地势相对平坦，高差基本在两米左右，除住宅区，则都是农田保护区。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	场地地形图 :
    3建筑设计/图纸文件/屏幕截图 2026-03-27 103122.png
    2规划设计/图纸文件/总平面图.pdf



4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 通过对材料的成本计算和因地制宜设计，建筑采用混合结构，在当地已有的红砖基础上加入混凝土和钢筋，圈梁等构造措施，保证建筑的稳固性。在建筑的内外表皮涂抹自修复混凝土和水泥基渗透结晶防水涂料，同时在构造柱，圈梁，门窗洞连接构建等热桥部位使用气凝胶涂抹，解决保温，防潮揭露发霉的问题。对于幕墙结构，使用智能玻璃和Low-E玻璃结合覆盖外遮阳卷帘的做法，提高室内温度的平衡性，降低夏热概率。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	相关主要结构用材料的检测报告 :
    7结构建材/ 相关主要结构用材料的检测报告 / 室内热湿环境评价最终版.docx
    7结构建材/ 相关主要结构用材料的检测报告 / 隔热检查1.docx



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。同时部分节能设计出的采用土灶加热，引导暖气流通到地表层，再加上花园里的雨水收集通过导管和土灶连接加上加热过滤装置，形成可以二次使用的中水系统。这样一体二连的循环设计装置可以大大降低能源消耗，结构上也稳定安全。配合上屋顶的太阳能光伏板的铺设，也减少了能源消耗，整个建筑可以自生长，自完善。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑专业图纸与设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/沐宅——农宅改造下的时光更迭Ⅰ.jpg
    3建筑设计/图纸文件/沐宅——农宅改造下的时光更迭Ⅱ.jpg
结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构图.png
    7结构设计/图纸文件/结构图1.png



4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 (1)集水与导流,在庭院屋顶或硬化地面设置集水槽，通过管道将雨水引至预处理池。 
(2)过滤与储存    预处理池内设置砂石、活性炭分层过滤,储存池可采用地下埋设的食品级塑料或混凝土水箱，避免阳光直射，防止藻类滋生。 
(3)管道连接,从储存池接出供水管，一路通往土灶加热循环系统，另一路接入庭院灌溉或日常冲洗用水。土灶改造与热能利用  
(4)烟管散热改造,将土灶烟管连接在墙体中，让热气在墙体中流通增加热交换面积，烟管连接土灶。 (5)空气间层设计,在烟管周围设置空气夹层通道，让空气自然对流或通过风机辅助，将热空气引向室内地板下或庭院地坪中预埋的管道，实现地暖效果。
（6）冷热水分离系统,将雨水储存箱与土灶热水箱通过管道连接，利用热虹吸原理（热水上升、冷水下沉）形成自然循环。
​（7）泥土导热增强，在土灶与庭院地坪之间埋设导热管道或石块层，将灶体余热缓慢传导至土壤，辅助调节庭院温度。 
​夏天管道可打开旁通，避免不必要的加热。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	结构专业图纸与设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/结构图.png
    7结构设计/图纸文件/结构图1.png



4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	
​结构基础：自修复混凝土门垛 + 多点锚固
密封系统：三道EPDM胶条 + 耐候密封胶 + 聚氨酯发泡填充
防水体系：门槛抬升 + 排水孔 + 墙体渗透结晶涂层
性能等级：抗风压4级、水密3级，均高于国标对普通住宅的基本要求
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	建筑门窗（幕墙）图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/窗墙比.png
    7结构设计/图纸文件/屏幕截图 2026-03-29 005459.png



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 一、 地面构造（由下至上）
重点解决防水层一旦失效，维修需砸地砖的高昂代价。
1. 结构层：浇筑自修复混凝土。利用其裂缝自愈合能力，封堵因结构沉降或收缩产生的微裂缝，这是防止底部渗漏的首道防线。
2. 防水层：涂刷两道水泥基渗透结晶防水涂料。这与自修复混凝土原理协同，即使后期地砖面有裂缝，该涂层遇水会生成晶体堵塞毛细孔。
3. 保护层与饰面：常规水泥砂浆找平后铺设防滑地砖。
造价控制：只在结构层使用自修复混凝土（约增加1000-2000元），远比未来砸开地面重做防水划算。
二、 墙面构造（由内至外）
重点解决冬季洗澡时墙面冰冷结露，以及墙内管线渗漏难以排查的问题。
1. 基层与管线：砌体基层。关键做法：在淋浴区墙体内预埋的水管外包气凝胶保温毡。这能确保热水在管中输送时热量不散失，且防止墙体内部因冷热温差产生冷凝水。
2. 抹灰层：同样掺入水泥基渗透结晶材料，确保即使墙体另一侧有水渗入，也不会穿透到饰面层。
3. 饰面层：瓷砖。注意：气凝胶仅用于包管，不建议在墙面大面积满铺气凝胶毡。因瓷砖铺贴需要高粘结强度，气凝胶表面难以挂砖，存在脱落风险。
三、 顶棚构造
重点解决楼上无覆盖时顶棚的保温隔热，以及潮湿环境导致的霉变。
1. 结构板：现浇混凝土板。
2. 保温层：粘贴 10-15mm 气凝胶复合毡，并用专用锚栓固定。此处利用气凝胶“超薄”的特性，在不牺牲吊顶高度的前提下提供高隔热层，防止冬季水蒸气上升遇冷顶棚产生挂露、发霉。
3. 面层：铺设防水石膏板或铝扣板。气凝胶层上方必须留出空气层，并安装防水型面层，以隔绝水汽。
四、 门窗与特殊节点
1. 智能玻璃：仅用于卫生间高窗或磨砂/调光玻璃窗。建议采用电控调光玻璃，平时透明引入自然光，使用时一键雾化保护隐私，可取代传统磨砂玻璃或浴帘。
2. 挡水反坎：卫生间四周地梁根部，必须使用自修复混凝土一次性浇筑高度至少200mm的反坎。这是防止卫生间门口地板霉变的关键结构。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	防水、防潮相关材料的决算清单 :
    7结构建材/ 材料实用性计算.jpg 
防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告 :
    7结构建材/ 材料分析.png 



4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
实际提交材料：

	


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


4.1.9安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明安全耐久相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。 

	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关专业设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	基于性能的抗震设计
	10
	  


2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；
2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；
3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。
实际提交材料：

	


4.2.2 采取保障人员安全的防护措施。（15分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平
	5
	5 

	2
	建筑物出入口均设外墙饰面、门窗玻璃意外脱落的防护措施，并与人员通行区域的遮阳、遮风或挡雨措施结合
	5
	5 

	3
	利用场地或景观形成可降低坠物风险的缓冲区、隔离带
	5
	5 

	合计
	15
	15 

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口的防护措施
	 雨棚平行遮挡，再加上空间墙体隔绝有效空间

	防护措施与其他措施结合做法
	 门窗加上防护网窗或者拉索，配合上管线设计，坡屋顶的部分延申中空设计形成阳台和廊道。

	缓冲区和隔离带的形式
	 向内收，形成前后空地，左右庭院的设计


请对采取何种措施提高安全防护水平进行简要说明。
	 在基础、地梁、构造柱、圈梁这些承重和抗震核心部位，继续使用自修复混凝土，并提高钢筋配筋率（比常规农宅提高约10%-15%）。这样即使遭遇超过设防烈度的地震，结构出现微裂缝，自修复功能也能在后期自动愈合，避免渗漏和钢筋锈蚀，实现“大震可修”。
​农村住宅常因燃放烟花爆竹、周边秸秆焚烧等引发外墙火灾。若采用气凝胶复合毡作为外墙保温层，即使明火灼烧也不会燃烧或释放有毒烟气。施工时，确保气凝胶层外侧的抹灰保护层厚度不小于15mm，并采用镀锌钢丝网增强，防止开裂后保温层外露。
​在屋面保温层（气凝胶）与室内吊顶之间，增设一层防火石膏板（厚度12mm以上），形成“保温+防火”复合构造。这能有效延缓火灾从室内向屋顶结构蔓延，为逃生争取时间。
​二层及以上外窗：加装隐形防护网或儿童安全锁，防止儿童坠落。造价约50-80元/㎡。
   · 卫生间地面：在瓷砖铺贴时，选用防滑等级R10以上的防滑砖，并设置无障碍坡坎（门口取消过门石高差），防止老人摔倒。这点比材料本身更重要。
​​​​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计竣工图、建筑出入口安全防护设计图；
2）防护栏杆相关检测报告；
3）根据安全防护措施，形成专项报告。
实际提交材料：
	阳台、外窗、窗台、防护栏杆设计设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/渲染完整1.jpg
建筑出入口安全防护设计图及室外场地设计图 :
    3建筑设计/图纸文件/一层平面.pdf



 
4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用具有安全防护功能的玻璃
	5
	  

	2
	采用具备防夹功能的门窗
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	安全防护玻璃占玻璃总用量的比例
	

	防夹功能门窗占门窗用量的比例
	


请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。
	


3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；
2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；
3）材料决算清单。
实际提交材料：

	


4.2.4 室内外地面或路设置防滑措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑措施，防滑等级不低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Bd、Bw级
	3
	 3

	2
	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面，防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级
	4
	4 

	3
	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级达到现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》规定的Ad、Aw级或按水平地面等级提高一级，并采用防滑条等防滑构造技术措施
	3
	3 

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑出入口及平台、公共走廊、电梯门厅、厨房、浴室、卫生间等设置防滑等级
	 在瓷砖铺贴时，选用防滑等级R10以上的防滑砖，并设置无障碍坡坎（门口取消过门石高差），防止老人摔倒。

	建筑室内外活动场地所采用的防滑地面的防滑等级
	 R10以上

	建筑坡道、楼梯踏步防滑等级
	 R12


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图，防滑构造做法等设计文件；
2）防滑材料相关测试报告。
 
实际提交材料：
	


 
4.2.5 采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。（8分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取人车分流措施，且步行和自交通系统有充足照明
	8
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	是否人车分流
	

	步行道路是否有照明
	

	自行车道路是否有照明
	


请对人车分流措施、步行和自行车交通系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）人车分流专项设计竣工文件、道路照明设计竣工文件； 

2）相关区域的照度计算书、检测报告。
实际提交材料：
	


4.2.6 采取提升建筑适变性的措施。（18分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取通用开放、灵活可变的使用空间设计，或采取建筑使用功能可变措施
	7
	  

	2
	建筑结构与建筑设备管线分离
	7
	  

	3
	采用与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式
	4
	  

	合计
	18
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	灵活可变空间占建筑面积比例
	

	是否管线分离
	


请对采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式进行简要说明：
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑适变性提升措施的专项设计说明；
2）建筑、结构、设备及装修设计相关竣工图。
实际提交材料：

	


4.2.7 采取提升建筑部品部件耐久性的措施。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用耐腐蚀、抗老化、耐久性能好的管材、管线、管件
	5
	  

	2
	活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造
	5
	  

	合计
	10
	  


2 评价要点

	类型
	项目情况

	管材
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	管线
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	管件
	(耐腐蚀 (抗老化 (耐久性能好

	活动配件部品组合寿命
	XX年

	不同使用寿命的部品组合
	(便于分别拆换 (更新 (升级


请简要说明采取的提升建筑部品构件耐久性的具体措施：
	生活及中水给水管采用优质PP-R管，热水管采用热水型管材，采用热熔连接。室内排水管(含出户管)采用UPVC塑料排水管，承插粘接。室外埋地管采用HDPE双壁波纹排水管，胶圈承插接口。承压排水管采用给水PE管，热熔连接。给水管DN<50采用截止阀，DN>50采用碟阀或闸阀。消防管阀门采用碟阀或闸阀，且有明显的开启标志。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关建筑、给排水、装修竣工图纸及设计说明；
2）材料决算清单、相关产品说明书或检测报告。
实际提交材料：

	


4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□按100年进行耐久性设计
	10
	  

	2
	□采用耐久性能好的建筑结构材料
	□混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土
	10
	

	
	
	□钢构件，采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	
	

	
	
	□木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	建筑结构设计年限
	

	建筑结构材料
	(混凝土 (钢 (木

	钢筋保护层厚度
	

	是否采用高耐久性混凝土
	

	是否采用耐候结构钢或耐候性防腐涂料
	

	是否采用耐久木制品
	


请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：
	结合本项目实际，通过对比本工程宜采用静压预应力管桩基础形式，以强风化及以下岩层作为持力层，以达到经济合理节材效果；教室、体育馆均需大开间布置，框架结构较剪力墙结构更适合用于楼层低、大开间建筑，功能布置灵活，且对于楼层较低的建筑，框架结构较剪力墙结构建设成本更低；根据不同板跨设置不同板厚，充分利用板底钢筋承载能力，钢筋均采用HRB400。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；
2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；
3）项目运行使用中的维护管理记录。
实际提交材料：

	


4.2.9 合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采用耐久性好的外饰面材料
	3
	3

	2
	采用耐久性好的防水和密封材料
	3
	 3 

	3
	采用耐久性好、易维护的室内装饰装修材料
	3
	 3 

	合计
	9
	9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	耐久性好的外饰面材料占总外饰面材料质量比例
	≥70%  

	耐久性好的防水和密封材料占总防水和密封材料质量比例
	​                                         ​≥85%

	耐久性好、易维护的室内装饰装修材料占室内装饰装修材料质量比例
	                                         ≥75%


 
请简要说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况：
	1. 清洁便捷：全屋地面无木地板（或仅在二楼少量使用），无需定期打蜡保养；墙面可直接湿擦。
2. 防水防潮：厨卫、阳台、首层地面均采用全防水、不吸水的材料，杜绝返潮、发霉问题。
3. 更换方便：吊顶采用模块化材料（铝扣板），水电管线检修时无需破坏装饰面；地面瓷砖即使单块损坏，也可局部更换而不影响周边。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图、材料决算清单；
2）材料性能检测报告、采购文件；
3）材料性能检测报告。
实际提交材料：
	材料决算清单 :
    7结构建材/ 材料实用性计算.jpg 
装饰装修材料采购文件 :
    7结构建材/ 材料分析.png 



 
