绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 社区童翼绿色空间
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
经自评估，本项目控制项全部达标
得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	59.0
	79.0
	39.0
	101.0
	62.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=74.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：是 (否
垃圾设施是否与景观协调：是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	一、主体结构安全耐久构造做法

主体结构沿用原有合规承重体系，改造前完成结构检测与承载力核算，对局部破损、老化构件进行加固补强，保证结构整体承载力、刚度与稳定性达标。结构构件修补采用合规加固材料，新旧混凝土结合面做好凿毛、清理与界面处理，提升连接密实度与结构整体性，杜绝开裂、脱落隐患。
针对外部设施、附属构件的连接点位，提前在主体结构上精准预埋镀锌钢构件、锚固螺栓，避开主筋位置，保证固件锚固深度、排布间距符合结构受力要求，严禁后期随意开孔、凿槽破坏主体结构。结构节点做好防腐、防锈处理，提升结构构件的耐老化、耐腐蚀性能，适配长期使用的结构安全要求。
二、外墙安全耐久构造做法

外墙基层全面清理修补，对空鼓、开裂、风化墙体彻底铲除修复，保证基层平整、牢固、无松动，为外墙饰面、保温层施工奠定稳固基础。外墙饰面选用耐候性、抗冻融性、耐腐蚀性优异的饰面材料，适配浙江地区夏热冬冷、多雨潮湿的气候特点，避免长期日晒雨淋出现褪色、开裂、脱落问题。
外墙接缝、阴阳角、穿墙管线洞口等节点，做好密封防水与加强处理，采用耐候密封胶封堵密实，杜绝雨水渗漏、墙体受潮返碱，保护墙体结构不受侵蚀。外墙上的空调机位、花池、外遮阳基座等附属构件，与主体结构同步施工、刚性连接，做好泛水、排水构造，防止积水侵蚀墙体，保证外墙整体完整性与耐久性。
三、门窗幕墙安全耐久构造做法

外门窗、幕墙选用高强度、耐老化的型材与钢化安全玻璃，型材做好断桥、防腐、隔热处理，满足结构承重、抗风压、耐候使用要求，杜绝长期使用出现变形、锈蚀问题。门窗框、幕墙骨架与主体结构采用刚性连接件固定，固件做防腐防锈处理，锚固牢固、受力均匀，保证在风荷载、启闭外力作用下无松动、无位移。
门窗与墙体缝隙采用保温、防水填充材料填塞密实，外侧用耐候密封胶封闭，胶缝饱满平顺，提升水密性、气密性的同时，防止雨水渗入、型材锈蚀。幕墙板块拼接、开启扇部位选用耐老化密封胶条，保证长期使用不变形、不脆裂，维持密闭性能；玻璃与框架衔接处做好减震、防磕碰处理，避免玻璃破损，提升整体使用耐久性。
四、外保温系统安全耐久构造做法

外保温选用阻燃、耐候、高强度的保温板材，基层处理干净平整，采用粘锚结合的施工工艺，保证保温板与外墙粘贴牢固、锚固到位，杜绝空鼓、脱落隐患。保温板拼缝严密错开，缝隙采用专用填缝材料封堵，避免冷热桥、雨水渗入破坏保温层，保证保温系统长期稳定。
保温层外侧设置抗裂防护层，铺设耐碱玻纤网格布增强抗裂性，防止面层开裂、渗水，防护层与外墙、门窗、屋面等节点做好收口密封。外保温系统全程做好防火、防水、抗风压构造设计，材料选用符合国标耐久等级要求，抵御外界温度变化、风雨侵蚀，保证保温效果长效稳定，不脱落、不失效、不损坏基层墙体。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
实际提交材料：

	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。一、一、统一设计要求
将各类外部设施纳入主体结构一体化设计体系，结合建筑外立面风格、使用功能及结构承重荷载，精准规划设施布设位置、规格尺寸与连接节点，做到外观协调、布局规整。针对各类设施，提前在主体结构上预留预埋构件、管线通道及支座基座，核定结构承载力、防水密封、防雷接地等技术参数，杜绝后期零散加装破坏主体结构，同时预留充足的检修维护空间，符合校园建筑安全及运维标准。
二、同步施工要求
施工阶段严格遵照一体化设计方案，将外部设施施工与主体结构、外墙改造施工同步推进。主体施工期间同步完成预埋固件、管线套管、设备基座等隐蔽工程施工，精准对位、牢固安装；外墙施工阶段同步完成外遮阳、空调机位、外墙花池等设施安装，做好接缝密封与防水处理，太阳能管线随主体水电管线统一敷设。全程严控施工精度，保证设施与主体结构连接可靠，维护外立面整体美观。
三、运维保障要求
依托统一设计施工，为各类外部设施配齐完善的运维条件，预留充足的安装、检修、更换及养护空间，满足外遮阳构件调试、太阳能设备养护、空调机组拆装、花池绿植管护与排水清理等日常需求，保障后期运维便捷，延长建筑及附属设施使用寿命。



3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	本次改造工程中，建筑内部非结构件、各类设备及附属设施的连接施工，严格遵循结构安全、稳固可靠、便于运维的原则实施。各类隔墙、吊顶、饰面等非结构件，与主体结构、承重构件采用合规连接件固定，杜绝擅自破坏承重结构、随意开孔凿槽的情况，保证连接牢固、受力合理，兼顾拆装与改造便利性。

机电设备、给排水管线、电气设施、暖通配件等附属设施，与建筑主体、墙体、楼板的连接点位提前规划、精准预埋，规范布设固定支架、基座与连接件，做好防水、减震、降噪处理。所有连接构造均满足设备安装、调试、检修及更换的操作要求，贴合校园建筑长效使用、安全运维的标准，避免后期加装改造损伤主体结构，保障建筑整体使用安全与稳定性。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	本次改造选用的外门窗，严格按照校园公共建筑的设计标准与使用工况，严控牢靠性、抗风压性能及水密性能，保障门窗使用安全、密闭耐用，适配建筑整体使用需求。

在牢靠性方面，外门窗采用与主体结构匹配的固定连接件，窗框与墙体、结构基层连接牢固，固件排布均匀、锚固到位，杜绝松动、位移隐患，兼顾长期启闭使用的稳定性，满足校园高频次使用的耐用要求。

抗风压性能严格契合建筑所在地区的风荷载标准，结合建筑高度、外立面朝向选定对应等级的门窗型材与玻璃，保证门窗构件、密封胶条及连接节点在风压作用下不变形、不破损、不脱落，抵御极端天气影响，保障建筑围护结构安全。

水密性能通过优化门窗密封构造、设置排水腔与密封胶条实现，严控缝隙密封质量，杜绝雨水渗漏、倒灌问题，同时配合外墙防水收口施工，保证门窗周边密封严实，有效阻隔雨水侵入，维持室内干爽，延长门窗及墙体使用寿命。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4）门窗维修与管理记录。
实际提交材料：

	


4.1.6 卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	本次改造的卫生间、浴室，严格按照校园公共建筑的使用规范，针对性设计地面、墙面及顶棚构造，兼顾防水防潮、防滑耐用、易清洁维护等性能，满足校园高频次、多人使用的工况要求。

地面构造采用刚性防水基层，满做防水涂膜并做好上翻收口，防水高度符合规范标准，杜绝渗漏隐患；面层选用防滑、耐磨、耐水渍的饰面材料，地面设置合理坡度坡向地漏，保证排水通畅、无积水，同时做好地漏周边密封处理，兼顾防滑安全与排水效率。

墙面构造全程做防水处理，防水高度满足规范要求，节点部位加强防水密封，避免墙体受潮渗水；墙面选用耐水、耐腐蚀、易擦洗的饰面材料，拼接缝隙密实，阴阳角做圆弧钝化处理，兼顾整洁美观、防潮防霉与使用安全。

顶棚采用耐水防潮的吊顶板材或防水抹灰面层，做好防潮防腐处理，避开潮湿霉变隐患；预留灯具、排风设备安装点位，接缝密封严实，保证整体平整防潮，同时适配卫生间、浴室的通风除湿工况，延长构造使用寿命。


3 证明材料
提交材料及要求：

1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
实际提交材料：

	


4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。

1 达标自评

达标；(不达标

2 评价要点

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	本次改造严格遵循建筑消防疏散规范与校园通行标准，保障走廊、疏散通道等通行空间的畅通性，满足日常通行、人员集散与应急疏散的双重要求。

严格把控通行空间的净宽、净高尺寸，符合规范限值与校园人流密集的使用特点，杜绝擅自缩减通道宽度、占用通行空间的情况。通道内不设置突出障碍物、不摆放闲置设施与杂物，保证通行路线平直顺畅；各类管线、灯具、标识等附属构件，均贴合墙体、顶棚隐蔽布设，不侵占疏散通行断面，不阻碍正常行走与应急疏散。

同时规范设置疏散标识、应急照明设施，保证标识清晰、疏散指引明确，全程保障通行空间无遮挡、无堵塞，满足日常使用安全与火灾等紧急情况下的快速疏散要求，符合高校公共建筑的消防安全管控标准。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
实际提交材料：

	


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


