4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。

本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。一、一、统一设计要求 将各类外部设施纳入主体结构一体化设计体系，结合建筑外立面风格、使用功能及结构承重荷载，精准规划设施布设位置、规格尺寸与连接节点，做到外观协调、布局规整。针对各类设施，提前在主体结构上预留预埋构件、管线通道及支座基座，核定结构承载力、防水密封、防雷接地等技术参数，杜绝后期零散加装破坏主体结构，同时预留充足的检修维护空间，符合校园建筑安全及运维标准。 二、同步施工要求 施工阶段严格遵照一体化设计方案，将外部设施施工与主体结构、外墙改造施工同步推进。主体施工期间同步完成预埋固件、管线套管、设备基座等隐蔽工程施工，精准对位、牢固安装；外墙施工阶段同步完成外遮阳、空调机位、外墙花池等设施安装，做好接缝密封与防水处理，太阳能管线随主体水电管线统一敷设。全程严控施工精度，保证设施与主体结构连接可靠，维护外立面整体美观。 三、运维保障要求 依托统一设计施工，为各类外部设施配齐完善的运维条件，预留充足的安装、检修、更换及养护空间，满足外遮阳构件调试、太阳能设备养护、空调机组拆装、花池绿植管护与排水清理等日常需求，保障后期运维便捷，延长建筑及附属设施使用寿命。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑和结构竣工图和设计说明；

2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；

3）相关检测报告；

4）外部设施的维修与管理记录。

实际提交材料：