4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

本次改造工程中，建筑内部非结构件、各类设备及附属设施的连接施工，严格遵循结构安全、稳固可靠、便于运维的原则实施。各类隔墙、吊顶、饰面等非结构件，与主体结构、承重构件采用合规连接件固定，杜绝擅自破坏承重结构、随意开孔凿槽的情况，保证连接牢固、受力合理，兼顾拆装与改造便利性。 机电设备、给排水管线、电气设施、暖通配件等附属设施，与建筑主体、墙体、楼板的连接点位提前规划、精准预埋，规范布设固定支架、基座与连接件，做好防水、减震、降噪处理。所有连接构造均满足设备安装、调试、检修及更换的操作要求，贴合校园建筑长效使用、安全运维的标准，避免后期加装改造损伤主体结构，保障建筑整体使用安全与稳定性。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：