5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

本次改造严格遵照校园公共建筑控烟管理规定与国标要求，规范布设室内禁烟标识，做到布设全覆盖、位置醒目、标识规范。 在教学楼、走廊、楼梯间、卫生间、教室、休息室、设备机房等各类室内公共区域、人员密集场所及通行节点，均匀布设标准禁烟标识，避开遮挡、死角，保证人员易于辨识。标识样式、字体、配色符合统一规范，字迹清晰、张贴牢固，贴合建筑室内整体观感，同时明确控烟要求，助力校园无烟环境建设，符合高校公共建筑卫生安全管理标准。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：