6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑设备系统是否实现自动监控：R是 否

请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。

本工程设置建筑设备监控系统（BAS），对照明、配电、给排水、通风空调等相关设备运行状态进行集中监测与自动控制。系统通过现场控制器、传感器及执行元件，实时采集设备运行参数、故障状态、能耗数据等信息，上传至监控主机进行集中管理。 系统具备实时监控、故障报警、数据存储、历史查询、统计分析等管理功能，可实现设备启停控制、参数调节、能耗监测及故障自动报警，提高设备运行效率与管理水平，满足建筑智能化、节能化与安全运行的管理需求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；

2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；

3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。

实际提交材料：