6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：R是 否

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。

本工程设置综合布线系统及信息网络系统，在机房、办公室、教室及公共区域合理布置信息点位与无线网络接入点，满足数据通信、网络访问及信息化应用需求。网络设备采用高速、稳定、安全的交换机、路由器及无线 AP 等设备，实现内外网安全隔离与高速传输。 系统具备用户接入管理、网络配置管理、设备状态监测、故障报警、信息安全防护、流量控制、日志记录等管理功能，可保障网络稳定可靠运行，满足建筑办公、教学、管理及信息化使用要求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；

2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。

实际提交材料：