8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：   26.8℃     ℃，室外平均热岛强度     1.2℃    ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：     0.35      ，活动场地的遮阳覆盖率  85          %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

本项目结合校园室外空间特点，多措并举降低热岛强度、优化室外热环境，提升师生活动舒适度。通过选用高反射率屋面、透水铺装材料，减少硬质地面吸蓄热量，降低地表与建筑表面温度，缓解局部热岛效应；合理布置绿化、外墙花池及室外遮阳设施，提升场地遮阳覆盖率，阻隔太阳直射辐射，营造阴凉舒适的室外活动空间。 同时优化建筑布局与室外空间排布，保证场地通风顺畅，提升夏季自然通风散热效果；规整室外绿化、水景等降温设施，调节室外温湿度，改善微气候。各项措施贴合当地气候特点，有效降低室外热岛强度，营造凉爽、适宜的校园室外环境，满足师生日常活动、休憩的舒适度需求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：