8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

标识系统是否具备如下特点：

- 同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置；			 R是 否

- 不同类型标识信息版面单独设置；									 R是 否

- 有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息；						 R是 否

- 导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。	     R是 否

请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。

本次改造严格按照民用建筑规范及校园管理要求，完善标识系统布设，全面覆盖指引、警示、管控等功能，各类标识合规规整、作用明晰。 标识类型：主要包含疏散引导标识、安全警示标识、功能指示标识、室内禁烟标识四类，所有标识的样式、配色、字体均符合国家标准，醒目规范、辨识度高。 布设位置：疏散引导标识沿走廊、楼梯间、安全出口等疏散通道连贯布设；安全警示标识设于高差部位、设备区、管线井等风险点位；功能指示标识布设在教室、办公室、卫生间等功能房间出入口；室内禁烟标识全覆盖张贴于各类室内公共区域、人员密集场所，无遮挡、无遗漏。 使用效果：日常可清晰指引通行、划分功能区域，规范室内禁烟等行为管理；应急状态下能快速引导人员疏散避险，筑牢安全防线，整体提升建筑使用的有序性与安全性，贴合高校公共建筑的管理与使用需求。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）竣工总平面图；

2）标识系统设计文件。

实际提交材料：