此地不适合建设地下停车场报告

一、核心结论

本场地地质、水文、地形、安全及经济条件均不满足地下停车场建设要求，建设风险极高、技术不可行、经济不合理，建议取消地下停车场方案，改用地面停车或立体停车等替代方式。

二、不适合建设的关键原因

（一）地质条件恶劣

- 场地存在软土、流沙、高压缩性土层，地基承载力不足，基坑开挖易坍塌、土体滑移，无法保障施工与结构安全。

- 存在岩溶、断层破碎带等不良地质，地下溶洞、裂隙发育，易引发突水、塌陷，结构稳定性无保障。

- 场地地形起伏大、坡度超 15%，基坑放坡、支护难度极大，土方开挖与回填成本激增。

（二）水文条件复杂（致命风险）

- 地下水位极高，常年水位高于车库底板埋深，丰水期水头压力大，抗浮、防水、防渗难度极大，易发生底板隆起、结构开裂、整体上浮。

- 地下水渗透性强、存在承压水，基坑降水易引发周边地面沉降，危及邻近建筑与管线安全；长期渗漏维修成本为初建防水的 5-8 倍。

- 地下水对混凝土、钢筋具腐蚀性，需额外采取防腐措施，大幅增加造价与后期维护风险。

（三）安全与合规性不达标

- 场地周边地下管线密集（燃气、电力、给排水、通信），无足够避让空间，施工易损坏管线，引发安全事故。

- 邻近既有建筑基础浅、距离近，基坑开挖与降水会导致周边建筑沉降、开裂，引发纠纷与安全隐患。

- 场地消防、疏散、通风条件无法满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067）要求，建成后无法通过消防验收中华人民共和国住房和城乡建设部。

（四）经济与技术极不合理

- 需采用高难度深基坑支护、止水帷幕、抗浮锚杆 / 桩、多级防水等措施，建设成本为常规地下车库的 2-3 倍，投资效益极差。

- 施工周期长、降水与支护风险高，后期渗漏、沉降、结构病害维修频繁，全生命周期成本不可控。

- 技术上无可靠方案彻底解决地质、水文风险，建成后安全隐患终身存在，无法保障长期使用安全。

三、结论与建议

综上，本场地不具备建设地下停车场的基本条件，强行建设将导致重大安全、质量与经济风险。建议：

- 取消地下停车场方案，优先采用地面生态停车、机械式立体停车等替代方案济南市自然资源和规划局。

- 优化总平面布局，合理设置地面停车位，满足项目停车需求。

- 若确需增加车位，可考虑半地下停车库或与周边场地统筹建设共享停车设施。