储水设施清洗消毒工作记录表

项目名称：青衿・筑镜综合展览馆

设施名称：生活给水水箱 / 中水回用储水设施

表格

| 序号 | 项目 | 内容记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本信息 | 设施编号：__________ 清洗日期：______年____月____日 清洗时段：______时____分 ～ ______时____分 天气情况：□晴天 □阴天 □雨天 |
| 2 | 作业人员 | 清洗负责人： 作业人员： 监督 / 验收人：__________ |
| 3 | 清洗前检查 | 1. 水位：□高 □正常 □低 2. 水质感官：□清澈 □轻微浑浊 □有异味 □有悬浮物 3. 设施状况：□完好 □有青苔 □有沉淀物 □渗漏 □其他：__________ 4. 周边环境：□整洁 □杂物较多 □需清理 |
| 4 | 清洗过程 | 1. 关闭进水阀：□已执行 2. 排空积水：□已执行 3. 内壁刷洗：□全面 □局部 □未彻底 4. 底部淤泥清理：□已清理 □未清理 5. 附件清洗（溢流口、通气口、爬梯等）：□已清洗 □未清洗 |
| 5 | 消毒情况 | 消毒药剂名称：________________ 药剂浓度：有效氯 ________mg/L 消毒方式：□擦拭 □喷洒 □浸泡 作用时间：________分钟 冲洗情况：□清水冲洗干净 □有残留气味 |
| 6 | 清洗后检查 | 1. 出水感官：□清澈 □无异味 □无可见物 2. 余氯检测：________mg/L 3. 浊度情况：□正常 □异常 4. 阀门、接口：□无渗漏 □正常复位 |
| 7 | 水质检测结果 | 检测项目：□浊度 □余氯 □细菌总数 □总大肠菌群 检测结果：□合格 □不合格 检测人：__________ |
| 8 | 存在问题及处理 | 问题描述： 处理措施： 处理结果：□已解决 □待跟进 |
| 9 | 验收结论 | □验收合格，恢复正常使用 □验收不合格，需重新清洗消毒 |
| 10 | 签字确认 | 作业人签字： 负责人签字： 验收人签字：__________ |

备注：

- 储水设施每半年至少清洗消毒 1 次，异常情况立即处理。

- 消毒药剂严禁与酸性物质混用，作业时做好个人防护。

- 本表一式一份，由运维部门存档备查。