建筑形体规则性判定报告

一、工程概况

- 项目名称：留坝老街新建展览馆

- 建筑性质：多层公共建筑

- 结构体系：钢筋混凝土框架结构

- 抗震设防烈度：7 度（汉中留坝地区）

- 判定依据：《建筑抗震设计规范》GB 50011—2010（2016 版）《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3—2010《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

二、判定内容与控制指标

1. 平面规则性判定

1）平面轮廓：建筑平面整体呈规整矩形，无凹凸不规则、狭长细腰、局部收进过大现象；2）长宽比例：平面长宽比合理，无严重偏心；3）楼板布置：各层楼板连续完整，大开洞面积比例满足规范限值，无楼板局部严重削弱；4）刚度偏心：结构平面刚度分布均匀，质心与刚心偏移较小，扭转效应可控；结论：平面形体规则，不属于平面不规则结构。

2. 竖向规则性判定

1）竖向体型：建筑立面上下收分平缓，层高均匀变化，无竖向急剧外挑、内收；2）侧向刚度：楼层侧向刚度沿竖向均匀过渡，下层刚度大于上层，无侧向刚度突变薄弱层；3）承载力连续性：框架柱、剪力墙竖向连续贯通，构件承载力无竖向突变；

4）楼层质量：各楼层质量分布均匀，无局部大空间导致质量严重不均匀；结论：竖向形体规则，无竖向不规则情况。

3. 凹凸与悬挑控制

建筑局部少量造型挑出尺寸受控，挑出比例、结构拉结可靠，未超限值；无超长悬挑、薄弱过渡层、错层超限等不利构造。

4. 基础与整体稳定性

基础形式统一、持力均匀，建筑高宽比满足限值；整体抗侧力体系对称均匀，抗震整体性良好。

三、不规则项汇总

经对照抗震规范 “平面不规则、竖向不规则” 全部条文逐项核查：本建筑不存在扭转不规则、凹凸不规则、楼板薄弱、刚度突变、承载力突变、竖向体型突变等任一不规则指标。

四、综合判定结论

本展览馆建筑形体平面规整、竖向均匀连续、刚度与质量分布合理，高宽比、长宽比、楼板开洞、竖向刚度变化均满足规范正常限值要求；整体判定为：建筑形体规则结构，可按常规规则结构进行抗震分析与设计，无需采取专项超限抗震加强措施。