环境卫生专业设计简要说明

一、设计依据

依据《建筑给水排水设计标准》《民用建筑设计统一标准》《公共场所卫生指标及限值要求》及展览馆卫生防疫、保洁运维管理要求统筹设计，兼顾公共空间整洁、通风除臭、垃圾收集、控烟管控与室内空气质量保障。

二、总体设计原则

坚持洁污分流、通风换气、便于保洁、分类收集、防臭防溢、卫生达标原则；结合展览馆人流密集特点，合理布置清扫设施、排风除臭系统、垃圾收集点位及控烟管控措施，保障室内外环境卫生整洁舒适。

三、室内环境卫生设计

通风换气设计展厅、公共走廊、接待大厅设置机械通风 + 集中新风系统，保障换气次数达标；卫生间独立设置排风管道，负压排风、即时除臭，有效控制异味扩散，保持空气清新。

保洁与清扫设施公共区域地面采用耐磨、防滑、易清洗饰面材料；每层集中设置专用清洁工具收纳间，配置给水、排水龙头及清洗地漏，方便日常拖地、冲洗、消杀作业；走道转角、门厅开阔处预留保洁操作空间。

卫生间卫生保障卫生间采用下沉防水找坡、全套防臭地漏与存水弯构造；墙面地面防渗防潮，干湿界面清晰；洁具节水易洁，配备洗手、干手、抑菌清洁设施；通风独立高效，杜绝积水、返味、霉菌滋生。

控烟与空气管控全域室内设置规范禁烟标识全覆盖，杜绝烟草烟雾污染；装修选用低 VOC 环保材料，完工经室内空气质量检测达标；日常结合通风净化，维持良好卫生环境。

四、室外环境卫生设计

- 垃圾收集系统场地合理设置分类垃圾收集点，密闭垃圾桶布置整齐，远离建筑出入口、新风取风口及人行主干道；垃圾投放区地面硬化防渗、便于冲洗排水，避免渗滤液污染场地。

- .   场地保洁与绿化抑尘室外道路、广场硬化平整，排水通畅无积水；周边绿化采用复层植被，防尘降尘、净化空气；污物、雨水有序导排，保持场地干净整洁。

五、卫生防疫与运维保障

建筑公共空间布局通畅，便于日常消杀、清洁巡检；标识清晰指引人流有序分流，减少拥堵滞留；配套完善清扫管理制度、垃圾日产日清、定期通风消杀，整体环境卫生满足展览馆公共场所卫生规范使用要求。

六、小结

本项目环境卫生系统从通风除臭、防水防污、保洁设施、垃圾分类、控烟管理、空气质量多维度统筹设计，布局合理、措施完善，满足公共场所环境卫生标准及长期运维整洁安全要求。