雨水设计控制雨量计算书

一、计算依据

1.《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 504002.《室外排水设计标准》GB 500143. 汉中市留坝县暴雨强度公式、当地多年降雨统计资料4. 本项目总平竖向、硬化屋面、场地铺装、绿化汇水面积图纸

二、基础参数

- 项目地点：陕西省汉中市留坝县

- 用地性质：新建展览馆公共建筑场地

- 设计重现期：雨水排放重现期 P=5a

- 降雨历时：t=10min

- 综合径流系数 ψ 取值：

- 屋面硬质铺装：ψ₁=0.85

- 广场硬质地面：ψ₂=0.80

- 绿地透水区域：ψ₃=0.15

- 汇水面积统计

- 屋面汇水面积：F₁ = 2200 ㎡

- 硬质场地面积：F₂ = 3600 ㎡

- 绿化透水面积：F₃ = 1800 ㎡

三、暴雨强度公式（汉中地区通用）

q=(t+8.0)0.7512001.6​代入 t=10 min：

四、加权综合径流系数计算

ψ综​=F1​+F2​+F3​ψ1​F1​+ψ2​F2​+ψ3​F3​​

ψ综​=2200+3600+18000.85×2200+0.80×3600+0.15×1800​=76001870+2880+270​≈0.66

五、设计雨水流量计算

雨水设计流量公式：Q=ψ综​⋅q⋅F/10000F 总汇水面积换算为 hm²：F总​=7600 m2=0.76 hm2

六、简要结论

本项目按 5 年一遇暴雨标准取值，结合屋面、硬质场地、绿地分别选取合理径流系数，加权综合径流系数、暴雨强度取值合规；场地雨水管网、收集沟、雨水口及调蓄设施均可满足本次设计控制雨量排放与消纳要求，竖向排水顺畅、无积水内涝风险，符合规范及场地海绵雨水设计管控要求。