# 免支撑楼板施工记录文件

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.15 条款申报｜钢结构部分｜本项目得分：6 分）

## 一、文件用途

本文件作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.15 合理选用建筑结构材料与构件条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目采用免支撑楼屋面板的施工过程；

- 免支撑楼板的材料、安装、节点构造、验收情况；

- 施工过程记录完整、可追溯，与材料决算清单及比例计算书一致；

- 支撑钢结构部分“采用施工时免支撑的楼屋面板 → 得 2 分”。

本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 项目

- 工程地点： XXX 市 XXX 区

- 结构形式： 混合结构（钢结构 + 混凝土结构）

- 楼板体系： 压型钢板组合楼板（免支撑施工）

- 建设单位： XXX 建设发展有限公司

- 设计单位： XXX 建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： XXX 建工集团有限公司

- 监理单位： XXX 工程监理有限公司

- 施工记录时间： 2025 年 3 月—2025 年 9 月

# 三、免支撑楼板系统简介

本项目采用 压型钢板组合楼板体系（免支撑施工），其主要特点如下：

- 施工无需搭设临时支撑，压型钢板自身可承受施工荷载；

- 与钢梁焊钉连接形成组合结构，整体性强；

- 缩短施工周期，减少支撑材料投入；

- 提高施工安全性，减少高空支撑搭设风险；

- 减少材料浪费，符合绿色施工要求。

### 3.1 楼板材料参数

| 材料名称 | 型号规格 | 厚度 | 单位重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压型钢板 | YX-75-230-690 型 | 0.8mm | 7.2kg/m² | 免支撑楼板专用 |
| 剪力钉 | Φ19×100 | — | — | 与钢梁焊接 |
| 边模 | 定型钢模 | — | — | 可重复使用 |

# 四、施工过程记录

## 4.1 材料进场验收

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 数量 | 进场日期 | 检验内容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压型钢板 | YX-75 型 | XXX m² | 2025/03/12 | 外观、厚度、材质证明 | 合格 |
| 2 | 剪力钉 | Φ19 | XXX 个 | 2025/03/15 | 焊接性能、材质证明 | 合格 |
| 3 | 边模 | 定型钢模 | XXX m | 2025/03/18 | 尺寸、平整度 | 合格 |

所有材料均附：出厂合格证、材质证明、检测报告。

## 4.2 施工工序记录

### （1）施工准备

- 钢梁标高复核完成；

- 楼板排版深化图审核通过；

- 施工人员完成安全技术交底；

- 材料堆放整齐，编号清晰。

### （2）压型钢板铺设

- 按深化图编号依次铺设；

- 板缝搭接宽度 ≥ 50mm；

- 板面平整，无翘曲、变形；

- 边模安装牢固，固定可靠。

### （3）剪力钉焊接

- 焊接方式：电弧焊；

- 焊钉间距：200–300mm；

- 焊接质量：焊点饱满、无虚焊、无夹渣；

- 监理旁站记录完整。

### （4）钢筋绑扎（如设计要求）

- 负筋位置准确；

- 钢筋保护层厚度符合设计；

- 与剪力钉无干涉。

### （5）混凝土浇筑

- 混凝土强度等级：C30；

- 浇筑时压型钢板无明显变形；

- 施工荷载控制在允许范围内；

- 使用平板振动器振捣密实。

### （6）养护与成品保护

- 覆膜养护 ≥ 7 天；

- 禁止堆放超载材料；

- 完成后进行楼板平整度检查。

# 五、影像记录说明

影像资料包括：

- 材料进场照片；

- 压型钢板铺设过程照片；

- 剪力钉焊接照片；

- 钢筋绑扎照片；

- 混凝土浇筑照片；

- 楼板成品照片。

影像资料已归档，可随时提供专家查验。

# 六、质量验收记录

## 6.1 验收项目

| 验收内容 | 验收标准 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 压型钢板铺设 | 平整、无翘曲、搭接符合要求 | 合格 |
| 剪力钉焊接 | 焊接饱满、无虚焊、间距符合设计 | 合格 |
| 楼板承载能力 | 满足施工荷载要求 | 合格 |
| 混凝土浇筑质量 | 密实、无蜂窝麻面 | 合格 |
| 成品保护 | 完整、无损坏 | 合格 |

## 6.2 综合验收结论

- 免支撑楼板施工过程规范；

- 施工质量满足设计及规范要求；

- 施工过程记录完整、可追溯；

- 满足 7.2.15 条款中“采用免支撑楼屋面板 → 得 2 分”的要求。

# 七、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月