# 创新措施分析论证报告

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.10 条款申报｜创新措施及效益论证文件）

## 一、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.10 其他创新措施

- 本项目得分情况： 采取 3 项创新措施，得 30 分

- 文件类型： 创新措施分析论证报告

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、条文要求

根据《绿色建筑评价标准》9.2.10：

- 采取节约资源、保护生态环境、降低碳排放、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新措施，并具有明显效益；

- 每采取一项得 10 分，最高得 40 分。

本项目共采取 3 项创新措施，经专家评审确认，得 30 分。

# 三、本项目创新措施概述

本项目结合既有建筑绿色改造特点，围绕节能降碳、智慧管理、文化传承等方向，形成以下三项创新措施：

- 创新措施一：基于 AI 的智慧能耗优化系统（节能降碳类）

- 创新措施二：图书馆空间健康化改造（安全健康类）

- 创新措施三：校园文化与图书馆建筑融合的文化展示系统（文化传承类）

以下对三项创新措施进行详细论证。

# 四、创新措施一：基于 AI 的智慧能耗优化系统

## 4.1 创新内容

本项目在既有建筑改造中引入 AI 能耗优化算法，对空调、照明、插座等系统进行动态调节，实现节能运行。

系统功能包括：

- 基于 occupancy（人员占用）预测的空调启停优化；

- 基于自然光强度的照明自动调光；

- 设备能耗异常自动识别；

- 运行策略自学习与优化。

## 4.2 创新性分析

- 传统节能控制依赖固定时段，本项目采用 AI 模型预测，提高调节精度；

- 适用于既有建筑改造，突破传统 BAS 系统局限；

- 通过数据驱动实现节能策略自适应优化。

## 4.3 效益分析

- 空调系统节能率约 12%；

- 照明系统节能率约 18%；

- 全建筑综合节能率约 8%；

- 年减少碳排放约 42 tCO₂e。

# 五、创新措施二：图书馆空间健康化改造

## 5.1 创新内容

本项目在图书馆改造中引入 健康化空间设计体系，包括：

- 高效新风系统 + PM2.5 过滤；

- 低 VOC 内装材料全覆盖；

- 智能 CO₂ 浓度监测与联动调节；

- 重点区域（阅览区、书库）空气质量实时显示。

## 5.2 创新性分析

- 在既有建筑中实现“空气质量可视化”，提升使用者健康感知；

- 采用智能联动调节，减少人工干预；

- 低 VOC 材料全覆盖在校园改造项目中具有示范性。

## 5.3 效益分析

- 室内 PM2.5 浓度降低 40%；

- CO₂ 浓度控制在 800 ppm 以下；

- 甲醛、TVOC 浓度均远低于国家限值；

- 提升图书馆使用者舒适度与健康水平。

# 六、创新措施三：校园文化与图书馆建筑融合的文化展示系统

## 6.1 创新内容

本项目在图书馆公共区域设置 数字文化展示系统，包括：

- 校史文化数字展墙；

- 互动式文化触摸屏；

- 结合建筑空间的文化灯光展示；

- 文化主题导视系统。

## 6.2 创新性分析

- 将校园文化与建筑空间深度融合；

- 采用数字化展示方式，提升文化传播效果；

- 形成“建筑即文化载体”的创新模式。

## 6.3 效益分析

- 提升校园文化认同感；

- 增强图书馆公共空间吸引力；

- 形成可复制的校园文化展示体系。

# 七、综合效益分析

本项目三项创新措施在节能降碳、健康环境、文化传承方面均取得显著成效：

- 全寿命期碳排放降低约 20%；

- 室内空气质量显著提升；

- 图书馆文化氛围增强，使用者满意度提高；

- 创新措施具有可推广性与示范意义。

本项目创新措施共计 3 项，得分：30 分。

# 八、附件目录

- AI 能耗优化系统运行记录

- 室内空气质量监测报告

- 低 VOC 材料检测报告

- 文化展示系统设计图

- 创新措施实施照片

# 九、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月