# 卫生器具用水效率等级比例计算书

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.10 条款申报｜全部卫生器具水效等级达到 2 级｜本条得 8 分）

## 一、文件用途

本计算书作为《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）7.2.10 使用较高水效等级的卫生器具条款的正式申报材料，用于说明：

- 本项目全部卫生器具的水效等级均达到 2 级；

- 通过数量统计与比例计算，证明满足 7.2.10-1 条款要求；

- 本条可获得 8 分；

- 本文件为正式版，可直接用于绿色建筑二星级专家评审。

## 二、项目基本信息

- 项目名称： XXX 办公楼

- 工程地点： 浙江省杭州市

- 建设单位： XXX 房地产有限责任公司

- 设计单位： XXX 建筑设计有限责任公司

- 文件日期： 2025 年 9 月

## 三、评价依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 《水效标识管理办法》

- 《水嘴水效限定值及水效等级》GB 25501-2019

- 《坐便器用水效率限定值及水效等级》GB 25502-2017

- 《淋浴器用水效率限定值及水效等级》GB 28378-2019

绿色建筑评分规则：

- 全部卫生器具水效等级达到 2 级 → 得 8 分

# 四、卫生器具数量统计表

本项目卫生器具共计 78 套，全部为节水型产品，水效等级均达到 2 级。

## 4.1 卫生器具数量明细

| 序号 | 卫生器具类型 | 型号 | 数量（套） | 水效等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坐便器 | CWC-3050 | 28 | 2 级 |
| 2 | 小便器 | UWC-1080 | 10 | 2 级 |
| 3 | 洗面盆水嘴 | F-201 | 20 | 2 级 |
| 4 | 厨房水嘴 | K-302 | 8 | 2 级 |
| 5 | 淋浴器 | S-601 | 12 | 2 级 |
| 合计 | — | — | 78 | 全部 2 级 |

# 五、水效等级比例计算

### 5.1 计算公式

[ 水效等级 2 级比例 = \frac{水效等级 2 级卫生器具数量}{卫生器具总数量} × 100% ]

### 5.2 计算过程

- 水效等级 2 级数量：78 套

- 卫生器具总数量：78 套

[ 水效等级 2 级比例 = \frac{78}{78} × 100% = 100% ]

### 5.3 计算结论

- 本项目 全部卫生器具水效等级达到 2 级；

- 满足绿色建筑 7.2.10-1 条款要求；

- 本条得分：8 分。

# 六、综合判定

经统计与核查：

- 本项目卫生器具水效等级全部达到国家标准 2 级；

- 产品说明书、水效标识齐全；

- 计算比例为 100%，满足绿色建筑评价标准要求。

本条最终得分：8 分。

# 七、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：______________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：______________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：______________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月