# 地面停车率计算书

（用于《绿色建筑评价标准》7.2.3 条款申报）

## 1 项目概况

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 项目地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目性质： 公共建筑（教育、文化类）

- 总用地面积： 9,900 ㎡

- 地面停车占地面积： 480 ㎡

- 地面停车位数量： 16 个

本计算书用于满足《绿色建筑评价标准》7.2.3 条款要求，对本项目地面停车率进行计算并判定得分情况。

## 2 标准要求

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）第 7.2.3 条规定：

采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式，评价分值为 8 分，并按下列规则评分：

- 住宅建筑地面停车位数量与住宅总套数的比率应小于 10%，得 8 分；

- 公共建筑地面停车占地面积与其总建设用地面积的比率应小于 8%，得 8 分。

本项目为公共建筑，按第 2 条进行评分。

## 3 计算

### 3.1 计算公式

[ 地面停车率 = \frac{地面停车占地面积}{总建设用地面积} ]

### 3.2 数据代入

- 地面停车占地面积：480 ㎡

- 总建设用地面积：9,900 ㎡

[ 地面停车率 = \frac{480}{9900} = 0.0485 ≈ 4.85% ]

地面停车率 = 4.85%

## 4 结论

- 标准要求：公共建筑地面停车占地面积 / 总用地面积 < 8% 可得 8 分

- 本项目计算结果：4.85% < 8%

本项目满足要求，本条得分：8 分。

建设单位（盖章）：
设计单位（盖章）：
编制人：
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月