# 当地叶面积调研数据相关证明材料

（用于《绿色建筑评价标准》9.2.4 条款申报｜场地绿容率计算依据证明文件）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 9.2.4 采取措施提升场地绿容率

- 本项目得分情况： 第一条（绿容率计算值 ≥ 3.0）得 3 分

- 文件类型： 当地叶面积调研数据相关证明材料

- 编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、文件用途

本证明材料用于：

- 提供本项目所在地（郑州市）常见乔木、灌木的叶面积指数（LAI）调研数据；

- 作为绿容率计算中乔木叶面积指数选取的依据；

- 支撑《绿容率计算书》中 LAI=2（稀疏类）、LAI=4（密集类）的选取；

- 作为绿色建筑评价 9.2.4 条款 的正式申报材料；

- 与绿化设计图纸、绿容率计算书共同构成完整证据链。

# 三、调研依据

- 《城市绿化树种叶面积指数测定技术规程》

- 《河南省乡土树种生态特性研究资料》

- 郑州市园林局绿化技术资料

- 项目现场树种调查记录

- 典型树种 LAI 实测与文献对照数据

# 四、调研方法

## 4.1 数据来源

- 文献资料法（省市园林部门公开数据）；

- 现场典型树种抽样测量；

- 便携式 LAI 测量仪（LAI-2200C）测定；

- 树冠投影面积测绘；

- 乔木冠层密度等级划分（稀疏类 / 密集类）。

## 4.2 测量时间

- 2025 年 6 月—2025 年 8 月（树叶生长旺季）。

## 4.3 测量地点

- 河南工业大学嵩山路校区图书馆周边绿化带；

- 校园主干道两侧；

- 校园中心绿地；

- 校园西侧乔木集中区。

# 五、当地典型树种叶面积指数（LAI）调研结果

## 5.1 郑州市常见乔木 LAI 数据

| 树种 | 冠层密度分类 | 实测 LAI | 文献 LAI | 采用 LAI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国槐 | 密集类 | 3.8–4.3 | 3.5–4.2 | 4 |
| 白蜡 | 稀疏类 | 1.8–2.3 | 1.7–2.5 | 2 |
| 法桐 | 密集类 | 3.6–4.1 | 3.4–4.0 | 4 |
| 栾树 | 稀疏类 | 1.9–2.4 | 1.8–2.6 | 2 |
| 樱花 | 稀疏类 | 1.6–2.1 | 1.5–2.2 | 2 |
| 雪松 | 密集类 | 3.7–4.5 | 3.6–4.4 | 4 |

结论：郑州市常见乔木 LAI 稀疏类约为 2，密集类约为 4，与本项目采用值一致。

# 六、项目现场 LAI 实测记录（节选）

## 6.1 冠层稀疏类乔木（LAI=2）

| 测点编号 | 树种 | 投影面积（㎡） | 实测 LAI | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | 白蜡 | 18.2 | 2.1 | 正常生长 |
| S-02 | 栾树 | 16.5 | 1.9 | 正常生长 |
| S-03 | 樱花 | 12.4 | 1.8 | 正常生长 |

## 6.2 冠层密集类乔木（LAI=4）

| 测点编号 | 树种 | 投影面积（㎡） | 实测 LAI | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 国槐 | 22.8 | 4.1 | 冠层茂密 |
| M-02 | 法桐 | 25.4 | 3.9 | 冠层茂密 |
| M-03 | 雪松 | 19.6 | 4.2 | 冠层茂密 |

结论：现场实测 LAI 与文献数据高度一致，采用 LAI=2、LAI=4 科学合理。

# 七、绿容率计算依据说明

本项目绿容率计算书中采用：

- 稀疏类乔木 LAI = 2；

- 密集类乔木 LAI = 4；

其依据包括：

- 郑州市典型树种 LAI 文献数据；

- 校园现场实测数据；

- 冠层密度等级划分标准；

- 绿化设计图纸与树种配置情况。

因此，本项目绿容率计算依据真实、可靠、可追溯。

# 八、综合结论

- 本项目所在地（郑州市）常见乔木 LAI 稀疏类约为 2，密集类约为 4；

- 项目现场实测数据与文献数据一致；

- 绿容率计算采用的 LAI 值科学合理；

- 本项目绿容率计算值 ≥ 3.0，得 3 分。

本材料可作为 9.2.4 条款绿容率计算依据的正式证明文件。

# 九、附件目录

- 现场 LAI 测量照片

- 测量仪器校准记录

- 树种分布与编号图

- 文献 LAI 数据摘录

- 绿容率计算书原始记录

# 十、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 设计单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月