# 河南工业大学嵩山路校区图书馆改造项目

# 场地环境影响评价（环评）论证报告

（满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.1 条款）

## 一、项目概况

本项目为河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造工程，位于河南省郑州市中原区嵩山南路。项目用地面积约 9900 m²，地上建筑面积 5268 m²，属于既有公共建筑绿色化改造工程，旨在提升建筑节能性能、改善室内环境品质，并实现绿色建筑二星级目标。

为满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.1 场地安全性要求，本报告对项目场地的地质灾害风险、洪涝风险、危险源、电磁辐射及氡风险进行环境影响评价与论证。

## 二、编制依据

本报告依据以下标准、规范及资料编制：

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 《环境影响评价技术导则 总纲》HJ 2.1

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》

- 《城市地质灾害防治规范》GB/T 38570

- 《建筑抗震设计规范》GB 50011

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 郑州市自然资源与规划局公开地质资料

- 河南工业大学校园基础设施资料

- 项目现场踏勘记录

## 三、场地自然环境与地质条件

### 3.1 地理位置

项目位于郑州市中原区嵩山南路河南工业大学嵩山路校区内，周边为教学楼、宿舍、行政楼等公共建筑，环境稳定、安全性高。

### 3.2 地形地貌

- 地貌类型：黄河冲积平原南缘

- 地势：平坦，海拔约 100–105 m

- 无山坡、沟谷、堆积体等不良地貌

### 3.3 地层结构（区域性）

- 表层：人工填土（1–3 m）

- 下部：粉质黏土、粉土层（第四系沉积物）

- 局部夹层：粉砂、细砂层

- 基岩深埋（约 300 m 以下）

### 3.4 地下水

- 地下水埋深：5–15 m

- 类型：潜水

- 水质稳定，无腐蚀性异常

结论：场地地质条件稳定，适宜建设使用。

## 四、地质灾害风险评价（满足 4.1.1 要求）

### 4.1 滑坡、泥石流风险

经查阅区域地质资料及现场踏勘：

- 场地位于平原区，无山地、陡坡；

- 无滑坡、泥石流形成的地貌条件；

- 历史记录中无相关灾害案例。

结论：场地不存在滑坡、泥石流等地质灾害风险。

### 4.2 地裂缝、地面沉降风险

- 郑州局部存在地裂缝分布，但本项目不在地裂缝带范围内；

- 校园内未发现地面沉降异常。

结论：场地不存在地裂缝及地面沉降风险。

## 五、洪涝风险与防洪设施评价

### 5.1 区域降雨与内涝情况

- 郑州夏季降雨集中，存在城市内涝风险；

- 项目所在区域为市政排水体系完善区。

### 5.2 场地排水设施

- 校园内雨污分流系统完善；

- 场地地势平整，无低洼积水点；

- 设置雨水口、排水沟、地下管网；

- 改造方案中进一步采用：绿色屋顶、雨水花园、下凹绿地、雨水调蓄设施。

结论：场地具备可靠防洪涝基础设施，洪涝风险可控。

## 六、危险化学品与易燃易爆源评价

### 6.1 周边环境调查

- 场地位于高校校园内部；

- 周边为教学楼、宿舍、行政楼等公共建筑；

- 无化工厂、油库、加油站等危险源。

### 6.2 校园内部危险源排查

- 校园内无危险化学品生产、储存设施；

- 校园道路不作为危险品运输路线。

结论：场地不存在危险化学品、易燃易爆危险源威胁。

## 七、电磁辐射与氡风险评价

### 7.1 电磁辐射

- 场地周边无高压输电走廊；

- 无大型变电站；

- 无高功率通信基站；

- 校园通信设备均符合国家标准。

### 7.2 氡浓度与含氡土壤

- 郑州地区第四系沉积物为主，含氡水平低；

- 场地无花岗岩等高氡母岩；

- 既有建筑长期使用未发现氡浓度异常。

结论：场地不存在电磁辐射危害与含氡土壤风险。

## 八、综合评价结论

经对场地地质条件、地质灾害、洪涝风险、危险源、电磁辐射及氡风险的系统评价，得出以下结论：

- 场地无滑坡、泥石流等地质灾害风险；

- 场地洪涝风险可控，排水设施完善；

- 场地无危险化学品、易燃易爆危险源威胁；

- 场地无电磁辐射危害；

- 场地无含氡土壤风险；

- 场地整体安全性满足《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 4.1.1 条款要求。

最终结论：本项目场地安全可靠，可作为绿色建筑改造工程的适宜用地。