# 节能工程验收记录

（用于《绿色建筑评价标准》7.1.1 条款申报）

## 一、文件用途

本记录用于说明本项目节能工程在施工完成后，已按照国家及地方节能标准进行验收，确保围护结构、机电系统、节能设备等均满足节能设计要求。

本文件可作为绿色建筑二星级正式申报材料提交，与节能计算书、幕墙热工性能计算书、建筑优化设计分析报告等共同构成节能设计与实施的完整证据链。

# 二、项目基本信息

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 建设单位： 河南工业大学

- 施工单位： XX 建筑工程有限公司

- 监理单位： XX 工程监理有限公司

- 验收日期： 2025 年 12 月

# 三、验收依据

节能工程验收依据以下国家及地方标准：

## 3.1 国家标准

- GB 50176《民用建筑热工设计规范》

- GB 50189《公共建筑节能设计标准》

- GB 50411《建筑节能工程施工质量验收规范》

- GB/T 50378《绿色建筑评价标准》2024 版

## 3.2 地方标准

- DB41/T 1670《河南省公共建筑节能设计标准》

- 郑州市建筑节能工程验收管理办法

# 四、节能工程验收内容

节能工程验收内容包括：

- 围护结构节能工程验收

- 幕墙及外窗节能性能验收

- 屋面及外墙保温工程验收

- 空调系统节能工程验收

- 照明系统节能工程验收

- 能耗监测系统验收

- 智能化节能控制系统验收

# 五、验收记录

## 5.1 围护结构节能工程验收

| 验收项目 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 外墙保温 | 保温层厚度、材料导热系数、粘结质量 | 合格 |
| 屋面保温 | XPS 保温层厚度、铺设质量 | 合格 |
| 热桥处理 | 外墙洞口、梁柱节点保温处理 | 合格 |

## 5.2 幕墙及外窗节能验收

| 验收项目 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 幕墙玻璃 | Low-E 中空玻璃参数、安装质量 | 合格 |
| 外窗性能 | U 值、气密性、水密性、遮阳系数 | 合格 |
| 密封系统 | 双道密封、胶缝饱满度 | 合格 |

## 5.3 机电系统节能验收

| 系统 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 空调系统 | 机组能效比、管道保温、风管漏风率 | 合格 |
| 给排水系统 | 节水器具、管道保温、循环水系统 | 合格 |
| 照明系统 | LED 灯具、照度达标、自动控制系统 | 合格 |

## 5.4 能耗监测与智能化系统验收

| 系统 | 验收内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 能耗监测系统 | 电、水、冷量远传计量、数据上传 | 合格 |
| 智能化节能控制 | 照明控制、空调控制、环境监测 | 合格 |

# 六、现场抽检与复核

## 6.1 抽检内容

- 外墙保温厚度抽检 10 处

- 屋面保温厚度抽检 6 处

- 外窗气密性现场测试 3 处

- 幕墙玻璃中空层厚度抽检 5 处

- 空调风管漏风率测试 2 处

## 6.2 抽检结果

全部抽检项目均满足国家及地方节能标准要求。

# 七、验收结论

经建设单位、施工单位、监理单位及相关专业人员联合验收：

- 节能工程施工质量符合国家及地方节能标准；

- 围护结构、幕墙、外窗、机电系统节能性能均达到设计要求；

- 能耗监测系统、智能化节能控制系统运行正常；

- 本项目节能工程验收 合格。

本记录可作为绿色建筑 7.1.1 条款正式申报材料提交。

建设单位（盖章）：
施工单位（盖章）：
监理单位（盖章）：
验收组负责人：
日期：2025 年 12 月