# 规划验收报告

（用于《绿色建筑评价标准》8.2.6 条款申报｜场地环境噪声优于标准的支撑材料）

## 一、项目基本信息（已完整填写）

- 项目名称： 河南工业大学嵩山路校区图书馆绿色建筑改造项目

- 工程地点： 河南省郑州市中原区嵩山南路

- 项目用地面积： 约 3.2 hm²

- 建筑面积： 约 18,500 m²

- 建设单位： 河南工业大学

- 设计单位： 河南省建筑设计研究院有限公司

- 施工单位： 河南建工集团有限公司

- 监理单位： 河南省工程监理有限公司

- 评价条款： 8.2.6 场地环境噪声优于《声环境质量标准》要求

- 本项目得分情况： 环境噪声值 ≤ 2 类声环境限值，得 10 分（满分）

- 文件编制日期： 2025 年 9 月

- 编制人： 郭启明

# 二、报告用途

本报告用于：

- 说明本项目规划建设完成后的场地交通、绿化、建筑布局等对噪声环境的影响；

- 证明场地环境噪声优于《声环境质量标准》GB 3096 的要求；

- 作为绿色建筑评价 8.2.6 条款 的正式申报材料；

- 与《环境噪声检测报告》《场地交通组织说明》共同构成完整证据链。

# 三、规划设计依据

- 《声环境质量标准》GB 3096

- 《城市规划管理技术规定》

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024 年版）

- 项目总平面图、竖向设计图、交通组织图、绿化规划图

# 四、规划建设完成情况

## 4.1 建筑布局

- 图书馆主体建筑位于场地中央，远离城市主干道；

- 建筑周边设置大面积绿化隔离带；

- 建筑朝向与周边噪声源错位布置，减少噪声直达路径。

## 4.2 道路与交通组织

- 场地内部无机动车穿行；

- 停车区设置在场地西南角，与图书馆保持 ≥ 60 m 距离；

- 机动车限速 15 km/h，减少噪声影响；

- 步行优先组织，交通噪声源极少。

## 4.3 绿化规划

- 南侧与西侧设置宽度 ≥ 12 m 的乔木绿化带；

- 绿化带对交通噪声削减约 3–5 dB；

- 场地内部绿化覆盖率高，具备良好吸声效果。

## 4.4 场地功能分区

- 儿童、老人活动区远离道路布置；

- 噪声敏感区域设置在绿化带深处；

- 场地整体功能分区合理，噪声干扰小。

# 五、环境噪声检测结果（来自已完成检测报告）

根据《环境噪声检测报告》：

| 检测项目 | 昼间噪声 dB(A) | 夜间噪声 dB(A) | 标准限值（2 类） | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地环境噪声 | 48.6 | 42.3 | 昼 60 / 夜 50 | 满足 |

检测结果表明：本项目场地环境噪声显著优于 2 类声环境限值，满足 8.2.6 条款第 2 项要求，得 10 分。

# 六、规划验收结论

经对项目规划实施情况、交通组织、绿化布局及环境噪声检测结果综合分析，得出以下结论：

- 场地规划布局合理，建筑、道路、绿化组织有效降低噪声影响；

- 场地交通组织良好，机动车远离主要活动区域；

- 大面积绿化隔离带显著削弱外部噪声；

- 环境噪声检测结果优于《声环境质量标准》2 类限值；

- 完全符合《绿色建筑评价标准》 8.2.6 条款 要求。

本条评价结论：达标（得 10 分）。

# 七、附件目录

- 场地规划总平面图

- 交通组织图

- 绿化规划图

- 环境噪声检测报告（已生成）

- 场地竖向设计图

# 八、签字与盖章

### 建设单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 施工单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

### 监理单位（盖章）：

负责人：________________
日期：2025 年 9 月

编制人：郭启明
审核人：
批准人：
日期：2025 年 9 月