[image: image15.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	

	设计编号：




[image: image1.png]



	工程地点
	：
	河南-郑州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月1日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13069557812
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

31
建筑概况


32
设计依据


33
建筑大样


94
规定性指标检查


94.1 工程材料


104.2 围护结构做法简要说明


114.3 体形系数


114.4 窗墙比


154.5 天窗


164.6 屋顶


164.7 外墙


184.8 挑空楼板


184.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


184.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


194.11 外窗


284.12 周边地面


284.13 采暖地下室外墙


284.14 变形缝


284.15 可开启窗扇


324.16 非中空窗面积比


324.17 规定性指标检查结论


335
权衡判断基本规定


336
权衡指标


336.1 计算条件


346.2 房间类型


356.3 气象数据


356.4 负荷分项统计


366.5 逐月负荷


366.6 逐月电耗


366.7 权衡指标


386.8 附录




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	河南-郑州

	气候分区
	寒冷B区

	计算建筑面积
	地上14373㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上6      地下0

	建筑高度
	29.3m

	计算建筑体积
	63352.31

	计算建筑外表面积
	10395.94

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.56

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.70


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
立面图例
[image: image4.wmf]
1层平面
[image: image5.wmf]
2层平面
[image: image6.wmf]
3层平面
[image: image7.wmf]
4层平面
[image: image8.wmf]
5层平面
[image: image9.wmf]
6层平面
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	混合砂浆
	0.870
	10.750
	1700.0
	1074.4
	0.0975
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0162
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	0.180
	3.100
	700.0
	1050.0
	0.0998
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0173
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	轻骨料混凝土(找坡层)
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0140
	《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


4.2 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.324,D=3.542)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 90mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.385,D=4.469)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm
3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.548,D=3.002)：（由外到内）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm
4. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.419,D=2.425)：（由上到下）
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm
5. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.902,D=3.764)：
    水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 190mm＋混合砂浆 20mm
6. 幕墙：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411
7. 外窗：隔热铝合金窗 65型材 5+12A+5Low-E+V+5 (K=1.200)：
    传热系数1.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.370
8. 天窗：断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I） (K=2.200)：
    传热系数2.200W/㎡.K，窗太阳得热系数0.411
9. 周边地面：周边地面构造一 (K=1.258,D=1.446)：
    水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 20mm＋钢筋混凝土 100mm
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	10395.94

	建筑体积(m3)
	63352.31

	体形系数
	0.16

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	1
	2.250
	2627.39
	1060.80
	5911.62

	2
	4.500
	2413.47
	1568.57
	10860.61

	3
	4.500
	2372.50
	1636.98
	11736.82

	4
	4.500
	2331.70
	1187.40
	11553.22

	5
	4.500
	2255.18
	1146.60
	11553.22

	6
	4.500
	2372.50
	1187.40
	11736.82

	7
	4.500
	0.00
	2608.18
	0.00

	合计
	29.25
	14372.74
	10395.94
	63352.31


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	957.70
	1685.53
	0.57

	北向
	立面2
	485.98
	1685.53
	0.29

	东向
	立面3
	661.59
	1781.83
	0.37

	西向
	立面4
	580.01
	1782.28
	0.33


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	2.25×3.90
	1
	4
	8.78
	35.10
	957.70

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.80×1.65
	1
	4
	2.97
	11.88
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.80×0.15
	1
	4
	0.27
	1.08
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.80×3.90
	1
	2
	10.92
	21.84
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	0.20×3.90
	1
	1
	0.78
	0.78
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	12.94
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	0.70×4.50
	2
	12
	3.15
	37.80
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.10×0.90
	2
	15
	1.89
	28.35
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.10×2.10
	2
	15
	4.41
	66.15
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	9.45
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.05×4.50
	2
	2
	4.73
	9.45
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	4.65
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	9.30
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.45×4.50
	3~6
	8
	6.53
	52.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.40×0.90
	3~6
	8
	2.16
	17.28
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.40×2.10
	3~6
	8
	5.04
	40.32
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	3~6
	/
	/
	80.10
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	3~6
	/
	/
	70.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.40×0.90
	3~6
	8
	2.16
	17.28
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.40×2.10
	3~6
	8
	5.04
	40.32
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	3~6
	/
	/
	134.10
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.00×4.50
	3,6
	4
	9.00
	36.00
	

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	1~2
	19
	3.15
	59.85
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	3~6
	16
	3.60
	57.60
	

	
	
	C2418
	2.40×1.80
	3~6
	8
	4.32
	34.56
	

	
	
	C3624
	3.60×2.40
	3~6
	8
	8.64
	69.12
	

	北向
	立面2
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	9.45
	485.98

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.10×0.90
	2
	4
	1.89
	7.56
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.10×2.10
	2
	4
	4.41
	17.64
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.05×4.50
	2
	2
	4.73
	9.45
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	12.33
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	12.94
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	10.13
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.80×2.40
	2
	2
	4.32
	8.64
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	3.65
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	3~6
	/
	/
	77.83
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.40×0.90
	3~6
	8
	2.16
	17.28
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.40×2.10
	3~6
	8
	5.04
	40.32
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	3~6
	/
	/
	54.47
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~2
	8
	1.80
	14.40
	

	
	
	C1815
	1.80×1.50
	3~6
	16
	2.70
	43.20
	

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	1~2
	10
	3.15
	31.50
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	3~6
	8
	3.60
	28.80
	

	
	
	C2418
	2.40×1.80
	3~6
	8
	4.32
	34.56
	

	
	
	C3618
	3.60×1.80
	3~6
	8
	6.48
	51.84
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	0.80×4.50
	2
	2
	3.60
	7.20
	661.59

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.10×0.90
	2
	8
	1.89
	15.12
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.10×2.10
	2
	8
	4.41
	35.28
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.60×4.50
	2
	1
	7.20
	7.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	3.74
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.10×2.40
	2
	4
	5.04
	20.16
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	0.14×4.50
	2
	3
	0.63
	1.89
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.55×4.50
	2
	1
	11.48
	11.48
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	0.50×4.50
	2
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.50×2.40
	2~4,6
	7
	3.60
	25.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	0.30×4.50
	2
	1
	1.35
	1.35
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	3.60×4.50
	2
	1
	16.20
	16.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2
	/
	/
	14.40
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.30×4.50
	2~3,6
	8
	5.85
	46.80
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.60×4.50
	2
	2
	11.70
	23.40
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	4.10×4.50
	3~6
	6
	18.45
	110.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	6.40×4.50
	3~4,6
	3
	28.80
	86.40
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.30×4.50
	3~4,6
	3
	10.35
	31.05
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	10.20×4.50
	5
	1
	45.90
	45.90
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~6
	6
	1.80
	10.80
	

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	2
	8
	3.15
	25.20
	

	
	
	C2715
	2.70×1.50
	3~6
	4
	4.05
	16.20
	

	
	
	C3618
	3.60×1.80
	3~6
	16
	6.48
	103.68
	

	西向
	立面4
	(玻璃幕墙)
	0.80×4.50
	2
	2
	3.60
	7.20
	580.01

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.10×0.90
	2
	4
	1.89
	7.56
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.10×2.10
	2
	4
	4.41
	17.64
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.60×4.50
	2
	1
	7.20
	7.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.55×4.50
	2
	1
	11.48
	11.48
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	/
	2~4,6
	/
	/
	39.60
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	0.50×4.50
	2
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	0.30×4.50
	2
	1
	1.35
	1.35
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	3.60×4.50
	2
	1
	16.20
	16.20
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	4.10×4.50
	3~6
	6
	18.45
	110.70
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	1.30×4.50
	3,6
	4
	5.85
	23.40
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	6.40×4.50
	3~4,6
	3
	28.80
	86.40
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	2.30×4.50
	3~4,6
	3
	10.35
	31.05
	

	
	
	(玻璃幕墙)
	10.20×4.50
	5
	1
	45.90
	45.90
	

	
	
	C1215
	1.20×1.50
	1~6
	6
	1.80
	10.80
	

	
	
	C2115
	2.10×1.50
	2
	4
	3.15
	12.60
	

	
	
	C2415
	2.40×1.50
	2
	8
	3.60
	28.80
	

	
	
	C2715
	2.70×1.50
	3~6
	4
	4.05
	16.20
	

	
	
	C3618
	3.60×1.80
	3~6
	16
	6.48
	103.68
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
4.5 天窗
4.5.1 天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构
4.5.2 天窗屋顶比
	房间
	天窗编号
	天窗面积（㎡）
	屋顶面积（㎡）
	面积比

	5002
	
	218.08
	243.36
	0.90

	整栋建筑
	218.08
	2998.21
	0.07

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条

	标准要求
	≤屋顶总面积的20%

	结论
	满足


4.5.3 天窗类型
	序号
	构造名称
	构造编号
	传热系数
	综合太阳
得热系数
	备注

	1
	断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
	79
	2.20
	0.41
	

	平均
	
	2.20
	0.41
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤2.4,SHGC≤0.35

	结论
	不满足


4.6 屋顶
4.6.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	90
	0.030
	0.320
	1.10
	2.727
	0.960

	轻骨料混凝土(找坡层)
	30
	0.300
	5.000
	1.50
	0.067
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	320
	－
	－
	－
	2.934
	3.542

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.70[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.32

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


4.7 外墙
4.7.1 外墙相关构造
4.7.1.1 填充墙构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	200
	0.180
	3.100
	1.25
	0.889
	3.444

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	2.449
	4.469

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.56[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.39


4.7.1.2 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	50
	0.030
	0.320
	1.10
	1.515
	0.533

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	290
	－
	－
	－
	1.675
	3.002

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.56[默认]

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.55


4.7.2 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	544.75
	0.764
	0.39
	4.47
	0.56

	热桥柱构造一
	热桥柱
	167.97
	0.236
	0.55
	3.00
	0.56

	合计
	
	712.72
	1.000
	0.42
	4.12
	0.56


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1045.45
	0.877
	0.39
	4.47
	0.56

	热桥柱构造一
	热桥柱
	146.55
	0.123
	0.55
	3.00
	0.56

	合计
	
	1192.00
	1.000
	0.41
	4.29
	0.56


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	973.04
	0.901
	0.39
	4.47
	0.56

	热桥柱构造一
	热桥柱
	107.51
	0.099
	0.55
	3.00
	0.56

	合计
	
	1080.55
	1.000
	0.40
	4.32
	0.56


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	1048.50
	0.894
	0.39
	4.47
	0.56

	热桥柱构造一
	热桥柱
	124.16
	0.106
	0.55
	3.00
	0.56

	合计
	
	1172.67
	1.000
	0.40
	4.31
	0.56


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	填充墙构造一
	主墙体
	3611.74
	0.869
	0.39
	4.47
	0.56

	热桥柱构造一
	热桥柱
	546.20
	0.131
	0.55
	3.00
	0.56

	合计
	
	4157.93
	1.000
	0.41
	4.28
	0.56

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


4.8 挑空楼板
4.8.1 挑空楼板构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	70
	0.030
	0.320
	1.10
	2.121
	0.747

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	2.235
	2.425

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.42

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构
4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
4.10.1 控温与非控温隔墙构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	190
	0.180
	3.100
	1.25
	0.844
	3.272

	混合砂浆
	20
	0.870
	10.750
	1.00
	0.023
	0.247

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.889
	3.764

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.90

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤1.2

	结论
	满足


4.11 外窗
4.11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	断桥铝框(框洞比0.2)--6mm+12A+6mm(Low-E中空SuperSE-I）
	80
	2.20
	0.41
	0.720

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	
	来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1)

	2
	隔热铝合金窗 65型材 5+12A+5Low-E+V+5
	18
	1.20
	0.37
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C1215，C2115，C2715，C3618，C2415，C2418，C3624，C1815

	
	来源：DBJT19-07-2012（12YJ4-1)


4.11.2 外遮阳类型
4.11.2.1 平板外遮阳
[image: image10.jpg]-

ay  VeTEEAREAL
—

£y,

B EER




	序号
	编号
	水平挑出Ah (m)
	距离上沿Eh (m)
	垂直挑出Av (m)
	距离边沿Ev (m)
	挡板高Dh (m)
	挡板透射η*

	1
	窗洞自遮阳250
	0.250
	0.000
	0.250
	0.000
	0.000
	0.000


4.11.2.2 固定百叶外遮阳
[image: image11.jpg]L7 ]

AEER

B, €





	序号
	编号
	挑出
A (m)
	百叶间距
B+C (m)
	下垂
C (m)

	1
	百叶遮阳0
	0.200
	0.400
	0.200


4.11.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	4
	8.78
	35.10
	80
	2.200

	2
	(玻璃幕墙)
	1
	4
	2.97
	11.88
	80
	2.200

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	4
	0.27
	1.08
	80
	2.200

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	2
	10.92
	21.84
	80
	2.200

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	0.78
	0.78
	80
	2.200

	6
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	12.94
	80
	2.200

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	12
	3.15
	37.80
	80
	2.200

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	15
	1.89
	28.35
	80
	2.200

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	15
	4.41
	66.15
	80
	2.200

	10
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	9.45
	80
	2.200

	11
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	4.73
	9.45
	80
	2.200

	12
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	4.65
	80
	2.200

	13
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	9.30
	80
	2.200

	14
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	6.53
	52.20
	80
	2.200

	15
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	2.16
	17.28
	80
	2.200

	16
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	5.04
	40.32
	80
	2.200

	17
	(玻璃幕墙)
	3~6
	/
	/
	80.10
	80
	2.200

	18
	(玻璃幕墙)
	3~6
	/
	/
	70.20
	80
	2.200

	19
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	2.16
	17.28
	80
	2.200

	20
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	5.04
	40.32
	80
	2.200

	21
	(玻璃幕墙)
	3~6
	/
	/
	134.10
	80
	2.200

	22
	(玻璃幕墙)
	3,6
	4
	9.00
	36.00
	80
	2.200

	23
	C2115
	1~2
	19
	3.15
	59.85
	18
	1.200

	24
	C2415
	3~6
	16
	3.60
	57.60
	18
	1.200

	25
	C2418
	3~6
	8
	4.32
	34.56
	18
	1.200

	26
	C3624
	3~6
	8
	8.64
	69.12
	18
	1.200

	立面总面积(㎡)
	957.70
	立面平均传热系数
	1.969


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	9.45
	80
	2.200

	2
	(玻璃幕墙)
	2
	4
	1.89
	7.56
	80
	2.200

	3
	(玻璃幕墙)
	2
	4
	4.41
	17.64
	80
	2.200

	4
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	4.73
	9.45
	80
	2.200

	5
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	12.33
	80
	2.200

	6
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	12.94
	80
	2.200

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	10.13
	80
	2.200

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	4.32
	8.64
	80
	2.200

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	3.65
	80
	2.200

	10
	(玻璃幕墙)
	3~6
	/
	/
	77.83
	80
	2.200

	11
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	2.16
	17.28
	80
	2.200

	12
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	5.04
	40.32
	80
	2.200

	13
	(玻璃幕墙)
	3~6
	/
	/
	54.47
	80
	2.200

	14
	C1215
	1~2
	8
	1.80
	14.40
	18
	1.200

	15
	C1815
	3~6
	16
	2.70
	43.20
	18
	1.200

	16
	C2115
	1~2
	10
	3.15
	31.50
	18
	1.200

	17
	C2415
	3~6
	8
	3.60
	28.80
	18
	1.200

	18
	C2418
	3~6
	8
	4.32
	34.56
	18
	1.200

	19
	C3618
	3~6
	8
	6.48
	51.84
	18
	1.200

	立面总面积(㎡)
	485.98
	立面平均传热系数
	1.780


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	3.60
	7.20
	80
	2.200

	2
	(玻璃幕墙)
	2
	8
	1.89
	15.12
	80
	2.200

	3
	(玻璃幕墙)
	2
	8
	4.41
	35.28
	80
	2.200

	4
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	7.20
	7.20
	80
	2.200

	5
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	3.74
	80
	2.200

	6
	(玻璃幕墙)
	2
	4
	5.04
	20.16
	80
	2.200

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	3
	0.63
	1.89
	80
	2.200

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	11.48
	11.48
	80
	2.200

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	2.25
	2.25
	80
	2.200

	10
	(玻璃幕墙)
	2~4,6
	7
	3.60
	25.20
	80
	2.200

	11
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	1.35
	1.35
	80
	2.200

	12
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	16.20
	16.20
	80
	2.200

	13
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	14.40
	80
	2.200

	14
	(玻璃幕墙)
	2~3,6
	8
	5.85
	46.80
	80
	2.200

	15
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	11.70
	23.40
	80
	2.200

	16
	(玻璃幕墙)
	3~6
	6
	18.45
	110.70
	80
	2.200

	17
	(玻璃幕墙)
	3~4,6
	3
	28.80
	86.40
	80
	2.200

	18
	(玻璃幕墙)
	3~4,6
	3
	10.35
	31.05
	80
	2.200

	19
	(玻璃幕墙)
	5
	1
	45.90
	45.90
	80
	2.200

	20
	C1215
	1~6
	6
	1.80
	10.80
	18
	1.200

	21
	C2115
	2
	8
	3.15
	25.20
	18
	1.200

	22
	C2715
	3~6
	4
	4.05
	16.20
	18
	1.200

	23
	C3618
	3~6
	16
	6.48
	103.68
	18
	1.200

	立面总面积(㎡)
	661.59
	立面平均传热系数
	1.964


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	3.60
	7.20
	80
	2.200

	2
	(玻璃幕墙)
	2
	4
	1.89
	7.56
	80
	2.200

	3
	(玻璃幕墙)
	2
	4
	4.41
	17.64
	80
	2.200

	4
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	7.20
	7.20
	80
	2.200

	5
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	11.48
	11.48
	80
	2.200

	6
	(玻璃幕墙)
	2~4,6
	/
	/
	39.60
	80
	2.200

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	2.25
	2.25
	80
	2.200

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	1.35
	1.35
	80
	2.200

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	16.20
	16.20
	80
	2.200

	10
	(玻璃幕墙)
	3~6
	6
	18.45
	110.70
	80
	2.200

	11
	(玻璃幕墙)
	3,6
	4
	5.85
	23.40
	80
	2.200

	12
	(玻璃幕墙)
	3~4,6
	3
	28.80
	86.40
	80
	2.200

	13
	(玻璃幕墙)
	3~4,6
	3
	10.35
	31.05
	80
	2.200

	14
	(玻璃幕墙)
	5
	1
	45.90
	45.90
	80
	2.200

	15
	C1215
	1~6
	6
	1.80
	10.80
	18
	1.200

	16
	C2115
	2
	4
	3.15
	12.60
	18
	1.200

	17
	C2415
	2
	8
	3.60
	28.80
	18
	1.200

	18
	C2715
	3~6
	4
	4.05
	16.20
	18
	1.200

	19
	C3618
	3~6
	16
	6.48
	103.68
	18
	1.200

	立面总面积(㎡)
	580.01
	立面平均传热系数
	1.903


4.11.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	1
	4
	8.78
	35.10
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.863
	0.355


	2
	(玻璃幕墙)
	1
	4
	2.97
	11.88
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.778
	0.320

	3
	(玻璃幕墙)
	1
	4
	0.27
	1.08
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.576
	0.237

	4
	(玻璃幕墙)
	1
	2
	10.92
	21.84
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.877
	0.360

	5
	(玻璃幕墙)
	1
	1
	0.78
	0.78
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.610
	0.251

	6
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	12.94
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.886
	0.364

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	12
	3.15
	37.80
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.735
	0.302

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	15
	1.89
	28.35
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.706
	0.290

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	15
	4.41
	66.15
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.814
	0.334

	10
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	9.45
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.688
	0.283

	11
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	4.73
	9.45
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.794
	0.326

	12
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	4.65
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.685
	0.282

	13
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	9.30
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.792
	0.326

	14
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	6.53
	52.20
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.832
	0.342

	15
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	2.16
	17.28
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.714
	0.294

	16
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	5.04
	40.32
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.823
	0.338

	17
	(玻璃幕墙)
	3~6
	/
	/
	80.10
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.869
	0.357

	18
	(玻璃幕墙)
	3~6
	/
	/
	70.20
	80
	0.411
	百叶遮阳0
	0.686
	0.282

	19
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	2.16
	17.28
	80
	0.411
	百叶遮阳0
	0.558
	0.229

	20
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	5.04
	40.32
	80
	0.411
	百叶遮阳0
	0.649
	0.267

	21
	(玻璃幕墙)
	3~6
	/
	/
	134.10
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.899
	0.370

	22
	(玻璃幕墙)
	3,6
	4
	9.00
	36.00
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.861
	0.354

	23
	C2115
	1~2
	19
	3.15
	59.85
	18
	0.370
	窗洞自遮阳250
	0.779
	0.288

	24
	C2415
	3~6
	16
	3.60
	57.60
	18
	0.370
	百叶遮阳0
	0.622
	0.230

	25
	C2418
	3~6
	8
	4.32
	34.56
	18
	0.370
	窗洞自遮阳250
	0.808
	0.299

	26
	C3624
	3~6
	8
	8.64
	69.12
	18
	0.370
	窗洞自遮阳250
	0.857
	0.317

	立面总面积(㎡)
	957.70
	立面平均综合太阳得热系数
	0.319


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	9.45
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.663
	0.272

	2
	(玻璃幕墙)
	2
	4
	1.89
	7.56
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.786
	0.323

	3
	(玻璃幕墙)
	2
	4
	4.41
	17.64
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.847
	0.348

	4
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	4.73
	9.45
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.791
	0.325

	5
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	12.33
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.828
	0.340

	6
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	12.94
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.899
	0.370

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	10.13
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.801
	0.329

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	4.32
	8.64
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.838
	0.345

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	3.65
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.748
	0.307

	10
	(玻璃幕墙)
	3~6
	/
	/
	77.83
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.877
	0.360

	11
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	2.16
	17.28
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.796
	0.327

	12
	(玻璃幕墙)
	3~6
	8
	5.04
	40.32
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.857
	0.352

	13
	(玻璃幕墙)
	3~6
	/
	/
	54.47
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.841
	0.345

	14
	C1215
	1~2
	8
	1.80
	14.40
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	15
	C1815
	3~6
	16
	2.70
	43.20
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	16
	C2115
	1~2
	10
	3.15
	31.50
	18
	0.370
	窗洞自遮阳250
	0.827
	0.306

	17
	C2415
	3~6
	8
	3.60
	28.80
	18
	0.370
	窗洞自遮阳250
	0.838
	0.310

	18
	C2418
	3~6
	8
	4.32
	34.56
	18
	0.370
	窗洞自遮阳250
	0.849
	0.314

	19
	C3618
	3~6
	8
	6.48
	51.84
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	立面总面积(㎡)
	485.98
	立面平均综合太阳得热系数
	0.344


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	3.60
	7.20
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.800
	0.329

	2
	(玻璃幕墙)
	2
	8
	1.89
	15.12
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.758
	0.312

	3
	(玻璃幕墙)
	2
	8
	4.41
	35.28
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.850
	0.349

	4
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	7.20
	7.20
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.872
	0.358

	5
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	3.74
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.706
	0.290

	6
	(玻璃幕墙)
	2
	4
	5.04
	20.16
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.859
	0.353

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	3
	0.63
	1.89
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.662
	0.272

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	11.48
	11.48
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.903
	0.371

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	2.25
	2.25
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.734
	0.301

	10
	(玻璃幕墙)
	2~4,6
	7
	3.60
	25.20
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.836
	0.343

	11
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	1.35
	1.35
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.669
	0.275

	12
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	16.20
	16.20
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.918
	0.377

	13
	(玻璃幕墙)
	2
	/
	/
	14.40
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.834~0.834
	0.343~0.343

	14
	(玻璃幕墙)
	2~3,6
	8
	5.85
	46.80
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.854
	0.351

	15
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	11.70
	23.40
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.904
	0.371

	16
	(玻璃幕墙)
	3~6
	6
	18.45
	110.70
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.923
	0.379

	17
	(玻璃幕墙)
	3~4,6
	3
	28.80
	86.40
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.936
	0.385

	18
	(玻璃幕墙)
	3~4,6
	3
	10.35
	31.05
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.897
	0.369

	19
	(玻璃幕墙)
	5
	1
	45.90
	45.90
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.944
	0.388

	20
	C1215
	1~6
	6
	1.80
	10.80
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	21
	C2115
	2
	8
	3.15
	25.20
	18
	0.370
	窗洞自遮阳250
	0.821
	0.304

	22
	C2715
	3~6
	4
	4.05
	16.20
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	23
	C3618
	3~6
	16
	6.48
	103.68
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	立面总面积(㎡)
	661.59
	立面平均综合太阳得热系数
	0.365


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	2
	2
	3.60
	7.20
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.804
	0.331

	2
	(玻璃幕墙)
	2
	4
	1.89
	7.56
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.755
	0.310

	3
	(玻璃幕墙)
	2
	4
	4.41
	17.64
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.850
	0.349

	4
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	7.20
	7.20
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.874
	0.359

	5
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	11.48
	11.48
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.903
	0.371

	6
	(玻璃幕墙)
	2~4,6
	/
	/
	39.60
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.837~0.837
	0.344~0.344

	7
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	2.25
	2.25
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.740
	0.304

	8
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	1.35
	1.35
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.677
	0.278

	9
	(玻璃幕墙)
	2
	1
	16.20
	16.20
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.919
	0.378

	10
	(玻璃幕墙)
	3~6
	6
	18.45
	110.70
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.923
	0.379

	11
	(玻璃幕墙)
	3,6
	4
	5.85
	23.40
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.856
	0.352

	12
	(玻璃幕墙)
	3~4,6
	3
	28.80
	86.40
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.935
	0.384

	13
	(玻璃幕墙)
	3~4,6
	3
	10.35
	31.05
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.898
	0.369

	14
	(玻璃幕墙)
	5
	1
	45.90
	45.90
	80
	0.411
	窗洞自遮阳250
	0.944
	0.388

	15
	C1215
	1~6
	6
	1.80
	10.80
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	16
	C2115
	2
	4
	3.15
	12.60
	18
	0.370
	窗洞自遮阳250
	0.820
	0.303

	17
	C2415
	2
	8
	3.60
	28.80
	18
	0.370
	窗洞自遮阳250
	0.827
	0.306

	18
	C2715
	3~6
	4
	4.05
	16.20
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	19
	C3618
	3~6
	16
	6.48
	103.68
	18
	0.370
	
	1.000
	0.370

	立面总面积(㎡)
	580.01
	立面平均综合太阳得热系数
	0.366


4.11.5 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	957.70
	1.97
	0.32
	0.57
	K≤1.80, SHGC≤0.35
	不满足

	北向
	立面2
	485.98
	1.78
	0.34
	0.29
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	661.59
	1.96
	0.36
	0.37
	K≤2.00, SHGC≤0.40
	满足

	西向
	立面4
	580.01
	1.90
	0.37
	0.33
	K≤2.00, SHGC≤0.40
	满足

	综合平均
	
	2685.27
	1.92
	0.35
	0.39
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-3的规定

	结论
	不满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.12 周边地面
4.12.1 周边地面构造一
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	20
	0.030
	0.320
	1.10
	0.606
	0.213

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.685
	1.446

	保温材料层R
	0.61

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	R≥0.60

	结论
	满足


备注：用灰色显示的材料是非保温材料。
4.13 采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构
4.14 变形缝

本工程无此项围护结构
4.15 可开启窗扇
	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	2
	1001(最不利房间)
	普通教室
	幕墙
	未编号
	0.00
	有可开启窗扇

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	外窗
	C2115
	0.50
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项
4.16 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	957.70
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	485.98
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	661.59
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	580.01
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.17 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗屋顶比
	满足
	

	3
	天窗类型
	不满足
	可

	4
	屋顶
	满足
	

	5
	外墙
	满足
	

	6
	挑空楼板
	满足
	

	7
	非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
	满足
	

	8
	外窗
	不满足
	可

	9
	周边地面
	满足
	

	10
	可开启窗扇
	满足
	

	11
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。
5 权衡判断基本规定
	检查项
	设计值
	权衡判断基本要求
	结论

	体形系数
	0.16
	s≤0.40 
	满足

	屋顶
	K=0.32
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35
	满足

	外墙
	K=0.41
	K≤0.55
	满足

	外窗－总体热工－南向－立面1
	K=1.97; SHGC=0.32
	K≤2.00, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－北向－立面2
	K=1.78; SHGC=0.34
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－东向－立面3
	K=1.96; SHGC=0.36
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－西向－立面4
	K=1.90; SHGC=0.37
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	周边地面
	R=0.61
	R≥0.6
	满足


备注：首列中的数字为最不利房间编号
■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。
6 权衡指标
6.1 计算条件
	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.16
	0.16

	天窗传热系数K
	2.20
	2.40

	屋顶传热系数K
	0.32
	0.40

	外墙传热系数K
	0.41
	0.50

	挑空楼板传热系数K
	0.42
	0.50

	地下车库与供暖房间之间楼板K
	－
	－

	采暖与非采暖隔墙K
	0.90
	1.20

	周边地面保温层热阻R
	0.61
	0.61

	地下墙保温层热阻R
	－
	－

	变形缝保温层热阻R
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	立面1
	0.57
	1.97
	0.32
	0.57
	1.80
	0.35

	
	北向
	立面2
	0.29
	1.78
	0.34
	0.29
	2.50
	－－

	
	东向
	立面3
	0.37
	1.96
	0.36
	0.37
	2.00
	0.40

	
	西向
	立面4
	0.33
	1.90
	0.37
	0.33
	2.00
	0.40

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
6.2 房间类型
6.2.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休闲空间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	会议室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	共享空间
	26
	18
	30(m3/h.人)
	8(㎡/人)
	9(W/㎡)
	13(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	多媒体教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	实验教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	库房
	－
	－
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)


6.2.2 作息时间表
详见附录
6.3 气象数据
6.3.1 逐日干球温度表
[image: image12.png]SESATRES() —BAE —FE —2NE

on 100 111 12

8

21 sn

”n




6.3.2 逐月辐照量表
[image: image13.png]=R

(M)/n) LES

SiEs §EEEE

00
10 I I I
I G

o2





6.4 负荷分项统计
设计建筑：
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-10.56
	8.04
	2.07
	-14.03
	—
	-14.48

	供冷(kWh/㎡)
	13.02
	18.34
	4.60
	15.50
	-1.90
	49.55


参照建筑：
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-12.71
	8.35
	2.19
	-14.33
	—
	-16.51

	供冷(kWh/㎡)
	14.10
	18.35
	5.19
	15.52
	-1.98
	51.18


6.5 逐月负荷
[image: image14.png]ERSEERKWH)

250000
200000
150000
WHEER
100000 WEEER
50000 I
o _u__| i N
Tz 3 4 5 & 7 8 8 10 10 12




6.6 逐月电耗
	
	设计建筑
	参照建筑

	月
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)

	1
	0.00
	2.95
	0.00
	3.27

	2
	0.00
	0.60
	0.01
	0.70

	3
	0.01
	0.18
	0.02
	0.25

	4
	0.33
	0.05
	0.34
	0.06

	5
	1.19
	0.00
	1.22
	0.00

	6
	2.30
	0.00
	2.40
	0.00

	7
	4.25
	0.00
	4.38
	0.00

	8
	3.03
	0.00
	3.12
	0.00

	9
	2.39
	0.00
	2.47
	0.00

	10
	0.66
	0.06
	0.67
	0.09

	11
	0.00
	0.70
	0.00
	0.84

	12
	0.00
	2.12
	0.00
	2.38

	合计
	14.16
	6.66
	14.62
	7.59


6.7 权衡指标
	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	20.81
	22.21

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	14.16
	14.62

	供热耗电量(kWh/㎡)
	6.66
	7.59

	耗冷量(kWh/㎡)
	49.55
	51.18

	耗热量(kWh/㎡)
	14.48
	16.51

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条

	标准要求
	设计建筑能耗≤参照建筑能耗

	结论
	满足


■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足要求
6.8 附录
6.8.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休闲空间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	教育-会议室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	商场-共享空间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37

	教育-卫生间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-多媒体教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-实验教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-库房
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-普通办公室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-普通教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-楼梯间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-空房间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	教育-走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休闲空间
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	教育-会议室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	商场-共享空间
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	16
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	12
	5
	5
	5

	教育-卫生间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-多媒体教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-实验教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-库房
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-普通办公室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-普通教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-楼梯间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-空房间
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	22

	教育-走廊
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休闲空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休闲空间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-空房间
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	80
	90
	100
	100
	100
	10
	10
	10

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	商场-休闲空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-会议室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	商场-共享空间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-多媒体教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-库房
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通办公室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-空房间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	50
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	70
	50
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
 3 / 3

[image: image15.png]