[image: image6.jpg]




	降低热岛强度措施计算书

	

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	郑州

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2025年12月30日


	采用软件
	: 住区热环境TERA2025TERA2025
	[image: image6.jpg]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13069557812
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	



目  录
31
住区概况


42
标准依据


43
指标详情


43.1
规范要求


53.2
计算方法


54
指标概览


54.1
建筑列表


54.2
各类面积指标


65
计算结果


65.1
活动场地遮阴率


75.2
车道热环境指标


75.3
屋顶热环境指标


86
评价结论




1 住区概况
	工程名称
	

	工程地点
	郑州

	建筑类型
	公共建筑

	地理位置
	北纬：34.77°
	东经：113.67°


[image: image2.png]



图1.1 场地鸟瞰图
[image: image3.png]



图1.2 场地平面图
2 标准依据
1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)局部修订 (2024年版)
2.《绿色建筑评价标准技术细则》2019
3.《建筑日照计算参数标准》GB/T 50947-2014
3 指标详情
3.1 规范要求
《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)局部修订 (2024年版)中有关降低热岛措施具体要求如下：
8.2.9 采取措施降低热岛强度，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计：
1、场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%, 公共建筑达到10%, 得2 分；住宅建筑达到50%, 公共建筑达到20%, 得3 分；
2、场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%, 得3 分；
3、屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面面积合计达到75%, 得4 分。
3.2 计算方法
8.2.9-1考察对象为室外场地，即游憩场、广场、步道等遮阴情况，不包括车行道和停车场。在排除有建筑阴影覆盖的部分后，计算以上活动场地中，通过设有乔木、爬藤花架等起到遮阴效果面积占比。因此本条计算方法如下：
活动场地遮阴率 = （建筑日影遮阴范围外的绿化遮阴面积+建筑日影遮阴范围外的构筑物遮阴面积）/ （活动场地面积-建筑日影遮阴面积） × 100%
（1） 绿化/构筑物遮阴面积：按照活动场地范围内绿化体树冠或棚架正投影面积计算，构筑物遮阴面积按照构筑物正投影面积计算；
（2） 建筑日影遮阴面积：在日照基准年（2001）夏至日（6月21日）的8：00~16：00内，有4h及以上处于建筑阴影区域内的户外活动场地面积。
     说明：绿化遮阴面积、构筑物遮阴、建筑日影遮阴不重复计算相互之间重叠部分的面积。
8.2.9-2考察对象为建筑阴影覆盖范围之外的车行道，按照车道中线的长度来计算。
车道长度达标比例 = 种植遮阴面积较大行道树的车道长度 / 总车道长度。
说明：车道可能出现同时满足太阳辐射反射系数和行道树要求的情况，不重复计算。
8.2.9-3考察对象为屋顶，屋顶的措施包括绿化种植、太阳能光伏板的遮挡、屋面本身材料反射系数达到0.4及以上。
屋顶遮阴率 = （屋顶绿化总面积+太阳能板对屋顶水平投影总面积+太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面面积）/所有建筑屋面总面积 × 100%
说明：屋顶绿化、太阳能板对屋顶水平投影、太阳辐射反射系数不小于0.4 的屋面不重复计算相互之间发生重叠的面积。
4 指标概览
4.1 建筑列表
	建筑名称
	基底面积(㎡)
	建筑高度(m)

	11
	2627.4
	24.8


4.2 各类面积指标
	指标
	值

	地块(红线)面积(㎡)
	12927

	建筑密度
	0.20

	室外面积(㎡)
	10299

	活动场地总面积(㎡)
	6306

	乔木总投影面积(㎡)
	6330

	爬藤总投影面积(㎡)
	0

	亭廊总投影面积(㎡)
	114


5 计算结果
5.1 活动场地遮阴率
	活动场地
	绿化遮阴(㎡)
	构筑物
遮阴(㎡)
	日影面积
(㎡)
	阴影区外总遮阴面积(㎡)
	阴影区外场地面积
(㎡)
	遮阴率(%)

	
	乔木面积
	爬藤面积
	亭廊面积
	
	
	
	

	广场
	87.4
	0.0
	0.0
	0.0
	86.6
	3025.3
	2.9

	人行道
	453.7
	0.0
	114.0
	0.0
	547.1
	3280.3
	16.7

	合计
	541.1
	0.0
	114.0
	0.0
	633.7
	6305.6
	10.0


[image: image4.png]



图5.1-1 场地遮阴平面图
5.2 车道热环境指标
注：达标路段为设有遮阴面积较大行道树的路段。
	活动场地
	建筑阴影外
车道长度(m)
	建筑阴影外设有
遮阴行道树的车道长度(m)
	建筑阴影外
车道达标长度(m)


[image: image5.png]



图5.2-1 车道平面图
5.3 屋顶热环境指标
注：遮阴包括屋顶绿化、太阳能板水平投影以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面
	建筑
	屋顶面积
  (m2)
	屋顶绿化面积
  (m2)
	太阳能板投影
面积(m2)
	太阳辐射反射系数
不小于0.4屋面面积(m2)
	屋顶绿化、太阳能板投影及
反射达标面积占屋面比例(%)

	11
	2786.3
	14624.5
	0.0
	214.3
	100.0

	合计
	2786.3
	14624.5
	0.0
	214.3
	100.0


6 评价结论
根据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024的8.2.9条款进行以上评价计算，得出本项目降低热岛措施评分项得分，如下：
	降低热岛措施指标
	指标要求
	设计值
	得分

	活动场地
遮阴率
	1. 场地中处于建筑阴影区外的步道、游憩场、庭院、广场等室外活动场地设有乔木、花架等遮阴措施的面积比例，住宅建筑达到30%，公共建筑达到 10％，得2分；住宅建筑达到50％，公共建筑达到 20％，得3分；
	10.0%
	2

	车道长度达标比例
	2. 场地中处于建筑阴影区外的机动车道，设有遮阴面积较大的行道树的路段长度超过70%,，得3分；
	无
	0

	屋顶遮阴率
	3. 当屋顶的绿化面积、太阳能板水平投影面积以及太阳辐射反射系数不小于0.4的屋面面积合计达到75%时，得4分。
	100.0%
	4

	合计得分
	6


PAGE  
1

[image: image7.jpg]


[image: image8.png]yl SRIERTE N



