紧急疏散、应急救护相关管理制度

第一章 总则

第一条 为规范本项目（武汉市第七医院 1 号楼门诊楼既有建筑绿色更新工程，作品编号：YBA80210）紧急疏散与应急救护全流程管理，保障项目内入住长者、医护人员、访客及工作人员的生命财产安全，有效应对火灾、地震、突发公共卫生事件等各类突发事件，依据《中华人民共和国消防法》《老年人照料设施建筑设计标准》《养老机构消防安全管理规定》《建筑设计防火规范》《突发公共卫生事件应急条例》等国家法律法规、规范标准，结合本项目地下 1 层、地上 10 层、改造后设置 135 张全护理床位、71 间居室的建筑功能与全龄友好设计定位，制定本制度。

第二条 本制度适用于本项目全区域（含 - 1F 接待区、8-11F 护理单元、公共活动空间、竖向交通核、屋面可达区域等改造范围及建筑公共区域）的紧急疏散、应急救护日常管理、应急处置、培训演练、设施维护等全部工作，项目内所有运营工作人员、入住人员、外来访客均应严格遵守本制度要求。

第三条 本项目紧急疏散与应急救护工作遵循 “生命至上、预防为主、全龄友好、快速响应、科学处置” 的核心原则，优先保障失能、半失能、行动不便的入住长者生命安全，兼顾项目绿色低碳运营要求与既有建筑改造后的结构安全、疏散体系可靠性，确保突发事件处置规范、高效、有序。

第二章 组织机构与岗位职责

第四条 成立本项目紧急疏散与应急救护工作领导小组，由项目运营负责人任组长，护理部主任、安保负责人、后勤保障负责人任副组长，各护理单元护士长、楼层安全员、医护骨干为核心成员。领导小组核心职责：

- 审定本项目紧急疏散与应急救护专项制度、应急预案及年度工作计划；

- 统筹指挥突发事件现场的人员疏散、应急救护、人员安置、物资调配等全流程工作；

- 组织开展疏散演练、应急救护培训及全龄友好型应急宣传教育工作；

- 监督落实疏散通道、应急设施、救护设备的日常巡查、维护与更新，保障与项目绿色更新系统的适配性；

- 负责突发事件处置后的复盘总结、整改优化及上报工作。

第五条 领导小组下设 5 个专项工作组，各组职责贴合项目护理型功能定位明确划分：

- 疏散行动组：由安保人员、各楼层护理安全员组成，负责日常疏散通道、安全出口、疏散指示标识、竖向交通设施的巡查维护；突发事件发生时，按预设疏散路线引导人员有序撤离，执行 “一对一” 帮扶机制，负责失能、半失能入住长者的担架 / 轮椅转运，逐居室排查确保无人员滞留，同步管控屋面应急避难区域的人员秩序。

- 应急救护组：由护理部医护人员、持证急救员组成，负责日常应急救护药品、急救设备、转运器械的储备与维护；突发事件发生时，在现场设置临时救护点，对受伤、突发疾病人员开展现场急救、生命体征监护，对接武汉市第七医院本部完成转诊救治，保障转运全程医疗安全。

- 安保警戒组：由专职安保人员组成，负责突发事件现场的警戒管控，维护疏散秩序，保护建筑核心设备与结构安全，管控无关人员进入危险区域，保障消防通道、救护通道、竖向交通核的全程畅通。

- 后勤保障组：由工程运维人员组成，负责项目应急照明、消防系统、电梯分区梯控系统、通风采光系统、可再生能源系统的日常运维；突发事件发生时，保障应急电源、应急物资供应，完成设备应急处置，配合现场疏散与救护工作。

- 通讯联络组：由项目行政人员组成，负责突发事件的信息上报、内外联络，第一时间对接消防、急救、应急管理等部门，同步对接武汉市第七医院本部，传递现场处置信息，做好入住人员家属的沟通告知。

第六条 各护理单元实行 “护士长负责制”，护士长为所在楼层疏散与应急救护第一责任人，每间居室指定专属护理员为应急帮扶责任人，明确居室人员疏散方案，针对失能、认知障碍等特殊入住人员制定专项应急处置预案。

第三章 日常管理规范

第七条 疏散通行空间全时段畅通管控要求，严格贴合项目全龄友好设计与既有建筑改造特点执行：

- 项目内走廊、疏散通道、安全出口、疏散楼梯间全程保持畅通，严禁堆放护理物资、生活物品、设备器械等任何物品占用、堵塞疏散空间；公共活动空间、居室门口严禁设置障碍物，保障疏散流线无断点。

- 疏散通道、安全出口处严格遵循全龄友好设计要求，无门槛、无高差骤变、无突出构件阻碍通行，疏散门向疏散方向开启，严禁上锁、封堵，常闭式防火门保持关闭状态且启闭功能正常；电梯分区梯控系统设置应急模式，突发事件时可一键切换至消防应急运行状态。

- 每日由安保部门开展 2 次全区域疏散通道巡查，各楼层护理安全员每日开展所在区域巡查，发现堵塞、占用问题立即整改，建立完整巡查台账，留存巡查记录，确保与项目智慧运维系统数据同步。

- 屋面可达区域作为应急避难空间，日常保持通道畅通，严禁违规占用，定期开展屋面疏散通道、防护设施的安全检查，确保应急状态下可安全使用。

第八条 应急设施与救护设备日常运维要求：

- 应急照明、疏散指示标识、应急广播、火灾自动报警系统等设施，由后勤保障组每月开展 1 次功能性检测，每季度开展 1 次全面维保，确保设备完好有效，损坏、故障设备 24 小时内完成更换维修，适配项目既有建筑改造后的电气系统升级要求。

- 应急救护药品、急救箱、转运担架、轮椅、除颤仪（AED）等救护设备，由应急救护组专人管理，每周开展 1 次盘点检查，药品按有效期及时更换，设备确保功能正常，在各护理单元定点存放、取用便捷，适配全护理床位的应急救护需求。

- 消防设施、灭火器材严格按规范配置，每月开展巡检，确保压力正常、配件完好，在有效期内使用，与项目围护系统升级、设备系统更新后的消防安全要求匹配。

第九条 重点区域专项管控要求：

- 8-11F 护理单元居室、公共活动空间、康复区域，严格执行专项疏散管理要求，每楼层明确 2 条以上疏散路线，在居室门口、走廊转角设置清晰的全龄友好型疏散指引标识（大字、夜光、无障碍设计）；针对认知障碍入住人员设置防走失管控措施，应急状态下优先转运。

- -1F 接待区，明确疏散流线与安全出口位置，严禁在接待大厅、疏散通道处设置临时隔断、堆放物料，定期开展访客应急疏散告知，保障外来人员疏散安全。

- 竖向交通核、设备机房、管井等区域，严禁违规堆放杂物，定期开展通风、巡查，确保疏散路线清晰、无遮挡，与项目设备系统升级后的运维要求适配。

第四章 应急处置流程

第十条 突发事件预警与预案启动：

- 接到火灾、地震等突发事件预警或报警后，通讯联络组第一时间上报领导小组，领导小组立即启动应急预案，通过应急广播、内部呼叫系统发布疏散指令，同步拨打 119、120 应急电话，对接武汉市第七医院本部启动联动应急机制。

- 各专项工作组接到指令后，5 分钟内到达指定岗位，按职责开展疏散、救护、警戒等工作，优先启动护理单元长者的转运疏散工作。

第十一条 紧急疏散实施规范，贴合全龄友好与护理型功能定位执行：

- 疏散顺序遵循 “受影响楼层优先、先失能 / 半失能长者后健康人员、先特殊照护人员后普通人员” 的原则，按预设疏散路线，通过疏散楼梯有序疏散至室外安全区域或屋面避难空间，应急状态下严禁乘坐普通客梯，仅可使用消防电梯转运行动不便人员。

- 疏散过程中，疏散引导人员采用慢语速、大音量引导人员保持冷静，低姿有序撤离，严禁拥挤、踩踏；对失能、半失能长者采用专用转运担架、轮椅，由 2 名以上工作人员协同转运，确保转运过程安全；对认知障碍、情绪不稳定人员安排专人全程陪护安抚。

- 人员疏散至安全区域后，各护理单元护士长立即清点入住人员、工作人员人数，上报领导小组，确保所有人员全部撤离，无遗漏、无滞留。

第十二条 应急救护实施规范：

- 应急救护组在安全区域设置临时救护点，对疏散过程中受伤、突发疾病的人员开展止血、包扎、心肺复苏等现场急救，全程做好生命体征监测与伤情记录。

- 对重症受伤、病情突发的人员，在现场急救稳定生命体征后，立即转运至武汉市第七医院本部救治，全程由医护人员陪护，做好医疗信息交接。

- 配合消防、急救部门开展后续医疗救治工作，提供入住人员的基础健康信息与照护记录。

第五章 培训、演练与宣传教育

第十三条 专项培训管理要求：

- 项目内所有工作人员每年开展不少于 4 次紧急疏散与应急救护专项培训，新入职人员必须完成岗前培训并考核合格后方可上岗，培训内容重点突出失能人员转运疏散、老年人群应急救护、全龄友好应急服务等核心内容。

- 培训内容包括：本制度及专项应急预案、建筑疏散路线与安全出口位置、应急设施使用方法、老年人群疏散引导技巧、失能人员转运规范、现场急救技能、突发事件处置流程等。

- 应急救护组医护人员每月开展 1 次专项急救技能强化培训，每季度开展 1 次与武汉市第七医院本部的联动急救演练，确保应急处置能力符合医疗规范要求。

第十四条 应急演练管理要求：

- 本项目每季度组织不少于 1 次全区域综合应急疏散演练，每月组织不少于 1 次单楼层护理单元专项演练，演练方案提前报备领导小组，演练后 3 日内完成复盘总结，针对问题制定整改措施，同步优化应急预案。

- 演练需模拟真实突发事件场景，覆盖失能人员转运、疏散引导、现场救护、警戒管控、院企联动等全流程，检验应急预案的可行性与各工作组的协同处置能力，适配项目既有建筑改造后的疏散体系。

- 演练全程留存影像资料、签到表、演练方案、复盘报告等相关记录，归档留存，同步纳入项目绿色运维管理档案。

第十五条 全龄友好型宣传教育要求：

- 利用项目内公告栏、电子屏、居室床头呼叫系统、公共活动空间宣传栏等渠道，常态化开展紧急疏散、消防安全、应急救护知识宣传，面向入住长者、家属发放大字版、图文版宣传手册，普及应急避险常识。

- 每年结合全国消防日、防灾减灾日、敬老月等节点，开展主题宣传活动，通过现场演示、科普讲座、互动体验等形式，提升入住长者与工作人员的应急避险意识与自救互救能力，贴合全龄共生的项目内核。

- 宣传教育活动全程留存影像资料、签到表、宣传物料等记录，归档留存。

第六章 监督与考核

第十六条 领导小组每季度对本制度的执行情况开展专项检查，检查内容包括疏散通道畅通情况、设施设备维保情况、培训演练开展情况、台账记录完整性等，检查结果在项目内通报。

第十七条 本制度执行情况纳入项目工作人员的年度绩效考核，对严格落实制度、应急处置中表现突出的人员，给予表彰奖励；对违反本制度、堵塞疏散通道、设施维护不到位、应急处置不力的，给予通报批评、绩效处罚，造成严重后果的，依法依规追究相关责任。

第七章 附则

第十八条 本制度由本项目紧急疏散与应急救护工作领导小组负责解释，未尽事宜按国家相关法律法规、规范标准及武汉市第七医院相关管理要求执行。

第十九条 本制度根据国家规范更新、项目功能调整、运维要求变化，及时修订完善。