绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 碧源生活MALL
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
经自评估，本项目控制项全部达标
得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=40.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.jpg]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.jpg]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。 

	 本项目建筑结构采用钢筋混凝土框架 - 剪力墙体系，严格按照现行国家规范进行设计与施工，结构承载力、抗震性能、抗风性能均满足规范要求，适配商业建筑使用功能，无结构安全隐患。
围护结构方面：
1. 外墙采用保温层 + 结构层 + 防护层复合构造，选用阻燃型保温材料，保温层与主体结构粘结牢固、锚固可靠，外饰面设置抗裂防护层，满足寒冷地区抗冻融、抗风化、抗渗要求，保障长期耐久性能。

2. 屋面采用结构层 + 保温层 + 防水层 + 保护层构造，防水层连续封闭，保温层固定可靠，具备优异的抗老化、抗渗透性能，满足屋面安全防护与耐久使用要求。

3. 门窗选用高强度铝合金型材 + 三玻两腔 Low-E 中空玻璃，抗风压、水密性、气密性均达国家最高等级，密封胶条耐老化性能优异，窗框与墙体连接牢固，无渗漏、变形风险。

4. 外保温系统保温材料选型合规，施工工艺符合规范要求，系统整体防火、抗风揭、耐候性能达标，使用寿命与建筑主体同步，无脱落、空鼓等安全隐患。

​​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等； 

2 ）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告； 

3 ）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。 

	本项目外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施均与建筑主体结构统一设计、同步施工。其中集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统，与屋面结构一体化设计，预留安装、检修与维护空间；空调室外机位结合建筑立面统一预留，与主体结构可靠连接，满足设备安装、检修与散热要求；外遮阳构件与外墙结构一体化施工，保障结构安全与使用耐久性；外墙花池与主体结构同步设计施工，做好防水与承重处理，具备长期维护条件。所有外部设施均满足安装、检修与维护的相关要求。​


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑和结构竣工图和设计说明； 

2 ）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图； 

3 ）相关检测报告； 

4 ）外部设施的维修与管理记录。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 本项目建筑内部非结构件、设备及附属设施均按照规范要求进行连接设计与施工。室内隔墙、吊顶、管线支架等非结构构件采用可靠的锚固、拉结措施与主体结构连接，满足抗震设防要求，可适应主体结构变形；机电设备、管道及附属设施通过专用支架、减震装置与主体结构牢固连接，设置柔性连接节点适应结构位移，避免变形引发的脱落、损坏风险；室内固定家具、装饰构件等均采用符合要求的连接方式，保障使用安全与结构变形适应性，整体满足规范要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本项目建筑外门窗安装牢固，窗框与墙体间采用密封防水构造，通过专用固定件与主体结构可靠连接，满足安装牢靠性要求。外门窗抗风压性能、水密性能均符合国家现行标准规定，经检测满足项目所在地区的风压、雨水渗透要求，有效保障建筑围护结构的安全与耐久性。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

本项目卫生间、浴室地面设置完整防水层，采用柔性防水卷材或防水涂料，防水层延伸至墙面并做上翻处理，形成连续封闭的防水系统，防止渗漏；墙面、顶棚设置防潮层，采用防潮型涂料或防水砂浆，阻断潮气渗透，避免墙面返潮、发霉，构造做法符合国家现行标准要求，保障空间使用功能与耐久性。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.7 走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。 

	 本项目走廊、疏散通道等通行空间的平面尺寸、净空高度均符合国家现行消防规范要求，满足紧急疏散、应急救护的通行需求。疏散通道全程无障碍物、无违规占用，疏散指示标志、应急照明等设施配置齐全，日常管理严格保障通道持续畅通，符合安全疏散相关规定。​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑、弱电专业相关竣工图纸； 

2 ）紧急疏散、应急救护的相关管理制度； 

3 ）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。 

  

实际提交材料： 

	


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


