高强支撑及楼板施工记录文件

一、施工概况

本项目楼板采用高强混凝土（C40/C45），施工阶段采用临时钢支撑体系，确保施工安全、结构稳定。

二、施工记录要点

- 支撑体系：采用 Q355 型钢脚手架、钢支撑，承载力满足设计要求

- 楼板浇筑：严格按设计厚度、标高施工，混凝土振捣密实

- 养护：自然养护不少于 14 天，采取覆盖保湿措施

- 拆模：楼板强度达到设计强度的 75% 以上方可拆模，拆模后进行结构观测，无裂缝、下沉

三、归档文件

- 支撑体系安装验收记录

- 混凝土浇筑记录

- 拆模申请与强度检测报告

- 楼板竣工实景测量记录