敦煌市阳关镇学校实验楼主要构件隔声性能检测报告

一、外墙隔声检测

构件：200mm 加气混凝土砌块 + 外保温

检测结果：计权隔声量 Rw=36dB，符合设计要求。

二、外窗隔声检测

构件：断桥铝中空玻璃（6+12A+6）

检测结果：计权隔声量 Rw=32dB，符合设计要求。

三、分户墙隔声检测

构件：200mm 加气混凝土砌块

检测结果：计权隔声量 Rw=42dB，符合设计要求。

四、设备隔振检测

设备：水泵机组

检测结果：隔振效率 = 96%，符合设计要求。