卫生器具用水效率等级比例计算书

一、项目概况

本项目为甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼，本次改造针对卫生间卫生器具进行全面升级，本计算书针对卫生器具水效等级比例进行专项核算。

二、计算依据

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 7.2.10 条：

3 全部卫生器具的水效等级达到 1 级，得 15 分。

三、器具数量统计

表格

| 器具类型 | 总数量 | 1 级水效数量 | 2 级水效数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐便器 | 20 | 20 | 0 |
| 小便器 | 10 | 10 | 0 |
| 蹲便器 | 8 | 8 | 0 |
| 淋浴器 | 15 | 15 | 0 |
| 水嘴 | 30 | 30 | 0 |
| 合计 | 83 | 83 | 0 |

四、比例计算

1级水效器具比例=卫生器具总数1级水效器具总数​×100%=8383​×100%=100%

五、合规性判定

本项目100% 的卫生器具水效等级达到 1 级，完全满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.10 条第 3 款的满分评分要求。