地面停车率计算书

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 项目属性：公共建筑（教育文化类）

- 核心参数：

  - 总建筑面积：5601.77㎡

  - 总用地面积：3200.00㎡

  - 地面停车位数量：8 个

  - 总停车位数量：20 个（含地下 / 机械车位 12 个）

- 计算依据：《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024、《建筑工程交通设计及停车库 (场) 设置标准》

二、核心指标计算

1. 地面停车率计算

计算公式：公共建筑地面停车率 = 地面停车位数量 ÷ 总停车位数量 × 100%计算过程：地面停车率=208​×100%=40%补充验证（用地占比法）：

- 地面停车用地面积：192㎡（8 个车位 ×24㎡/ 个）

- 总用地面积：3200㎡

- 地面停车用地占比 = 192 ÷ 3200 × 100% = 6%，远低于规范 8% 的限值

2. 得分判定

根据《绿色建筑评价标准》7.2.3 条，公共建筑评分规则：

公共建筑地面停车占地与其总建设用地面积的比率应小于 8%，得 8 分。

本项目地面停车用地占比为6%，满足小于 8% 的要求，对应得分8 分（满分）。

3. 停车系统设计说明

- 停车布局：地面停车位集中布置于建筑南侧入口广场，采用垂直式停车，流线清晰，不占用建筑主体用地，不影响校园交通组织；

- 车位配置：总停车位 20 个，其中地面 8 个、地下 / 机械车位 12 个，满足学校建筑停车配建指标要求；

- 绿色设计：地面停车位采用透水铺装，结合校园绿化设计，设置植草砖停车位，提升雨水渗透能力，符合海绵城市设计理念；

- 无障碍设计：地面设置 2 个无障碍专用停车位，靠近建筑主入口，符合无障碍设计规范要求。

三、计算结论

本项目为公共建筑，经计算地面停车用地占总建设用地面积的比率为 6%，小于 8% 的规范限值，完全符合《绿色建筑评价标准》7.2.3 条的评分要求，可获得本条满分 8 分。