室外吸烟区设置专项报告

一、报告目标

系统阐述室外吸烟区的设置依据、布局逻辑与管理措施，证明符合绿建评价标准，满足满分要求。

二、设置依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024 第 8.2.4 条

- 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018

- 校园实际地形、主导风向数据（敦煌市常年主导风为西北风）

三、设置分析与措施

1. 风向符合性分析

- 敦煌市常年主导风向为西北风

- 校园主入口、建筑主入口、新风进风口均位于场地北侧（上风向）

- 室外吸烟区布置于场地南侧（下风向），确保烟气不倒灌进入室内及公共活动区

2. 距离与安全分析

- 吸烟区距儿童活动场地中心距离：15m > 8m，达标

- 吸烟区距建筑主入口距离：12m > 8m，达标

- 吸烟区距卫生间等垃圾收集点距离：10m，布局合理，不交叉污染

3. 管理措施

- 制定《校园室外吸烟区管理办法》

- 定期对吸烟区植物进行修剪、养护，提升吸烟净化能力

- 保持吸烟区设施完好、标识清晰

4. 结论

本项目室外吸烟区设置完全符合规范要求，本条得分 9 分（满分）。