敦煌市阳关镇学校实验楼屋面遮阳及高反射面积比例计算书

一、计算依据

《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-2013

二、数据统计

屋面总面积：5600㎡

屋面绿化面积：1680㎡（30%）

高反射屋面面积：1680㎡（30%）

合计面积：3360㎡，占比60%

三、结论：符合第 3 款要求。