敦煌市阳关镇学校实验楼装饰装修材料决算清单（绿色产品部分）

1 防水与密封材料 聚合物水泥基防水涂料 Ⅱ 型 2000kg 已认证 屋面、卫生间防水

2 人造板和木质地板 E0 级实木复合地板 12mm 1500㎡ 已认证 办公室、走廊地面

3 陶瓷砖 (板) 瓷质抛光砖 600×600mm 2000㎡ 已认证 卫生间、楼梯间地面

4 涂料 水性环保内墙涂料 哑光白色 3000kg 已认证 室内墙面、顶面

5 纸和纸制品 环保无纺布壁纸 0.53×10m 800 卷 已认证 教室、实验室墙面

6 地毯类 丙纶环保地毯 4m 宽 500㎡ 已认证 会议室、接待区地面

合计：6 类装饰装修材料均获得绿色产品认证，满足评分项要求。